## LOT N°06 Page de Garde
Nota : Le projet est composé de trois tranches de travaux dont le contenu est détaillé dans le carnet de phasage de l'OPC. Le prix des prestations doit obligatoirement être répartit suivant cette décomposition. Concerne les travaux de : - 3ème étage de l’aile A, une partie devant ascenseurs aile C, - 2ème étage de l’aile A, une partie devant ascenseurs aile C, - 1ème étage de l’aile A, une partie devant ascenseurs aile C, - Escaliers de l’aile A, - Toiture de l’aile A, - Toiture de l’aile C devant ascenseurs
DPGF - Lot N°06 ELECTRICITE CFO
HOPITAL ANTOINE BECLERE AP HP
AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE DE LA SUPERSTRUCTURE DU BATIMENT JEAN HAMBURGER SECTEUR 01 SITE DANTOINE BECLERE DU GHU APHP Université PARIS SACLAY
Maître d Ouvrage
Maîtres d Oeuvre
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
INDICE A
MARS 2025

## LOT N°06 ELECTRICITE CFO
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - lot N° 06 Electricité Courants Forts
Prix en € hors taxes, pour fourniture, livraison, mise en œuvre, raccordements, réglages, essais, … en état de parfait fonctionnement
| Ens/U | Quantité ENT. | PU EUR | Total EUR
ETUDES - RELEVES - CONSTATS - VISAS - REUNIONS - ESSAIS - REGLAGES - RECEPTION - DOE - ATTEST. DE CONFORMITE, CONSUELS … | Ens
Dépose des installations existantes |  |  | sous total
Dépose et consignation des installations existantes | Ens
Travaux de flocage des structures |  |  | sous total
Travaux de flocage des structures | Ens
Installations diverses |  |  | sous total
Installation de chantier (coffrets électriques) + replis | Ens
Continuité de service des installations |  |  | sous total
Continuité de service suivant CCTP | Ens
Régime de neutre |  |  | PM
Régime de neutre | PM
Prise de terre - Liaison équipotentielles |  |  | sous total
Liaisons équipotentielles principales suivant CCTP | Ens
Canalisations principales basse tension |  |  | sous total
Suivant CCTP | Ens
Armoires électrique |  |  | sous total
TD R1 - Aile A compris parafoudres et comptages d'énergie | ENS
TD R1 - Aile C Bureaux compris parafoudres et comptages d'énergie | ENS
TD R2 - Aile A compris parafoudres et comptages d'énergie | ENS
TD R2 - Aile C Bureaux compris parafoudres et comptages d'énergie | ENS
TD R3 - Aile A compris parafoudres et comptages d'énergie | ENS
TD R3 - Aile C Bureaux compris parafoudres et comptages d'énergie | ENS
Cheminement et canalisation basse tension |  |  | sous total
Chemin de câbles type fil soudé EZ | ML
Chemin de câbles type fil soudé EZ | ML
Chemin de câbles PVC | ML
Chemin de câbles PVC | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Tube IRL _ _ mm | ML
Tube IRL _ _ mm | ML
Gaine ICT _ _ mm | ML
Gaine ICT _ _ mm | ML
Moulure _ _ x _ _ | ML
Moulure _ _ x _ _ | ML
Goulotte 3 compartiments | ML
Calfeutrement | Ens
Grilles de dérivation colonne montante |  |  | sous total
Fourniture, raccordement sur les coffrets des colonnes montantes (liaisons incluses) | U
Eclairage intérieur et extérieur |  |  | sous total
Type 1 a- Dalle LED 600x600 | U
Type 1 b- Dalle LED 600x600 Gradable | U
Type 2 -Downlight LED | U
Type 3- Luminaire étanche | U
Type 4- Applique lavabo+prise rasoir | U
Type 5- Luminaire tubulaire | U
Type 6- Luminaire LED indirect | U
Petit appareillage |  |  | sous total
Appareillage encastré
Interrupteur simple allumage | U
Interrupteur simple allumage lumineux | U
Interrupteur va et vient | U
Bouton poussoir | U
Bouton poussoir lumineux | U
Variateur | U
PC 16A 2P+T | U
PC 20A | U
Obturateur | U
Sortie de câble | U
Appareillage étanche
Interrupteur simple allumage | U
Interrupteur simple allumage lumineux | U
Interrupteur va et vient | U
Bouton poussoir | U
Bouton poussoir lumineux | U
Variateur | U
PC 16A 2P+T | U
PC 20A | U
PC 32A | U
Dectecteur de présence 180° | U
Dectecteur de présence 380° | U
U
Points d'alimentation |  |  | sous total
Alimentation du contrôle d’accès (Niveau 4 Aile A et niveau 2 Aile C) | ENS
Alimentation du système anti-fugue | ENS
Alimentation de la centrale d'appel malade | ENS
Alimentation des DAS SSI | ENS
Alimentation coffret d'alarme Fluides Médicaux | ENS
Alimentation de la commande de réarmement des DAS | ENS
Eclairage de sécurité |  |  | sous total
Bloc de sécurité sur source centrale | U
Bloc d'ambiance sur source centrale | U
BAPI | U
Modification du TD Eclairage de sécurité | Ens
Modification de la source centrale | Ens
Câblage CR1 _ _ x _ _ mm² | ml
Câblage CR1 _ _ x _ _ mm² | ml
Télécommande Blocs de sécurité | U
Gaine Tête de lit |  |  | sous total
Fourniture, pose et raccordement de gaine tête de lit à 1 lit | U
Fourniture, pose et raccordement de gaine tête de lit à 2 lits | U
Coffret d'alarme Fluides médicaux + sondes + alarmes | U
Contrôle d'accès |  |  | sous total
Fourniture, pose des béquille autonome | U
Fourniture, pose et raccordement des antennes Gateway | U
Câblage | ENS
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.