## DPGF LOT 1
MAISON D'ARRET DE NIMES
Réaménagement de la cuisine et création d’un bâtiment Lingerie
DPGF LOT 1 - Maçonnerie - démolition - terrassements - VRD
| Désignation | U | Q | PU €HT | TOTAL €HT | Sous Total €HT
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Installations de chantier
| aménagement base vie | ens | 1 |  | 0
| Aménagement zone de stockage | ens | 1 |  | 0
| clôture de chantier suivant PIC | ml | 48 |  | 0
| portail de chantier suivant PIC | ens | 1 |  | 0
| création d'ouverture, dépose de fenêtre et grille pour accès chantier R+1 | ens | 1 |  | 0
| Replis des installations de chantier | ens | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| sous total installations de chantier | [5 empty] | 0
BATIMENT LINGERIE (SHON 61,48 m²)
TERRASSEMENT
| Piquetage général | ens | 1 |  | 0
| Démolition de surface béton | m² | 70 |  | 0
| Fouilles pleine masse exécutées mécaniquement | m3 | 42 |  | 0
| Fouille en tranchées ou en rigoles pour fondations et réseaux EU/EP, EF, Elec jusqu'à une profondeur de 1 m, dans un sol d'argile se mi-dure, avec des moyens mécaniques, et chargement dans le camion. Le prix ne comprend pas le transport des matériaux excavés. | ml | 49 |  | 0
| Evacuation, transport des matériaux excavés. Mise en décharge spécialisée | m3 | 50 |  | 0
| Remblai d'enrobage et remblai proprement dit de tranchées ou de rigoles | m3 | 12 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
VRD
| Réseau EU/EP, diamètre de 125, y compris coudes, tés, culottes, etc. | ml | 24 |  | 0
| Fourreaux PVC de 63 mm de diamètre, pour réseaux EF, électricité, entre bâtiment lingerie et atelier, compris pénétrations. | ml | 3 |  | 0
| Regard tampon descente EP, en béton préfabriqué | u | 1 |  | 0
| Branchement général d'assainissement, pour l'évacuation des eaux usées et/ou pluviales vers le réseau | ens | 2 |  | 0
| reprise d'enrobé bitumineux sur la demi surface de la cours SG, compris préparation | m² | 500 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
GROS‐OEUVRE ‐ MAÇONNERIE
| Semelles filantes pour fondations bâtiment préfabriqué en Béton fabriqué sur place de type béton de gravillon "B3" | m3 | 15 |  | 0
| Longrine bâtiment préfabriqué en Béton fabriqué sur place de type béton de gravillon "B3" | m3 | 8.75 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL BATIMENT LINGERIE (SHON 61,48 m²) | [5 empty] | 0
CUISINES R+1
Maçonnerie - démolition _VRD
| dépose, déménagement, évacuation, d'équipements (MàL, sèche linge, cal., …) | ens | 1 |  | 0
| démolition de cloisons | m² | 26.02 |  | 0
| démolition de panneaux isothermes | m² | 28.57 |  | 0
| création d'ouverture dans mur porteur entre buanderie et stock lingerie | u | 1 |  | 0
| démolition de mur porteur, compris étude de structure | m² | 9.6 |  | 0
| création de linteau et jambages au droit du mur déposé | ml | 3.8 |  | 0
| démolition de plot et socle béton | ens | 1 |  | 0
| démolition de sol carrelage + chappe | m² | 139 |  | 0
| démolition de faïences | m² | 98 |  | 0
| Réalisation de carottage pour évacuation siphons de sol | u | 8 |  | 0
| Réalisation de carottage pour canalisation EF, ECS, EU | ens | 9 |  | 0
| Dés béton pour passage de canalisation EF, ECS, EU | u | 9 |  | 0
| réseau fonte compris raccordements sur collecteur existant | ml | 40 |  | 0
| Réalisation de carottage pour sorties de ventilation en toiture, compris costière métallique et reprise d'étanchéité | ens | 8 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL R+1 | [5 empty] | 0
| TOTAL HT | [5 empty] | 0
[6 empty] | TVA 20% | 0
[6 empty] | TOTAL TTC | 0