## DPGF LOT 4
MAISON D'ARRET DE NIMES
Réaménagement de la cuisine et création d’un bâtiment Lingerie
DPGF LOT 4 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CVC
| Désignation | U | Q | PU €HT | TOTAL €HT | Sous Total €HT
BATIMENT LINGERIE (SHON 61,48 m²)
RACCORDEMENTS FLUIDES
| Raccordement EF et réseau depuis bâtiment atelier | ens | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL BATIMENT LINGERIE (SHON 61,48 m²) | [5 empty] | 0
CUISINES R+1
Plomberie
| déconnection, consignation, dépose des réseaux et équipements; Eau Froide, Eau Chaude | ens | 1 |  | 0
| déconnection, consignation, dépose des réseaux et équipements EU | ens | 1 |  | 0
| déconnection, consignation, dépose des réseaux et équipements GAZ | ens | 1 |  | 0
| raccordement des siphons de sol au réseau EU niveau RDC | u | 8 |  | 0
| attente EU, compris, raccordement des évacuations au réseau EU | u | 11 |  | 0
| Point d'alimentation EF, compris raccords, vannes, ... | u | 9 |  | 0
| Point d'alimentation EC, compris raccords, vannes, … | u | 6 |  | 0
| Réseaux EF, compris raccordement et vanne d'isolement sur réseau principal en RdC | ml | 27 |  | 0
| Réseaux EC compris, raccordement et vanne d'isolement sur réseau principal en RdC | ml | 18 |  | 0
| Platine robifix | u | 1 |  | 0
| Douche | u | 1 |  | 0
| Cuvette WC | u | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Chauffage
| Dépose de radiateurs, compris déconnexion et neutralisation des réseaux | u | 6 |  | 0
| Fourniture et pose de radiateur à eau chaude, compris raccordement sur réseau existant | u | 3 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Ventilation
| déconnection et dépose réseaux et équipements de Ventilation | ens | 1 |  | 0
| bouche d'extraction compris sortie en toiture et raccordement sur réseau existant | u | 5 |  | 0
| bouche de soufflage compris sortie en toiture et raccordement sur réseau existant | u | 5 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Groupes froid
| LOCAL DÉCHETS TAMPON : Production de froid positif Marque : TECUMESH - Type : A2L, ou techniquement équivalent | ens | 1 |  | 0
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE DE JOUR : Production de froid positif Marque : TECUMESH - Type : A2L, ou techniquement équivalent | ens | 1 |  | 0
| CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE DE JOUR : Production de froid négatif Marque : TECUMESH - Type : A2L, ou techniquement équivalent | ens | 1 |  | 0
| CHAMBRE FROIDE PRODUITS SEMI-FINIS : Production de froid négatif Marque : TECUMESH - Type : A2L, ou techniquement équivalent | ens | 1 |  | 0
| PRÉPARATIONS FROIDES : Production de froid positif Marque : TECUMESH - Type : A2L, ou techniquement équivalent | ens | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL R+1 | [5 empty] | 0
| TOTAL HT | [5 empty] | 0
[6 empty] | TVA 20% | 0
[6 empty] | TOTAL TTC | 0