## DPGF LOT 5
MAISON D'ARRET DE NIMES
Réaménagement de la cuisine et création d’un bâtiment Lingerie
DPGF LOT 5 - ELECTRICITE
| Désignation | U | Q | PU €HT | TOTAL €HT | Sous Total €HT
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Installations de chantier
| tableau électrique de chantier | ens | 1 |  | 0
| Modifications de tracé et câblages des barrières répulsives | ens | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| sous total installations de chantier | [5 empty] | 0
BATIMENT LINGERIE (SHON 61,48 m²)
RACCORDEMENTS FLUIDES
| Raccordement électrique compris câblage et protection depuis bâtiment atelier | ens | 1800 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL BATIMENT LINGERIE (SHON 61,48 m²) | [6 empty] | 0
CUISINES R+1
Electricité
| déconnection, consignation, dépose des réseaux et équipements Elec, VDI, téléphone, SSI, … | ens | 1 |  | 0
| Intervention sur armoire électrique cuisine, mise en conformité et réparation de châssis | fort | 1 |  | 0
| Mise à la terre des portes | u | 12 |  | 0
| Mise à la terre des siphons et caniveaux | ens | 8 |  | 0
| chemins de câbles | ens | 1 |  | 0
| Alimentation MONO+T | u | 10 |  | 0
| Alimentation TRI+T+N | u | 0 |  | 0
| Prise de courant 2P+T | u | 11 |  | 0
| Pavé le 600x600mm | u | 28 |  | 0
| Downlight | u | 7 |  | 0
| Commande éclairage - détection | u | 11 |  | 0
| BAES | u | 4 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL R+1 | [5 empty] | 0
| TOTAL HT | [5 empty] | 0
[6 empty] | TVA 20 % | 0
0