## RECAP
RECAP
lot 4 |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Prix total HT du forfait durée totale du marché (reconductions incluses)
CHU DE TOULOUSE tous sites |  | Prix total HT du forfait pour la première année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la deuxième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la troisième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la quatrième année (12 mois)
FORFAIT ANNUEL € HT
ONDULEURS | 0
TOTAL PARTIE FORFAITAIRE LOT 4 €HT CHU TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ONDULEURS
N° | Site | Localisation | GMAO | ONDULEUR / STS |  |  |  |  | BATTERIES |  |  |  | Pièces détachées a prévoir au titre du forfait |  |  |  | FORFAIT ANNUEL HT |  | Année 1 (douze mois) | FORFAIT ANNUEL HT |  | Année 2 (douze mois) | FORFAIT ANNUEL HT |  | Année 3 (douze mois) | FORFAIT ANNUEL HT |  | Année 4 (douze mois)
|  |  |  | Marque | Type | N° de Serie | Puissance (kVA) | Mise en Service | Marque | Type | Nombre de branches | Nombre de batteries par branche | Date de remplacement Ventilation | Date remplacement de condensateurs chimiques | Date de remplacemen condensateurs Filtres | Date de remplacemen carte alimentation | Total HT remplacement pièces détachées | Visite préventive annuelle | Total HT par onduleur | Total HT remplacement pièces détachées | Visite préventive annuelle | Total HT par onduleur | Total HT remplacement pièces détachées | Visite préventive annuelle | Total HT par onduleur | Total HT remplacement pièces détachées | Visite préventive annuelle | Total HT par onduleur | Commentaire
1 | Chapitre | Stérilisation | 2002167 | Socomec | Masterys MC | P114586001 | 15 | 2010-05-01 | YUASA | SWL1100 | 1 | 40 | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2031-10-01 | 1930-10-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2028
2 |  | Cuisine | 1100982 | Socomec | Masterys BC+ | P310432001 | 10 | 2020-06-01 | LEOCH | BAT BLOCK LHR1236W | 2 | 25 | 2028-09-01 | [15 empty] | Remplacement batterie en 2029
3 | Garonne | Garonne | 2002782 | Socomec | Masterys MC | P108813001/1 | 100 | 2009-11-01 | YUASA | SWL 2300E | 1 | 36 | 2029-12-01 | 2029-08-01 | 1931-08-01 | 2029-07-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2029
4 | Hotel-Dieu | Odontologie | 1100983 | Socomec | Masterys GP | P389189001 | 20 | 2021-04-23 | Inconnu | Inconnu | 2 | 20 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 1931-04-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2027
5 | Larrey | Larrey | 3201536 | Socomec | Masterys IP+ | P367907001 | 40 | 2024-02-01 | Inconnu | Inconnu | 1 | 40 | 2028-02-01 | 2029-02-01 | 1931-02-01 | 1934-02-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2029
6 | Logipharma | Logipharma | ? | Socomec | Masterys IP+ | P393380001 | 40 | 2024-01-01 | Inconnu | Inconnu | 1 | 46 | 2028-01-01 | 2029-01-01 | 1931-01-01 | 1934-01-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2029
7 | Purpan | CSGE Purpan Salle de contrôle (Dalkia ?) | 1900564 | Socomec | Masterys BC | P202771001 | 8 | 2013-03-01 | YUASA | SWL750 | 1 | 36 | 2025-07-01 | 2029-12-01 | 2027-10-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
8 |  | Turiaf | 1108097 | Socomec | Masterys GP | PM11284001 | 10 | 2015-12-01 | YUASA | SW280 | 1 | 36 | 2027-06-01 | 2025-10-01 | 2029-03-01 | 2025-12-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2027
9 |  | Turiaf (stockage) | 2004470 | Socomec | Masterys | P106419001 | 10 | 2009-03-01 | YUASA | SW280 | 1 | 36 | 2025-07-01 |  | 2029-06-01 | 2029-06-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2027
10 |  | HE (VDI) | 2002343 | Socomec | Masterys | P106414001/1 | 30 | 2019-03-01 | YUASA | SW280 | 3 | 36 | 2025-07-01 | 2029-07-01 | 2030-06-01 | 2029-06-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2027
11 |  | HE (Vide Sanitaire) | 1100602 | Socomec | Masterys BC | PM04281001 | 120 | 2013-05-01 | GNB | XP12V2500 | 2 | 40 | 2026-07-01 | 2027-04-01 | 2032-05-01 | 2033-07-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2028
12 |  | Hélistation/SAMU | 2002426 | Socomec | Masterys | P192942001/1 | 40 | 2007-12-01 | YUASA | SWL1100 | 2 | 22 | 2028-07-01 | 2027-03-01 | 2028-07-01 | 2028-09-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2028 | Code couleur | Descriptif associé
13 |  | Hélistation/SAMU | 2002425 | Socomec | Masterys | P192942002/1 | 40 | 2017-12-01 | Enersys | 12HX150 | 2 | 22 | 2028-07-01 | 2027-03-01 | 2028-07-01 | 2028-09-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025 | 2028-06-01 | Pièces détachées à remplacer durant le contrat actuel
14 |  | IFB | 2004082 | Socomec | 3 Delphys DS | 3616840504/1 | 200 | 2005-06-01 | Powersafe | 12V70 | 3 | 30 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2027 |  | Equipement sans pièces détachées ex : STS
15 |  | Lefebvre | 1117623 | Socomec | Masterys GP | P291369001 | 40 | 2020-01-31 | LEOCH | LHR1236W | 4 | 36 | 2029-09-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2030-01-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2029 | 1932-05-01 | Pièces détachées à ne pas remplacer pendant le contrat actuel
16 |  | P22 | 2001703 | Socomec | Masterys GP | P534111001 | 20 | 2016-11-01 | YUASA | SWL750 | 1 | 40 | 2028-07-01 | 2026-07-01 | 2029-06-01 | 2026-11-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
17 |  | Local Autocom (nœuds VDI) | 2002342 | Socomec | Masterys | P106414002/1 | 30 | 2009-03-01 | Inconnu | Inconnu | 3 | 36 | 2025-07-01 | 2029-08-01 | 1930-06-01 | 2029-06-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
18 |  | PDV | 2001710 | Socomec | 3 Delphys DS | 213782/1 | 200 | 2002-02-01 | YUASA | SWL2500E | 1 | 31 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 1930-10-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025
2029-12-01 |  | Poste de Livraison 63KV | 2001713 | Socomec | Modulys | P178968001 | 9 | 2006-08-01 | Inconnu | Inconnu | 13 | 1 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025
20 |  | PPR - NEURO | 7007319 | Socomec | Statys | 12100373704001/ | 200A | 2012-07-01 |  |  |  |  | 2028-07-01 |  |  | 1932-03-01
21 |  | PPR - NEURO | 7007318 | Socomec | Statys | 12100373705001/ | 200A | 2012-07-01 |  |  |  |  | 2028-07-01 |  |  | 1932-03-01
22 |  | PPR - CEPHAL | 7007323 | Socomec | Statys | 12100373662001/1 | 400A | 2012-07-01 |  |  |  |  | 2028-09-01 |  |  | 1932-03-01
25 |  | PPR - CEPHAL | 7007322 | Socomec | Statys | 12100373706001/1 | 400A | 2012-07-01 |  |  |  |  | 2028-09-01 |  |  | 1932-03-01
23 |  | PPR - ILM | 7007314 | Socomec | Statys | 12100373667001/1 | 400A | 2012-07-01 |  |  |  |  | 2029-08-01 |  |  | 1932-03-01
24 |  | PPR - ILM | 7007315 | Socomec | Statys | 12100373668001/1 | 400A | 2012-07-01 |  |  |  |  | 2029-08-01 |  |  | 1932-03-01
26 |  | PPR n°1 ILM | 7007313 | Socomec | Masterys GP | 12100373716001/1 | 320 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500T | 3 | 40 | 2029-07-01 | 2027-05-01 | 2026-06-01 | 1932-06-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2028
27 |  | PPR n°2 ILM | 7007312 | Socomec | Masterys GP | 12100373713001/1 | 320 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500E | 3 | 40 | 2029-07-01 | 2027-03-01 | 2026-06-01 | 1932-06-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
28 |  | PPR n°3 NEURO | 7007316 | Socomec | Masterys GP | P140319001 | 100 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500T | 1 | 44 | 2029-07-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 | 1932-05-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2027
29 |  | PPR n°4 NEURO | 7007317 | Socomec | Masterys GP | P138546002 | 100 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500E | 4 | 44 | 2029-07-01 | 2027-04-01 | 2026-06-01 | 1932-05-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
30 |  | PPR n°5 CEPHAL | 7007320 | Socomec | Masterys GP | 12100373714001/ | 320 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500T | 3 | 40 | 2029-07-01 | 2027-05-01 | 2026-06-01 | 1932-06-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2027
4 |  | PPR n°6 CEPHAL | 7007321 | Socomec | Masterys GP | 12100373715001/ | 320 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500E | 4 | 40 | 2029-07-01 | 2028-06-01 | 2026-06-01 | 1932-06-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
32 |  | Psychiatrie | 8003720 | Socomec | Masterys | P523012001 | 40 | 2013-04-01 | YUASA | SWL750 | 2 | 44 | 2025-07-01 | 2028-06-01 | 2027-10-01 | 2028-10-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2028
33 |  | Rayer (VDI) | 2002341 | Socomec | Masterys | P106415001 | 10 | 2009-03-01 | YUASA | SW280 | 1 | 36 | 2025-07-01 | 2029-06-01 | 1930-06-01 | 2029-06-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2027
34 |  | Logisud | ? | Schneider Electric | Easy UPS 3S /E3SUPS15KHB | 9E2147T1194 | 15 | 2024-01-16 | SE ITB | E3SBTU | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | [12 empty] | A définir selon préco schneider
35 |  | Raymonde de fournet (ex U2000) | ? | Socomec | Delphys MP | 22100HJHE04205001 | 100 | 2023-10-30 | Inconnu | Inconnu | 1 | 32 | 2027-10-01 | 2028-10-01 | 2030-10-01 | 1935-10-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2028
36 |  | URM | 9100029 | Socomec | Statys | 13100378750001/ | 300A | 2014-08-01 |  |  |  |  | 2028-06-01 |  |  | 1932-03-01
37 |  | URM n°1 | 9100025 | Socomec | Delphys MP | 13100378708001/ | 160 | 2014-08-01 | GNB | XP12V3000 | 3 | 30 | 2027-03-01 | 2029-08-01 | 2028-07-01 | 1934-08-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2029
38 |  | URM n°2 | 9100024 | Socomec | Delphys MP | 13100378709001/ | 160 | 2014-08-01 | GNB | XP12V3000 | 3 | 30 | 2026-03-01 | 2029-07-01 | 2028-07-01 | 1934-07-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025
39 | CHARGEUR PPR | PPR/TGBT 1-2 | 7004588 | Socomec | SHARYS IP 30A | P140090001 |  | 2012-07-01 |  | 12FLB350P (95Ah) | 1 | 4 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025
40 |  | PPR/TGBT 1-2 | 7004590 | Socomec | SHARYS IP 30A | P140120001 |  | 2012-07-01 |  | 12FLB350P (95Ah) | 1 | 4 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
41 |  | PPR/TGBT 3-4 | 7004590 | Socomec | SHARYS IP 50A | P140082001 |  | 2012-07-01 |  | 12FLB350P (95Ah) | 1 | 4 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025
42 |  | PPR/TGBT 3-4 | 7004589 | Socomec | SHARYS IP 50A | P140116001 |  | 2012-07-01 |  | 12FLB350P (95Ah) | 1 | 4 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
43 |  | PPR/TGBT 5-6 | 7004592 | Socomec | SHARYS IP 50A | P140117001 |  | 2012-07-01 |  | 12FLB350P (95Ah) | 1 | 4 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025
44 |  | PPR/TGBT 5-6 | 7004590 | Socomec | SHARYS IP 50A | P140088001 |  | 2012-07-01 |  | 12FLB350P (95Ah) | 1 | 4 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
45 | CHARGEUR P63KV | Poste de Livraison 63KV | 1170702 | Socomec | Sharys 127V - 80A | P534564001 | 127V - 80A | 2017-02-08 |  |  | 1 | 58 | 2025-07-01 | [15 empty] | Remplacement batterie en 2025
46 |  | Poste de Livraison 63KV | 1170701 | Socomec | Sharys 127V - 80A | P534662001 | 127V - 80A | 2017-02-08 |  |  | 1 | 58 | 2025-07-01 | [15 empty] | Remplacement batterie en 2025
47 | Rangueil | Biochimie | 2002072 | S2S | Syrius | MMSPV014 | 20 | 2008-08-01 | Inconnu | Inconnu | 3 | 48 | [16 empty] | Onduleur Obsolète
48 |  | PTA | 2002072 | S2S | Syrius | P25001439 | 20 | 2013-05-03 | Inconnu | Inconnu | 3 | 44 | [16 empty] | Onduleur Obsolète
49 |  | CSGE n°1 | 1108303 | Socomec | Statys | 11100373279001 | 63A | 2012-02-01 |  |  |  |  | 2025-03-01 |  |  | 2032-03-01
50 |  | CSGE n°2 | 1108304 | Socomec | Statys | 11100373282001 | 63A | 2012-02-01 |  |  |  |  | 2025-03-01 |  |  | 2032-03-01
51 |  | CSGE n°1 | 1100638 | Socomec | Modulys SYS | P138038001 | 2x3 | 2012-02-01 | Inconnu | Inconnu |  |  | 2026-03-01 | 1940-02-01 | 1940-02-01 | 1940-02-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025
52 |  | CSGE n°2 | 1100640 | Socomec | Modulys SYS | P138038002 | 2x3 | 2012-02-01 | Inconnu | Inconnu |  |  | 2026-03-01 | 1940-02-01 | 1940-02-01 | 1940-02-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025
53 |  | H1 | 2001120 | Socomec | Delphys MP | 10100368821001/1 | 160 | 2010-06-01 | YUASA | SWL4250FR | 4 | 31 | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
|  | H2 | 200116 | Socomec | Delphys MP | 10100368819001/1 | 160 | 2010-05-01 | Enersys | 12HX560 | 4 | 31 | 2026-04-01 | 2025-10-01 | 1931-07-01 | 1930-10-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2027
55 |  | H3 n°1 | 2002180 | Schneider | Galaxy PW | MMGAL175/1 50TK47004 | 200 | 2010-04-01 | YUASA | SWL2500E | 4 | 32 | 2027-12-01 | ? | ? | 1933-12-01 | [12 empty] | Onduleur Obsolète
56 |  | H3 n°2 | 2002181 | Schneider | Galaxy PW | MMGAL176/1 50TK47005 | 200 | 2010-04-01 | YUASA | SWL2500E | 4 | 32 | 2027-12-01 | ? | ? | 1933-12-01 | [12 empty] | Onduleur Obsolète
57 |  | H3 n°1 | 2002183 | Schneider | Upsilon | MMTIT004/1 | 250A | 2010-04-01 |  |  |  |  | 2027-12-01 |  |  | 1933-12-01
58 |  | H3 n°2 | 2002182 | Schneider | Upsilon | MMSTS003/1 | 250A | 2010-04-01 |  |  |  |  | 2027-12-01 |  |  | 1933-12-01
59 |  | Parking usager poulhies | ? | Socomec | Masterys BC+ | P927376001 | 20 | 2021-05-01 |  |  |  | 48 | 2025-05-01 | 2028-05-01 | 2026-05-01 | 2031-05-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2025
60 |  | Conciergerie | ? | Socomec | Masterys BC+ | P327044001 | 10 | 2022-02-03 |  |  |  | 20 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 2028-03-01 | 2031-03-01 | [12 empty] | Remplacement batterie en 2026
61 | Cartoucherie | ERS | 8501006 | S2S | KHTD 60 T/T | 1411P1113002 | 60

## BPU
Composition des prix : l'ensemble des prix doivent comprendre toutes les prestations de suivi, chiffrage, études, GMAO, les déplacements, etc…
Code | Titre | Description | Unité | Prix
Fourniture
FOUR-001 | Remise sur catalogue prix public constructeur | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-002 | Coefficient de majoration à appliquer sur le prix des pièces détachées hors catalogue constructeur | Ce coefficient ne peut dépasser 1,2 | %
Divers
DIVE-001 | Formation Onduleurs | Formation d'une durée 1 journée, pour 8 personnes, sur un des sites du CHU: utilisation des équipements CHU | u
DIVE-002 | Formation pratique ISOM Recherche défaut avec outil portatif PF61 / PS61 | Formation d'une durée 1 journée, pour 8 personnes, sur un des sites du CHU: utilisation des équipements CHU | u
DIVE-003 | Formation pratique ISOM Recherche défaut avec outil portatif JP60 / JP60 | Formation d'une durée 1 journée, pour 8 personnes, sur un des sites du CHU: utilisation des équipements CHU | u
DIVE-004 | Formation recherche suivi de câble | Formation d'une durée 1 journée, pour 8 personnes, sur un des sites du CHU: utilisation des équipements CHU | u
DIVE-005 | Coût horaire HT de main d’œuvre technicien | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
DIVE-006 | Coefficient de majoration hors jours ouvrés | Coefficient de majoration à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées hors heures et jours ouvrés | %
DIVE-007 | Coût horaire HT de main d’œuvre ingénieur avec fourniture d'un rapport de prestations intellectuelles | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
DIVE-008 | Coefficient de majoration sur prestation d'un tiers | Coefficient de majoration à appliquer sur l'ensemble de la prestation du prestataire externe | %
DIVE-009 | Coefficient de remise sur prix unitaire des fournitures hors BPU et commandées sur catalogue du titulaire | Coefficient de remise à appliquer sur l'ensemble des prix unitaires du catalogue | %
DIVE-010 | Coefficient de remise sur prestation globale | Coefficient de remise exceptionnel à appliquer sur l'ensemble des d'une prestation | %