## RECAP
RECAP
CHCP/HDL
CENTRE HOSPITALIER COMMINGES PYRENEES |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Prix total HT du forfait durée totale du marché (reconductions incluses)
|  | Prix total HT du forfait pour la première année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la deuxième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la troisième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la quatrièmé année (12 mois)
FORFAIT ANNUEL € HT
ONDULEURS | 0
INVERSEURS
TOTAL PARTIE FORFAITAIRE LOT 10 €HT CHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOPITAUX DE LUCHON |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Prix total HT du forfait durée totale du marché (reconductions incluses)
|  | Prix total HT du forfait pour la première année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la deuxième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la troisième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la quatrièmé année (12 mois)
FORFAIT ANNUEL € HT
ONDULEURS | 0
INVERSEURS | #REF!
TOTAL PARTIE FORFAITAIRE LOT 10 €HT HDL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ONDULEURS-INVERSEURS
Site | Localisation | ONDULEUR / STS |  |  |  |  | BATTERIES |  |  |  | FORFAIT ANNUEL €HT | BPU € HT
|  | Marque | Type | N° de Serie | Puissance (kVA) | Mise en Service | Marque | Type | Nombre de branches | Nombre de batteries par branche | Maintenance (périodicité onduleur : 1 an / périodicité inverseur : 3 ans) | CODE | Remplacement des ventilateurs [VENT] | CODE | Remplacement des condensateurs chimiques [CONC] | CODE | Remplacement des condensateurs filtre [CONF] | CODE | Remplacement des batteries [BATO] | CODE | Remplacement de la carte d'alimentation [ALIM] | CODE | Remplacement de l'onduleur/STS [ONDS]
Chapitre | Stérilisation | Socomec | Masterys MC | P114586001 | 15 | 2010-05-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Stérilisation (VDI) | Socomec | Masterys BC |  | 10 | 2020-06-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Garonne | Garonne | Socomec | Masterys MC | P108813001/1 | 100 | 2009-11-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Hotel-Dieu | Odontologie | Socomec | Masterys GP4 |  | 20 |  | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Larrey | Larrey | Socomec | 1 Delphys DS | 216405/1 | 60 | 2003-10-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Logipharma | Logipharma | Eaton | 9155-20-N-20-5-MBS | MM915003/1 | 20 | 2010-02-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Purpan | CSGE Purpan Salle de contrôle | Socomec | Masterys BC | P202771001 | 8 | 2013-03-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Dieulafoy (VDI sous sol) | Socomec | Masterys | P106419002 | 10 | 2009-03-01 | Inconnu | Inconnu | 2 | 36 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Turiaf | Socomec | Masterys GP | PM11284001 | 10 | 2015-12-01 | Inconnu | Inconnu | 2 | 36 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Turiaf (stockage) | Socomec | Masterys | P106419001 | 10 | 2009-03-01 | Inconnu | Inconnu | 2 | 36 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| HE (VDI) | Socomec | Masterys | P106414001/1 | 30 | 2019-03-01 | Inconnu | Inconnu | 3 | 36 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| HE (Vide Sanitaire) | Socomec | Masterys BC | PM04281001 | 120 | 2013-05-01 | GNB | XP12V2500 | 4 | 20 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Hélistation/SAMU | Socomec | Masterys | P192942001/1 | 40 | 2007-12-01 | YUASA | SWL1100 | 2 | 22 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Hélistation/SAMU | Socomec | Masterys | P192942002/1 | 40 | 2017-12-01 | Enersys | 12HX150 | 2 | 22 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| IFB | Socomec | 3 Delphys DS | 3616840504/1 | 200 | 2005-06-01 | Powersafe | 12V70 | 3 | 30 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Lefebvre | Socomec | Masterys GP | P291369001 | 40 | 2020-02-01 | Inconnu | Inconnu | 4 | 36 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Logimag | Socomec | Masterys GP | P534111001 | 20 | 2016-11-01 | YUASA | SWL750 | 2 | 20 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| VDI entre P22 et Atelier (nœud) | Socomec | Masterys | P106414002/1 | 30 | 2009-03-01 | Inconnu | Inconnu | 3 | 36 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PDV | Socomec | 3 Delphys DS | 213782/1 | 200 | 2002-02-01 | YUASA | SWL2500E | 1 | 31 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Poste de Livraison 63KV | Socomec | Modulys | P178968001 | 4.5 | 2006-08-01 | Inconnu | Inconnu | 5 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PPR - NEURO | Socomec | Statys | 12100373704001/ | 200A | 2012-07-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| PPR - NEURO | Socomec | Statys | 12100373705001/ | 200A | 2012-07-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| PPR - CEPHAL | Socomec | Statys | 12100373662001/1 | 400A | 2012-07-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| PPR - ILM | Socomec | Statys | 12100373667001/1 | 400A | 2012-07-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| PPR - ILM | Socomec | Statys | 12100373668001/1 | 400A | 2012-07-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| PPR - CEPHAL | Socomec | Statys | 12100373706001/1 | 400A | 2012-07-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| PPR n°1 ILM | Socomec | Masterys GP | 12100373716001/1 | 320 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500T | 3 | 40 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PPR n°2 ILM | Socomec | Masterys GP | 12100373713001/1 | 320 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500E | 4 | 40 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PPR n°3 CEHPAL | Socomec | Masterys GP | P140319001 | 100 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500T | 2 | 22 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PPR n°4 CEPHAL | Socomec | Masterys GP | P138546002 | 100 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500E | 8 | 22 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PPR n°5 NEURO | Socomec | Masterys GP | 12100373714001/ | 320 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500T | 3 | 40 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PPR n°6 NEURO | Socomec | Masterys GP | 12100373715001/ | 320 | 2012-07-01 | YUASA | SWL2500E | 4 | 40 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Psychiatrie | Socomec | Masterys | P523012001 | 40 | 2013-04-01 | YUASA | SWL750 | 4 | 22 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Rayer (VDI) | Socomec | Masterys | P106415001 | 10 | 2009-03-01 | Inconnu | Inconnu | 2 | 36 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Logisud | Riello_UPS | Riello | MMRIE075 | 12 | 2013-10-07 | Inconnu | Inconnu | 2 | 40 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Urgences U2000 | Socomec | 3047 | 209503/1 | 160 | 1999-12-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| URM | Socomec | Statys | 13100378750001/ | 300A | 2014-08-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| URM n°1 | Socomec | Delphys MP | 13100378708001/ | 160 | 2014-08-01 | GNB | XP12V3000 | 3 | 30 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| URM n°2 | Socomec | Delphys MP | 13100378709001/ | 160 | 2014-08-01 | GNB | XP12V3000 | 3 | 30 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Rangueil | Biochimie | S2S | Syrius | MMSPV014 | 20 | 2008-08-01 | Inconnu | Inconnu | 3 | 48 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| CSGE n°1 | Socomec | Statys |  | 63A | 2012-02-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| CSGE n°2 | Socomec | Statys |  | 63A | 2012-02-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| CSGE n°1 | Socomec | Modulys SYS | P138038001 | 2x3 | 2012-02-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| CSGE n°2 | Socomec | Modulys SYS | P138038002 | 2x3 | 2012-02-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| H1 | Socomec | Delphys MP | 10100368821001/1 | 160 | 2010-06-01 | YUASA | SWL4250FR | 4 | 31 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| H2 | Socomec | Delphys MP | 10100368819001/1 | 160 | 2010-05-01 | Enersys | 12HX560 | 4 | 31 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Conciergerie | Socomec | Masterys BC+ | P327044001 | 10 | 2021-05-01 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | TOTAL ANNUEL €HT |  |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE €HT |  |  |  | 0
CH LAVAUR | PINEL | Socomec | Masterys BC | P216003001 | 10 | 2014-03-01 | Inconnu | Inconnu | 1 | 36 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| GUIRAUD STANDARD | Socomec | Masterys BC | P113764001/1 | 10 | fevr-10 | Inconnu | Inconnu | 1 | 30 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| GUIRAUD URGENCE | Socomec | Delphys Elite | 217523/1 | 80 | 2004-09-01 | Inconnu | Inconnu | 1 | 30 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| GUIRAUD URGENCE | Socomec | Statys | 232135 | 63 | 2021-06-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| GUIRAUD SCANNER | Socomec | Delphys Elite | 3614330401/1 | 80 | 2005-06-01 | Inconnu | Inconnu | 1 | 30 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| GUIRAUD SCANNER | Socomec | Load transfer module | 6402920405 | 120 | 2005-06-01 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | TOTAL ANNUEL €HT |  |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE €HT |  |  |  | 0
CHCP | MCO | Socomec | Masterys BC+ | P281244001 | 100 | 2019-11-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | Socomec | Masterys BC+ | P280240001 | 100 | 2019-11-01 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ADMINISTRATION | Socomec | Masterys | P131597001 | 15 | 2011-07-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| TGS MCO | Socomec | Inverseur | AtyS t M | 100A | 2019-11-01
HDL | CRF | Socomec | Masterys BC | PM07874001 | 20 | 2014-08-01 | Inconnu | Inconnu |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | Socomec | Inverseur | ATYS | 4x400 A | [5 empty] | 3 ans
| NOELIE SECAIL | Socomec | Inverseur | ATYS | 4X400A | [5 empty] | 3 ans
| GABRIEL ROUY | Socomec | Inverseur | ATYS | 4X400A | [5 empty] | 3 ans
[7 empty] | TOTAL ANNUEL €HT |  |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE €HT |  |  |  | 0
- Suivi et rapports
- Etudes et mise à jour des schémas
- Dépose et évacuation du matériel
- Fourniture et raccordement du nouveau matériel
- Paramétrage et mise en service

## CHARGEURS
Site | Poste | Localisation | CHARGEUR | [6 empty] | FORFAIT ANNUEL €HT | BPU€HT
|  |  | Marque | Type | Modèle | Année | N° de série | Primaire | Secondaire | Maintenance (périodicité : 1 an) | CODE | Remplacement des batteries [BATC] | CODE | Remplacement du chargeur [CHAR] | Date remplacement batteries
CHCP | TGBT MCO | Locaux Techniques MCP | ELAUL | SAPL R 48/200/12 Pbe 1h |  | 2019 |  | 230Vac | 48Vcc/4,1a |  | ST120 |  | 49A51128 |  | 2019
| Poste source | Local cellules | ELAUL | SAPL R 48/360/24 Pbe 1h |  | 2019 |  | 230vac | 48Vcc/7,5A |  | ST240B |  | 49A2019029/1 |  | 03/2023
| Poste source | Local cellules | ELAUL | SAPL R 48/360/24 Pbe 1h |  | 2019 |  | 230vac | 48Vcc/7,5A |  | ST240B |  | 49A2019029/2 |  | 03/2023
| GE2 | Local GE2 | AEES | CN-D | 1048N |  |  | 230Vac | 48Vcc |  | NP24-12IFR |  |  |  | 09/2024
| GE2 | Local GE2 | AEES | CN-D | 1048N |  |  | 230Vac | 48Vcc |  | NP24-12IFR |  |  |  | 09/2024
[6 empty] | TOTAL FORFAIT ANNUEL € HT |  |  |  | #REF!
[6 empty] | TOTAL € HT SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE |  |  |  | #REF!
- Suivi et rapports
- Etudes et mise à jour des schémas
- Dépose et évacuation du matériel
- Fourniture et raccordement du nouveau matériel
- Paramétrage et mise en service

## DIVERS
Titre | Description | Unité | Prix € HT
Remise sur catalogue prix public |  | %
Formation Onduleurs | Formation d'une durée 1 journée, pour 8 personnes, sur un des sites du CHCP ou des HDL : utilisation des équipements des établissements | u
Coût horaire HT de main d’œuvre | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
Coefficient de majoration hors jours ouvrés | Coefficient de majoration à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées hors heures et jours ouvrés | %