## RECAP
RECAP
Lot 2 |  | Année 1 | Anné 2 | Année 3 | Année 4 | Prix total HT du forfait durée totale du marché (reconductions incluses)
CHU DE TOULOUSE tous sites |  | Prix total HT du forfait pour la première année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la deuxième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la troisième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la quatrième année (12 mois)
FORFAIT ANNUEL € HT
GE | 0
TOTAL PARTIE FORFAITAIRE LOT 1B €HT CHU TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GE
N° | Site | IDENTIFICATION |  |  | GROUPES ELECTROGENES | [11 empty] | FORFAIT ANNUEL ANNEE 1 HT |  | FORFAIT ANNUEL ANNEE 2 HT |  | FORFAIT ANNUEL ANNEE 3 HT |  | FORFAIT ANNUEL ANNEE 4 HT
|  | Batiment | Equipement | GMAO | Marque | Type | Modèle | N° de Serie Groupe | Moteur | N° de Serie moteur | Alternateur | N° de Serie alternateur | Année mise en service | Heure de fonctionnement | Puissance (kVA) |  | Maintenance préventive ANNUELLE de oct 2025 à sept 2026 | Maintenance préventive Spéifique | Maintenance préventive de oct 2026 à sept 2027 | Maintenance préventive Spéifique | Maintenance préventive de oct 2027 à sept 2028 | Maintenance préventive Spéifique | Maintenance préventive de oct 2028 à sept 2029 | Maintenance préventive Spéifique
4 | Larrey | Larrey | GE N°1 |  | KOLHER | v650c2 |  |  | VOLVO TAD1642GE-B | 2016169695 | Kholer KH02880TO4N | 40483200001 | 2024 | 21 | 650 |  |  | Installé 2025 |  | Installé 2025 |  | Installé 2025 |  | Installé 2025
5 |  |  | GE n°2 |  | KOLHER | v650c3 |  |  | VOLVO TAD1642GE-B |  |  |  | 2024 | 20 | 650 |  |  | Installé 2025 |  | Installé 2025 |  | Installé 2025 |  | Installé 2025
7 | Purpan | Centrale d'Energie | GE n°1 | 1900001 | MTU |  | SDMO HC 734H2 | 1064170/3 | MTU 16V396TB34 / 16 Cyl | 5592437 | STAMFORD HC I 734 H2 | 99111507 | 1999 | 6170 | 2000 |  |  | Réalisée 2023 |  | Réalisée 2023 |  | Réalisée 2023 |  | Réalisée 2023
8 |  |  | GE n°2 | 1900002 | MTU |  | SDMO HC 734H2 | 1064170/1 | MTU 16V396TB34 / 16 Cyl | 5592436 | STAMFORD HC I 734 H2 | 102759/3 | 1999 | 5916 | 2000 |  |  | Réalisée 2022 |  | Réalisée 2022 |  | Réalisée 2022 |  | Réalisée 2022
9 |  |  | GE n°3 | 1900003 | MTU |  | SDMO HC 734H2 | 1064170/2 | MTU 16V 396 | 5592367 | STAMFORD HC I 734 H2 | 102759/1 | 1999 | 5956 | 2000 |  |  | Réalisée 2023 |  | Réalisée 2023 |  | Réalisée 2023 |  | Réalisée 2023
10 |  |  | GE n°4 | 1900014 | SDMO | X2500C | IP -T51A2 | 12007061 | 16V4000G23F / 16 Cyl | 527109001 | LSA53S75 / 400 U | 604639/01 | 2013 | 1661 | 2250 | [6 empty] | 2027
11 |  |  | GE n°5 | 1900015 | SDMO | X2500C | IP -T51A2 | 12007062 | 16V4000G23F / 16 Cyl | 527109002 | LSA53S75 / 400 U | 604639/02 | 2013 | 1644 | 2250 |  |  | 2025
12 |  |  | GE n°6 | 1900015 | SDMO | X2500C | IP -T51A2 | 12007063 | 16V4000G23F / 16 Cyl | 527109005 | LSA53S75 / 400 U | 604639/03 | 2013 | 1666 | 2250 |  |  |  |  | 2026
[16 empty] | TOTAL annuel CHU de TOULOUSE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[16 empty] | TOTAL durée totale du marché CHU TOULOUSE | 0
L'ensemble des pièces nécessaire à la révision annuelle (Lubrifiant, joints, fluides, fléxibles, batteries etc…) sont inclus dans le forfait, aucune fournitures supplémentaire ne pourra faire l'objet d'un devis supplémentaires

## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 2 GE Secteur 2
Composition des prix : l'ensemble des prix doivent comprendre toutes les prestations de suivi, chiffrage, études, GMAO, les déplacements, etc…
Code | Titre | Description | Unité | Prix €HT
Formation
FOR-001 | Formation GE - Site Purpan | Formation d'une durée 1 journée, pour 6 personnes, sur le site du CHU Purpan : utilisation des équipements CHU | u
FOR-002 | Formation GE - Site Larrey | Formation d'une durée 1 journée, pour 6 personnes, sur le site du CHU Larrey : utilisation des équipements CHU | u
Main d'œuvre
MOTECH-001 | Coût horaire HT de main d’œuvre technicien | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
MOTECH-002 | Coefficient de majoration hors jours ouvrés | Coefficient de majoration à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées hors heures et jours ouvrés | %
MOING-001 | Coût horaire HT de main d’œuvre ingénieur avec fourniture d'un rapport de prestations intellectuelles | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
MOTIERS-001 | Coefficient de majoration sur prestation d'un tiers | Coefficient de majoration à appliquer sur l'ensemble de la prestation du prestataire externe - Ce coefficient ne peut dépasser 1,2 | %
Fournitures
FOURPUR-010 | Remise sur catalogue prix public constructeur moteur MTU - Site Purpan | Catalogue complet constructeur associé | %
FOURPUR-020 | Remise sur catalogue prix public constructeur alternateur Stanford GE 1, 2, 3 - Site Purpan | Catalogue complet constructeur associé | %
FOURPUR-030 | Remise sur catalogue prix public constructeur alternateur Leroy Somer GE 4, 5, 6 - Site Purpan | Catalogue complet constructeur associé | %
FOURPUR-040 | Remise sur catalogue prix public constructeur moteur VOLVO - Site Larrey | Catalogue complet constructeur associé | %
FOURPUR-050 | Remise sur catalogue prix public constructeur alternateur KHOLER groupe Larrey | Catalogue complet constructeur associé | %
FOURPUR-100 | Coefficient de majoration à appliquer sur le prix des pièces détachées non constructeur | Ce coefficient ne peut dépasser 1,2 | %
Divers
DIVE-001 | Controle triannal des bouteilles compresseur pneumatique (démarrage) | Controles des 6 bouteilles : GE n°1, 2 et 3 selon norme reglementaire - Site Purpan | u
DIVE-002 | Controle décénnal des cuves fioul | Controle des 2 cuves fiouls de 80.000l selon norme reglementaire - Site Purpan La prestation comprends aussi la vidange, le filtrage du GNR, le controle et le remplissage des cuves, l'une après l'autre. | u
DIVE-003 | Controle décénnal des cuves fioul | Controle des 1 cuves fioul de 20.000l selon norme reglementaire - Site Larrey La prestation comprends aussi la vidange, le filtrage du GNR, le controle et le remplissage des cuves, l'une après l'autre. | u
DIVE-004 | Coefficient de remise sur prestation globale | Coefficient de remise exceptionnel à appliquer sur l'ensemble d'une prestation | %