## RECAP
RECAP
LOT 3 GE secteur 3 |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Prix total HT du forfait durée totale du marché (reconductions incluses)
CHU DE TOULOUSE Autres sites du CHU |  | Prix total HT du forfait pour la première année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la deuxième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la troisième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la quatrième année (12 mois)
FORFAIT ANNUEL € HT
Tous GE secteur 3 | 0
TOTAL PARTIE FORFAITAIRE LOT 3 GE Secteur 3 €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Détail par GE
N° | Site | IDENTIFICATION |  |  | Groupe électrogène | [11 empty] | FORFAIT ANNUEL ANNEE 1 HT |  | FORFAIT ANNUEL ANNEE 2 HT |  | FORFAIT ANNUEL ANNEE 3 HT |  | FORFAIT ANNUEL ANNEE 4 HT
|  | Batiment | Equipement | GMAO | Marque | Type | Modèle | N° de Serie Groupe | Moteur | N° de Serie moteur | Alternateur | N° de Serie alternateur | Année mise en service | Heure de fonctionnement | Puissance (kVA) |  | Maintenance préventive sur douze mois | Maintenance préventive Spéifique sur douze mois | Maintenance préventive sur douze mois | Maintenance préventive Spéifique sur douze mois | Maintenance préventive sur douze mois | Maintenance préventive Spéifique sur douze mois | Maintenance préventive sur douze mois | Maintenance préventive Spéifique sur douze mois
1 | Chapitre | Stérilisation | GE | 2002163 | SDMO | X880C | IVF -T51A2 | 10009219 | MTU 12V2000 | 535107991 | LSA491L9 / 480 U | 248268/02 | 2010 | 200 | 880
2 | Chapitre | Cuisine | GE |  | Bergerat Monnoyeur | 3508 | CAT1000C | 1990 |  | 174 |  |  | 1990 | 197 | 1000
3 | Garonne | Garonne | GE | 2002776 | FG Wilson | P700E5 | FGWRPES9CATM01233 |  |  | JGYF2002U235045 |  |  | 2008 | 565 | 700
4 | Logipharma | Logipharma | GE | 2002093 | Cummins Power | C70D5S- | C70D5 | A09KAWS680 | CUMMINS 4BT39G4 |  | STAMFORD 400/U |  | 2009 | 160 | 70
5 | Rangueil | H3 | GE TGS |  | SDMO | J300K -IVF -T51A2 |  | 10006478 | JOHN DEERE 6081HF001 | 6H189436 | LSA462L9 / 220 U | 247676/20 | 2010 | 73 | 300
6 | Salies | Local groupe | GE |  | Pramac |  | GSW275V | HEI0009753 | Volvo TAD 734 GE | 5313051161 | Mecc Alte ECO 38 | H109698 | 2024 | 20 | 250
7 | PURPAN | Hélistation | GE |  | Pramac | BC381TWA00P | GDW420V | HEI001008 | Volvo TAD1343GE | 20132350431 | Mecc Alte ECO 40 | H113259 | 2024 | 0 | 382
8 | PURPAN | PDL 63KV | GE |  | SDMO | J44-IVF-T51A2 |  | 20002397 | JOHN DEERE 3029TSG20 | CD3029B158666 | KHOLER TAL042E / 400 U | 37318600008 | 2020 | 0 | 44
[16 empty] | TOTAL annuel CHU de TOULOUSE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[16 empty] | TOTAL durée totale du marché CHU TOULOUSE | 0
L'ensemble des pièces nécessaire à la révision annuelle (Lubrifiant, joints, fluides, fléxibles, batteries etc…) sont inclus dans le forfait, aucune fournitures supplémentaire ne pourra faire l'objet d'un devis supplémentaires

## BPU
Composition des prix : l'ensemble des prix doivent comprendre toutes les prestations de suivi, chiffrage, études, GMAO, les déplacements, etc…
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 3 GE Secteur 3
Code | Titre | Description | Unité | Prix € HT
Formation
FOR-001 | Formation GE unique toutes marques | Formation d'une durée 1 journée, pour 6 personnes, sur l'un des sites du CHU : utilisation des équipements CHU | u
Main d'œuvre
MOTECH-001 | Coût horaire HT de main d’œuvre technicien | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
MOTECH-002 | Coefficient de majoration hors jours ouvrés | Coefficient de majoration à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées hors heures et jours ouvrés | %
MOING-001 | Coût horaire HT de main d’œuvre ingénieur avec fourniture d'un rapport de prestations intellectuelles | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
MOTIERS-001 | Coefficient de majoration sur prestation d'un tiers | Coefficient de majoration à appliquer sur l'ensemble de la prestation du prestataire externe - Ce coefficient ne peut dépasser 1,2 | %
Fournitures
FOUR-001 | Remise sur catalogue prix public constructeur SDMO ref GE: X880C | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-002 | Remise sur catalogue prix public constructeur Bergerat Monnoyeur ref GE : 3508 | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-003 | Remise sur catalogue prix public constructeur FG Wilson ref GE : P700E5 | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-004 | Remise sur catalogue prix public constructeur Cummins Power ref GE : C70D5S | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-005 | Remise sur catalogue prix public constructeur SDMO ref GE : J300K | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-006 | Remise sur catalogue prix public constructeur Pramac ref GE Salies | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-007 | Remise sur catalogue prix public constructeur Pramac ref GE : BC381TWA00P | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-008 | Remise sur catalogue prix public constructeur SDMO ref GE : J44 | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-002 | Coefficient de majoration à appliquer sur le prix des pièces détachées non constructeur | Ce coefficient ne peut dépasser 1,2 | %
Divers
DIVE-001 | Réalisation d'une analyse de fioul d'une cuve intégrée ou journalière ou externe à un groupe | Fourniture du rapport d'analyse | u
DIVE-002 | Controle décénnal d'une cuve fioul Stérilisation | Controle de 1 cuve fioul de 10.000l selon norme reglementaire. La prestation comprends aussi la vidange, le filtrage du GNR, le controle et le remplissage de la cuve. | u
DIVE-003 | Controle décénnal d'une cuve fioul Cuisine | Controle de 1 cuve fioul de 10.000l selon norme reglementaire. La prestation comprends aussi la vidange, le filtrage du GNR, le controle et le remplissage de la cuve. | u
DIVE-004 | Controle décénnal d'une cuve fioul Garonne | Controle de 1 cuve fioul de 15.000l selon norme reglementaire. La prestation comprends aussi la vidange, le filtrage du GNR, le controle et le remplissage de la cuve. | u
DIVE-005 | Controle décénnal d'une cuve fioul Salies | Controle de 1 cuve fioul de 5.000l selon norme reglementaire. La prestation comprends aussi la vidange, le filtrage du GNR, le controle et le remplissage de la cuve. | u
DIVE-003 | Coefficient de remise sur prestation globale | Coefficient de remise exceptionnel à appliquer sur l'ensemble d'une prestation | %