## RECAP
RECAP
LOT 1 GE secteur 1 |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Prix total HT du forfait durée totale du marché (reconductions incluses)
CHU DE TOULOUSE Site Rangueil |  | Prix total HT du forfait pour la première année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la deuxième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la troisième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la quatrième année (12 mois)
FORFAIT ANNUEL € HT
GE | 0
TOTAL PARTIE FORFAITAIRE LOT 1 GE Secteur 1 €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GE
N° | Site | IDENTIFICATION |  |  | Groupe électrogène | [7 empty] | FORFAIT ANNUEL ANNEE 1 HT |  | FORFAIT ANNUEL ANNEE 2 HT |  | FORFAIT ANNUEL ANNEE 3 HT |  | FORFAIT ANNUEL ANNEE 4 HT
|  | Batiment | Equipement | GMAO | Marque | Type | Modèle | N° de Serie Groupe | Année mise en service | Heure de fonctionnement | Puissance (kVA) |  | Maintenance préventive sur 12 mois | Maintenance préventive Spécifique type décennale sur 12 mois | Maintenance préventive sur 12 mois | Maintenance préventive Spécifique type décennale sur 12 mois | Maintenance préventive sur 12 mois | Maintenance préventive Spécifique type décennale sur 12 mois | Maintenance préventive sur 12 mois | Maintenance préventive Spécifique type décennale sur 12 mois
13 | Rangueil | Centrale Secours GE | GE n°1.1 | 1100810 | Caterpillar | 2500F | DDM00122 | CAT3516BPYAR00284 | 2011 | 372 | 2500
14 |  |  | GE n°1.2 | 1100811 | Caterpillar | 2500F | DDM00131 | CAT3516BVYAR00291 | 2011 | 378 | 2500
15 |  |  | GE n°2.1 (sinistré 2025) | 1100804 | Caterpillar | 2500F | DDM00128 | CAT3516BJYAR00286 | 2011 | 367 | 2500
16 |  |  | GE n°2.2 | 1100803 | Caterpillar | 2500F | DDM00124 | CAT3516BCYAR00287 | 2011 | 368 | 2500
[12 empty] | TOTAL annuel CHU de TOULOUSE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | TOTAL durée totale du marché CHU TOULOUSE | 0
L'ensemble des pièces nécessaire à la révision annuelle (Lubrifiant, joints, fluides, fléxibles, batteries etc…) sont inclus dans le forfait, aucune fournitures supplémentaire ne pourra faire l'objet d'un devis supplémentaires

## BPU
Composition des prix : l'ensemble des prix doivent comprendre toutes les prestations de suivi, chiffrage, études, GMAO, les déplacements, etc…
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 1 GE Secteur 1
Code | Titre | Description | Unité | Prix € HT
Formation
FOR-001 | Formation GE | Formation d'une durée 1 journée, pour 6 personnes, sur le site du CHU Rangueil : utilisation des équipements CHU | u
Main d'œuvre
MOTECH-001 | Coût horaire HT de main d’œuvre technicien | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
MOTECH-002 | Coefficient de majoration hors jours ouvrés | Coefficient de majoration à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées hors heures et jours ouvrés | %
MOING-001 | Coût horaire HT de main d’œuvre ingénieur avec fourniture d'un rapport de prestations intellectuelles | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
MOTIERS-001 | Coefficient de majoration sur prestation d'un tiers | Coefficient de majoration à appliquer sur l'ensemble de la prestation du prestataire externe - Ce coefficient ne peut dépasser 1,2 | %
Fournitures
FOUR-001 | Remise sur catalogue prix public constructeur | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-002 | Coefficient de majoration à appliquer sur le prix des pièces détachées non constructeur | Ce coefficient ne peut dépasser 1,2 | %
Divers
DIVE-001 | Controle triannal des bouteilles compresseur pneumatique (démarrage) | Controle des 8 bouteilles : GE n°1.1, 1.2, 2.1 et 2.2 de Rangueil. Selon norme reglementaire. | u
DIVE-002 | Controle décénnal des cuves fioul | Controle des 2 cuves fiouls de 60.000l selon norme reglementaire. La prestation comprends aussi la vidange, le filtrage du GNR, le controle et le remplissage des cuves, l'une après l'autre. | u
DIVE-003 | Coefficient de remise sur prestation globale | Coefficient de remise exceptionnel à appliquer sur l'ensemble d'une prestation | %