## ONDULEURS
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
LOT 8 - ONDULEUR CH LAVAUR
ANNEXE FINANCIERE
I - PRESTATION FORFAITAIRE - MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE
N° | Site | Localisation | GMAO | ONDULEUR / STS |  |  |  |  | BATTERIES |  |  |  | FORFAIT ANNUEL HT | FORFAIT ANNUEL TTC
|  |  |  | Marque | Type | N° de Serie | Puissance (kVA) | Mise en Service | Marque | Type | Nb de branches | Nb batteries par branche
ONDULEURS
1 | LAVAUR | PINEL - Accueil médical |  | Socomec | Masterys BC | P216003001 | 10 | 2014-03-01 | Inconnu | Inconnu | 1 | 36 |  | 0
2 |  | PINEL Local serveur informatique |  | Socomec | Masterys BC | P386230001 | 10 | 2023-09-01 | [5 empty] | 0
3 |  | GUIRAUD STANDARD |  | Socomec | Masterys BC | P113764001/1 | 10 | fevr-10 | Inconnu | Inconnu | 1 | 30 |  | 0
4 |  | GUIRAUD URGENCE |  | Socomec | Delphys Elite | 217523/1 | 80 | 2004-09-01 | Inconnu | Inconnu | 1 | 30 |  | 0
5 |  | GUIRAUD URGENCE |  | Socomec | Statys | 232135 | 63 | 2021-06-01 | [5 empty] | 0
6 |  | GUIRAUD SCANNER |  | Socomec | Delphys Elite | 3614330401/1 | 80 | 2005-06-01 | Inconnu | Inconnu | 1 | 30 |  | 0
7 |  | GUIRAUD SCANNER |  | Socomec | Load transfer module | 6402920405 | 120 | 2005-06-01 | [5 empty] | 0
CHARGEURS | [12 empty] | FORFAIT ANNUEL HT | FORFAIT ANNUEL TTC
|  |  |  | Marque | Type | Modèle | N° série | Année | Primaire | Secondaire
8 | LAVAUR | POSTE GUIRAUD N°1 |  | AEES | PULSAR 2005 24 | 6002663/3110 | 0405466F01 |  | 230V | 24V-2X30A |  |  |  | 0
9 |  | POSTE SSR MATER N°1 |  | AEES | ENERIS 21-503147 | 48V - 10A | OF259069 | 2016 | 230V | 48V |  |  |  | 0
10 |  | POSTE SSR MATER N°2 |  | AEES | ENERIS 21-503147 | 48V - 10A | OF259070 | 2016 | 230V | 48V |  |  |  | 0

## BPU
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
LOT 8 - ONDULEUR CH LAVAUR
ANNEXE FINANCIERE
II - PRESTATIONS A L'ATTACHEMENT
Réalisation de la prestation conditionnée par l'émission d'un bon de commande
Montant en € HT comprenant main d'œuvre, déplacement, pièces détachées et toutes sujétions
ONDULEURS | [5 empty] | Remplacement ventilation | Remplacement Condensateur chimiques | Remplacement condensateur filtres | Remplacement carte alimentation | Remplacement batterie
1 | CH LAVAUR | PINEL - Accueil médical | Socomec | Masterys BC | P216003001
2 |  | PINEL Local serveur informatique | Socomec | Masterys BC | P386230001
3 |  | GUIRAUD STANDARD | Socomec | Masterys BC | P113764001/1
4 |  | GUIRAUD URGENCE | Socomec | Delphys Elite | 217523/1
5 |  | GUIRAUD URGENCE | Socomec | Statys | 232135
6 |  | GUIRAUD SCANNER | Socomec | Delphys Elite | 3614330401/1
7 |  | GUIRAUD SCANNER | Socomec | Load transfer module | 6402920405
CHARGEURS | [5 empty] | Remplacement batterie | Remplacement Chargeur
8 | CH LAVAUR | POSTE GUIRAUD N°1 | AEES | PULSAR 2005 24 | 6002663/3110
9 |  | POSTE SSR MATER N°1 | AEES | ENERIS 21-503147 | 48V - 10A
10 |  | POSTE SSR MATER N°2 | AEES | ENERIS 21-503147 | 48V - 10A
III - AUTRES
Réalisation de la prestation conditionnée par l'émission d'un bon de commande
Composition des prix : l'ensemble des prix doivent comprendre toutes les prestations de suivi, chiffrage, études, GMAO, les déplacements, etc…
Code | Titre |  | Description |  | Unité | Prix
FOURNITURE
FOUR-001 | Remise sur catalogue prix public constructeur |  | Catalogue complet constructeur associé |  | %
FOUR-002 | Coefficient de majoration à appliquer sur le prix des pièces détachées hors catalogue constructeur |  | Ce coefficient ne peut dépasser 1,2 |  | %
FORMATION
DIVE-001 | Formation Onduleurs |  | Formation d'une durée 1 journée, pour 6 personnes maximum, sur un des sites du CH Lavaur : utilisation des équipements CH Lavaur |  | u
DIVE-002 | Formation pratique ISOM Recherche défaut avec outil portatif PF61 / PS61 |  | Formation d'une durée 1 journée, pour 6 personnes maximum, sur un des sites du CH Lavaur : utilisation des équipements CH Lavaur |  | u
DIVE-003 | Formation pratique ISOM Recherche défaut avec outil portatif JP60 / JP60 |  | Formation d'une durée 1 journée, pour 6 personnes maximum, sur un des sites du CH Lavaur : utilisation des équipements CH Lavaur |  | u
DIVE-004 | Formation recherche suivi de câble |  | Formation d'une durée 1 journée, pour 6 personnes maximum, sur un des sites du CH Lavaur : utilisation des équipements CH Lavaur |  | u
INTERVENTIONS PONCTUELLES
DIVE-005 | Coût horaire HT de main d’œuvre technicien |  | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h |  | h
DIVE-006 | Forfait déplacement Aller-Retour en heures ouvrables |  | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h |  | u
DIVE-006 | Coefficient de majoration coût horaire hors jours ouvrés |  | Coefficient de majoration à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées hors heures et jours ouvrés |  | %
DIVE-006 | Forfait déplacement Aller-Retour en heures ouvrables |  | Hors heures et jours ouvrés |  | u
DIVE-008 | Coefficient de majoration sur prestation d'un tiers |  | Coefficient de majoration à appliquer sur l'ensemble de la prestation du prestataire externe |  | %