## Tous sites
ANNEXE FINANCIERE LOT N°11 - MAINTENANCE ONDULEURS TNS CH LAVAUR
1) Partie forfaitaire : maintenance préventive
N° | Site | Localisation | GMAO | ONDULEUR / STS |  |  |  |  | BATTERIES |  |  |  | FORFAIT ANNUEL
|  |  |  | Marque | Type | N° de Serie | Puissance (kVA) | Mise en Service | Marque | Type | Nombre de branches | Nombre de batteries par branche | Maintenance (périodicité : 1 an)
9 | GUIRAUD | SSR MATER |  | LEGRAND | KST 125 KVA TRI+N/TRI+N | H1GR43001 | 125 KVA | 2016-01-01 |  |  | 1 | 60
11 |  |  |  | LEGRAND | KST 125 KVA TRI+N/TRI+N | H1GR43002 | 125 KVA | 2016-01-01 |  |  | 1 | 60
TOTAL FORFAIT
Le remplacement des batteries [BATO] et des ventilateurs [VENT], des condensateurs chimiques [CONC], des condensateurs filtre [CONF], des cartes d'alimentation [ALIM] et des onduleurs/STS [ONDS] doit comprendre l'ensemble de la prestation :
Suivi et rapports - Etudes et mise à jour des schémas - Dépose et évacuation du matériel - Fourniture et raccordement du nouveau matériel - Paramétrage et mise en service
Dans le cas où l'équipement/pièce remplacée n'est pas identique au modèle existant, il devra faire l'objet d'une validation par le CHU, et du constructeur dans le cas de pièces détachées. Le matériel installé doit être de qualité comparable ou supérieur au matériel déposé.
2) Partie à bon de commande - interventions hors forfait
Renseignements relatifs aux prestations à l’attachement pour intervention hors forfait
BPU PRESTATIONS A L'ATTACHEMENT PU H.T.
| Equipement | Marque | Type | N° de Serie | Puissance (kVA) | Remplacement des ventilateurs [VENT] | Remplacement des condensateurs chimiques [CONC] | Remplacement des condensateurs filtre [CONF] | Remplacement des batteries [BATO] |  | Remplacement de la carte d'alimentation [ALIM]
| ONDULEUR | LEGRAND | KST 125 KVA | H1GR43001 | 125KVA
| ONDULEUR | LEGRAND | KST 125 KVA | H1GR43002 | 125KVA
PU H.T.
Coût horaire HT de main d'œuvre (en heures ouvrables) Technicien compétent dans le cadre de la maintenance corrective
Coût horaire HT de main d'œuvre (hors heures ouvrables) Technicien compétent dans le cadre de la maintenance corrective
Coefficient sur les éventuelles prestations sous-traitées aux constructeurs
Coefficients appliqués sur pièces détachées non chiffrées dans l'annexe financière (majoration ou minoration)