## EPF_Nouâtre
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
TRAVAUX DE GESTION DE DEUX ZONES DE POLLUTION CONCENTREE EN HYDROCARBURES DANS LES SOLS
Zone Nord de la 14ème BSMAT - NOUÂTRE (37)
Code | Désignation | Unité | Prix forfaitaire € HT
TRANCHE FERME
1 | PRIX GÉNÉRAUX, PRÉPARATION ET SÉCURITÉ
1.1 | Préparation technique et administrative et organisation de chantier : Fourniture des études d'exécution Établissement des DC4 Établissement des DICT / AICP - PdP / Modes opératoires / Procédures / Plans d'exécution Obtention des autorisations auprès de l'administration et toute démarche réglementaire nécessaire (autorisations communales, de voirie, convention de rejet, CAP, ICPE, Loi sur l'Eau ...) Note d’incidence par délégation en vue d’une déclaration des puits de pompage en fond de fouille au titre de la Loi sur l’Eau (IOTA 1.1.1.0 et, le cas échéant, 1.1.2.0) Si besoin, prélèvements préalables d'échantillons et analyses de caractérisation en laboratoire Réunion de démarrage de chantier et visite d'inspection commune | Forfait | 0
1.2 | Création d'un coffret de chantier et raccordement électrique de chantier (y compris demande préalable auprès du concessionnaire et fourniture d'électricité durant le chantier) | Forfait | 0
1.3 | Mise en sécurité du chantier : Fourniture, mise en place, ancrage au sol, entretien et retrait de barrières mobiles de type Héras pour la zone de travaux avec portail cadenassé Signalisation de chantier, panneau de chantier, de la voirie | Forfait | 0
1.4 | Propreté du chantier : Nettoyage et entretien du chantier, de ses abords et des voiries yc mise à disposition d'une balayeuse pour le nettoyage de voirie en cas de besoin durant toute la durée du chantier (y compris durant la tranches optionnelles le cas échéant) | Forfait | 0
1.5 | Fourniture, mise en place et retrait d'une base-vie équipée (yc entretien, fournitures d'énergie et vérification des installations électriques par un organisme agréé avant mise en service) pendant toute la durée du chantier (y compris durant les tranches optionnelles le cas échéant) | Forfait | 0
1.6 | Levé topographique du terrain (avant, pendant et après travaux) et autres relevés utiles pour le chantier (cubage des merlons) et piquetage des zones à traiter sur site | Forfait | 0
1.7 | Étude géotechnique d'execution (mission G3 selon la norme NF P 94-500) de la tranche optionnelle n°2 | Forfait | 0
1.8 | Constat d'huissier (avant et après travaux) | Forfait | 0
1.9 | Vidange, nettoyage/dégazage et évacuation en filière adaptée du reliquat de fioul du réservoir aérien métallique simple-enveloppe sur rétention béton de stockage de FOD (~ 5 m³ non utilisé) - présence de 18 cm de produit résiduel | Forfait | 0
1.10 | Ferraillage du réservoir de FOD et démolition de la rétention (yc évacuation des bétons en filière adaptée) | Forfait | 0
1.11 | Décroutage des enrobés dans la zone de travaux (y compris évacuation des enrobés en filière adaptée) | Forfait | 0
1.12 | Neutralisation, avant le démarrage des travaux, des piézomètres 3869 (Pz7) et 3877 (Pz9), des anciens puits de pompage PF4 et PF9 et des piézairs PzA1 et Pa3 | Forfait | 0
1.13 | Évacuation en filière adaptée du big-bag d’excédents de forage du piézomètre Pz9 impactés par des hydrocarbures | Forfait | 0
1.14 | Campagne de surveillance des eaux souterraines avant travaux (7 piézomètres : 3878 / Pz1, 3871 / Pz4, 3879 / Pz5, 3867 / Pz6, 3869 / Pz7, 3875 / Pz8 et 3877 / Pz9) - Y compris amené/repli du personnel et du matériel, prélèvements selon norme en vigueur, conditionnement des échantillons, expédition au laboratoire, analyses (paramètres : HC C5-C10, HC C10-C40 et BTEX) et livrable | Forfait | 0
1.15 | Dépose du poteau électrique et de l'ancienne ligne aérienne dans la zone de chantier (y compris consignation) | Forfait | 0
1.16 | Mise à disposition d'un caisson DIB (5 à 10 m³) et gestion des déchets de chantier divers en filière adaptée | Forfait | 0
1. PRIX GENERAUX, PREPARATION ET SECURITE |  | TOTAL 1 | 0
2 | RETRAIT DES ZONES DE POLLUTION CONCENTRÉE DANS LES SOLS
2.1 | Mise à disposition des moyens de terrassement et de compactage (inclus pelle mécanique, godet de curage, pince, BRH, compacteur, camion,…) pour : - retrait des bétons et enrobé dans l'emprise de la zone de terrassement - le terrassement / tri / élimination des terres impactées yc déplacement et stockage provisoire si nécessaire, talutage de la fouille et mise en place éventuelle de soutènements, - le chargement en direct des matériaux en camion benne TP baché, - la reprise, le remblaiement et le compactage par passe de 0,3 m de la fouille avec des matériaux de carrière et les matériaux issus des merlons | Forfait | 0
2. RETRAIT DES ZONES DE POLLUTION CONCENTRÉE DANS LES SOLS |  | TOTAL 2 | 0
3 | GESTION DES EAUX D'EXHAURE
3.1 | Création des puits en fond de fouille et équipement en pompes | Forfait | 0
3.2 | Mise en place du réseau | Forfait | 0
3.3 | Livraison du dispositif de traitement des eaux d'exhaure (skid séparateur + filtre à sable + filtre à charbon dimensionnés aux besoins) y compris manutention / mise en place, première charge de charbon actif, raccordement des pompes et raccordement au point de rejet et au réseau d'alimentation électrique | Forfait | 0
3.4 | Suivi de la qualité des eaux de rejet en accord avec les prescriptions IOTA 2.2.3.0 | Forfait | 0
3.5 | Vidange / nettoyage / dégazage du skid séparateur en fin de chantier et repli du dispositif de traitement des eaux d'exhaure (y compris retrait pompes et puits de pompage en fond de fouille) | Forfait | 0
3. GESTION DES EAUX D'EXHAURE |  | TOTAL 3 | 0
4 | SUIVI ANALYTIQUE
4.1 | Suivi des expositions des opérateurs au sol lors de l'excavation des zones A et B (paramètres HC C5-C16 / TPH / BTEX) | Forfait | 0
4.2 | Suivi analytique (paramètres HC C5-C16 / TPH / BTEX) sur badge passif en limite de chantier (y compris état 0) | Forfait | 0
4.3 | Campagne de surveillance des eaux souterraines sur les 5 piézomètres 3878 / Pz1, 3871 / Pz4, 3879 / Pz5, 3867 / Pz6 et 3875 / Pz8 (paramètres : HC C5-C10, HC C10-C40 et BTEX) - 2 campagnes (au cours et en fin de travaux) - Y compris amené/repli du personnel et du matériel, prélèvements selon norme en vigueur, conditionnement des échantillons, expédition au laboratoire, analyses et livrable | Forfait | 0
4.4 | Évaluation de la qualité résiduelle des gaz du sol sur 2 piézairs implantés post-travaux (en cas d'impact résiduel en HC volatils) / paramètres : HC C5-C16 / TPH / BTEX (couche de contrôle et de mesure) (yc A/R et mise à disposition du personnel, prélèvements selon norme en vigueur, conditionnement des échantillons et d'un blanc de Terrain/Transport, expédition au laboratoire et analyses) | Forfait | 0
4. SUIVI ANALYTIQUE |  | TOTAL 4 | 0
5 | SUIVI ENVIRONNEMENTAL, GESTION DE PROJET ET LIVRABLES
5.1 | Suivi environnemental des travaux de réhabilitation par du personnel spécialisé y compris gestion de projet (Gestion technique et administrative de projet / Participation aux réunions hebdomadaires de chantier / Comptes rendus hedomadaires / Réception de chantier) | Forfait | 0
5.2 | Dossier des Ouvrages Exécutés (synthèse détaillée des travaux, plans de récolement de la zone excavée, résultats d'analyses des teneurs résiduelles dans les sols, les eaux souterraines, les gaz du sol le cas échéant, BSD, relevés de cubatures, justificatifs…) | Forfait | 0
5. SUIVI ENVIRONNEMENTAL, GESTION DE PROJET ET LIVRABLES |  | TOTAL 5 | 0
TRANCHE OPTIONNELLE N°1
TO 1 | Mise en place et retrait des moyens de soutènement adaptés (voir étude G2) et excavation (y compris mise à disposition du matériel et du personnel) de l’éventuelle pollution résiduelle sur le flanc Est à proximité de l’ancien gymnase (y compris pelle mécanique), y compris transport et envoi en filière adaptée et régulièrement autorisée. | Forfait | 0
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 |  | TOTAL TO 1 | 0
TRANCHE OPTIONNELLE N°2
TO 2 | Mise en œuvre d’un traitement complémentaire par oxydation de l’éventuelle pollution résiduelle sur le flanc Est à proximité de l’ancien gymnase - Y compris A/R du matériel et du personnel et fournitures | Forfait | 0
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 |  | TOTAL TO 2 | 0
* Sauf mention complémentaire, tous les prix sont main d'œuvre comprise, disposant des EPI et EPC nécessaires à la prestation.
TOTAL EPF TRANCHE FERME |  | Montant € HT | 0
|  | T.V.A | 0
|  | MONTANT € TTC | 0
TOTAL EPF TRANCHE OPTIONNELLE N°1 |  | Montant € HT | 0
|  | T.V.A | 0
|  | MONTANT € TTC | 0
TOTAL EPF TRANCHE OPTIONNELLE N°2 |  | Montant € HT | 0
|  | T.V.A | 0
|  | MONTANT € TTC | 0
TOTAL EPF TRANCHES FERME + OPTIONNELLES |  | Montant € HT | 0
|  | T.V.A | 0
|  | MONTANT € TTC | 0
Fait à,
Le titulaire,

## EPU_DQE_Nouâtre
ETAT DES PRIX UNITAIRES / DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
TRAVAUX DE GESTION DE DEUX ZONES DE POLLUTION CONCENTREE EN HYDROCARBURES DANS LES SOLS
Zone Nord de la 14ème BSMAT - NOUÂTRE (37)
Code | Désignation | Unité | Prix unitaire € HT | Quantité | Total € HT
TRANCHE FERME
6 | BASE-VIE
6.1 | Mise à disposition d'une base vie durant toute la durée du chantier y compris raccordement / fourniture (eau + électricité) | Mois | 0 | 2 | 0
6.1 | Mise à disposition d'un caisson DIB (5 à 10 m³) et gestion des déchets de chantier divers en filière adaptée | Mois | 0 | 2 | 0
6. BASE-VIE |  |  |  | TOTAL 6 | 0
7 | RETRAIT DES ZONES DE POLLUTION CONCENTRÉE DANS LES SOLS
7.1 | Évacuation et traitement en filière(s) adaptée(s) des matériaux associés aux zones A et B y compris gestion des BSD et éventuelle TGAP | Tonne | 0 | 2600 | 0
7.2 | Fourniture de matériaux sains de carrière (40/80) en zone saturée, mise en place et compactage de la fouille par passe de 30 cm maximum - Pelle mécanique chiffrée au poste 2.1 | Tonne | 0 | 1300 | 0
7.3 | Fourniture de matériaux sains de carrière (0/80 à 0/100) en zone non saturée, mise en place et compactage de la fouille par passe de 30 cm maximum - Pelle mécanique chiffrée au poste 2.1 | Tonne | 0 | 1000 | 0
7.4 | Fourniture de matériaux sains de carrière (0/31,5) en finition, mise en place y compris compactage - Pelle mécanique chiffrée au poste 2.1 | Tonne | 0 | 300 | 0
7.5 | Création d’une aire de ressuyage des matériaux excavés en zone saturée pour leur gestion avant évacuation hors site | Ensemble | 0 | 1 | 0
7.6 | Reprise des matériaux provenant de l'aire de ressurage et chargement pour évacuation en filière adaptée | m³ | 0 | 750 | 0
7.7 | Réutilisation en remblais des matériaux non impactés issus des merlons - mise en place et compactage par passe de 30 cm maximum - Pelle mécanique chiffrée au poste 2.1 | m³ | 0 | 350 | 0
7.8 | Analyses de réception (délai 24 h) : HC C5-C10, HC C10-C40 et BTEX - inclus conditionnement et envoi au laboratoire | Unité | 0 | 10 | 0
7.9 | Analyses de réception (délai standard) : HC C5-C10, HC C10-C40 et BTEX - inclus conditionnement et envoi au laboratoire | Unité | 0 | 30 | 0
7.10 | Analyses (délai standard) type "pack ISDI + ETM (8)" (si nécessaire) - inclus conditionnement et envoi au laboratoire | Unité | 0 | 5 | 0
7. RETRAIT DE LA POLLUTION CONCENTRÉE DANS LES SOLS |  |  |  | TOTAL 7 | 0
8 | GESTION DES EAUX D'EXHAURE
8.1 | Mise à disposition du dispositif de traitement des eaux d'exhaure y compris fourniture d'électricité, maintenance des équipements et consommables notamment charbon actif pendant toute la durée du traitement | Semaine | 0 | 3 | 0
8.2 | Gestion / Transport / Évacuation du charbon actif usagé y compris TGAP | Tonne | 0 | 6 | 0
8.3 | Gestion / Transport / Évacuation en filière adapté du sable (du filtre à sable) usagé y compris éventuelle TGAP | Tonne | 0 | 7 | 0
8. GESTION DES EAUX D'EXHAURE |  |  |  | TOTAL 8 | 0
9 | OPERATIONS PREALABLES A LA RÉCEPTION
9.1 | Mise en place de piézairs permanent en cas de pollution résiduelle en hydrocarbures volatils (y compris amené / repli du matériel de forage, mise en station, forage, prélèvements d'échantillons de sols, équipement en PEHD 25/32 mm + massif filtrant + coulis de bentonite + bouché à clé) | Unité | 0 | 2 | 0
9.2 | Analyses supplémentaires de sols au droit des piézairs : COT + TPH (avec répartition aliphatiques / aromatiques) + granulométrie | Unité | 0 | 2 | 0
9. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION |  |  |  | TOTAL 9 | 0
* Sauf mention complémentaire, tous les prix sont main d'œuvre comprise, disposant des EPI et EPC nécessaires à la prestation.
TOTAL DQE TRANCHE FERME |  | Montant € HT |  | 0
|  | T.V.A |  | 0
|  | MONTANT € TTC |  | 0
Fait à,
Le titulaire,
Note on B20: Auteur: Ex TO1 sur les postes 7.5 et 7.6 P2E : non, TO1 = prix forfaitaire TO1 7,5 et 7,6 sont intégrés dans la TF

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NE PAS MODIFIER
Pour Esri uniquement