## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 2025-072M
Périmètre géographique | Prestations diverses commune à l'ensemble des postes | [8 empty] | Prix € HT mensuel | Taux de TVA | Prix € TTC mensuel
| Encadrement opérationnel | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Management du contrat / Assistance à l'exploitation / Assistance dans le cadre du Schéma Directeur Electricité / Conseil / Etudes / Formation | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Stock (gestion) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Exploitation GMAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Suivi & Analyse des consommations énergétiques | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Système de localisation balises BLE Aruba | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Mise à disposition de techniciens en régie pour couvrir les besoin d’assistance (mécénat, présence exceptionnel…) à concurrence de 4000h sur 4ans dont % de nuit de 22 à 6h du lundi au dimanche sauf JF.B6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Prestations diverses commune à l'ensemble des postes par mois | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Périmètre géographique | Périmètre technique | Equipements | Unité | Criticité |  |  | Maintenance Niveau 1 à 4
|  |  |  | Délais intervention | 20 min ≤ Intervention≤ 60 min | ≤ 2 heures
|  |  |  | Délais dépannage | 1h ≤ Dépannage ≤ 2h | ≤ 4 heures
|  |  |  | Délais remise en état définitive | ≤ 48 h | ≤ 8 jours | Prix global et forfaitaire pour la quantité considérée (préventif+correctif+evolutif) mensuel pour un équipement | Préventive | Corrective | Evolutive
|  |  |  | Quantité | C1 | C2 |  | Prix € ht mensuel | Prix € ht mensuel | Prix € ht mensuel
Ensemble du périmètre géographique | Installations critiques distribution principale | Les chargeurs, les onduleurs, les automatismes de sécurité électrique, les cellules haute tension, les TGBT et les transformateurs HT/BT etc.. | Ensemble |  | C1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Installations non sensibles distribution secondaire | Armoires électriques, colonnes montantes, Beacons, équipements électriques divers, thermographie, GTC, etc.. | Ensemble |  |  | C2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eclairage Muséographique, ERP, ERT, Eclairage extérieur des façades, Jardins | Eclairage fonctionnel et d'ambiance | Ensemble |  |  | C2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eclairage Muséographique, ERP, ERT & Jardins | Source lumineuse (éclairage de sécurité) | Ensemble |  | C1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
POSTE : Sous-total mensuel : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
POSTE : total mensuel : | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Montant global et forfaitaire annuel pour la première période d'exécution | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Montant global et forfaitaire pour les 4 années d'exécution | [9 empty] | 0 | 0 | 0
L’attention du candidat est attiré sur le fait qu’il lui appartient de vérifier l’intégrité des calculs opérés, et notamment de contrôler la validité des formules de calcul préexistantes dans les fichiers fournis par l’EPML, et également de procéder à tous les reports nécessaires au calcul récapitulatif si nécessaire.