## DQE Fourniture
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 2025-072M PRESTATIONS DE MAINTENANCE ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE DE L'EPML
Les prix unitaires de vente Hors taxes inclus la fourniture des matériels, la pose ainsi que toutes les prestations afférentes à l'installation Les prix comprennent notamment : - La fourniture des matériels - La pose des matériels - Mise en place des mesures de sécurités collectives et individuelles, conformément à la réglementation en vigueur - Les travaux en hauteur jusqu'à 3,50 m - Les frais de déplacement - Les protections de chantier - Les nettoyages et replis de chantier
Code BPU | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Horaire HT | Total HT
Création et mise à jour des schémas
SCH-001 | Modification et mise à jour d'une page de schéma d'armoire électrique | H | 800 |  | 0 | 0
SCH-002 | Création d'une page de schéma d'armoire électrique | H | 800 |  | 0 | 0
Accessoires électriques
ACC-001 | Protège câbles modulables largeur 580mm Longueur 400mm | 3M | 50 | 0 | 0 | 0
ACC-002 | Enrouleur 50 M (avec dispositif de sécurité de limitation de puissance) | U | 5 | 0 |  | 0
ACC-003 | Coffret de chantier 3 prise 32A 230V 2P+T | P | 4 | 0 | 0 | 0
ACC-004 | Coffret de chantier 4 prises 230V + 1prise 3P+N+T 400V 32A | P | 4 | 0 | 0 | 0
ACC-005 | Bloc multiprise 4 prises cordon 3m | P | 50 | 0 | 0 | 0
Equipements électriques
EELEC-001 | Boite de dérivation plastique étanche de 105 X 105 X 55 fixations comprises | P | 50 | 0 | 0 | 0
EELEC-002 | Boite de dérivation plastique étanche de 180 x 140 x 86 fixations comprises | P | 50 | 0 | 0 | 0
EELEC-003 | Boite de dérivation plastique étanche de 105 X 105 X 55 fixations comprises | P | 50 | 0 | 0 | 0
EELEC-004 | Boite de dérivation plastique étanche de 155 X 110 X 74 fixations comprises | P | 50 | 0 | 0 | 0
EELEC-005 | Prise de courant étanche 2 P + T de 16A à volet | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-006 | Prise de courant étanche 2 P + T de 32A à volet | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-007 | Prise de courant étanche 3 P + T de 32A à volet | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-008 | Prise de courant étanche 3 P + N + T de 32A à volet | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-009 | Prise 2 X 10 / 16A + T diamètre 80 mm ronde + boite d'encastrement pour plancher | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-010 | Va et vient simple étanche | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-011 | Bloc Différentiel 30 mA 2P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-012 | Bloc Différentiel 30 mA 2P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-013 | Bloc Différentiel 30 mA 2P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-014 | Bloc Différentiel 300 mA 2P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-015 | Bloc Différentiel 300 mA 2P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-016 | Bloc Différentiel 300 mA 2P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-017 | Bloc Différentiel 30 mA 4P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-018 | Bloc Différentiel 30 mA 4P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-019 | Bloc Différentiel 30 mA 4P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-020 | Bloc Différentiel 300 mA 4P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-021 | Bloc Différentiel 300 mA 4P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-022 | Bloc Différentiel 300 mA 4P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-023 | Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 30mA type A Si 230-240/400-415V | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-024 | Vigi iC60, bloc différentiel 2P 40A 30mA type A Si 230-240/400-415V | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-025 | Vigi iC60 - bloc différentiel - 4P 25A 30mA type A Si 400-415V | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-026 | Vigi iC60 - bloc différentiel - 4P 40A 30mA type A Si 400-415V | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-027 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 2P 10A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-028 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 2P 16A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-029 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 2P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-030 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 2P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-031 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 2P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-032 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 4P 10A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-033 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 4P 16A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-034 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 4P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-035 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 4P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-036 | Disjoncteur 15 kA Courbe C 4P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-037 | Disjoncteur 10 kA Courbe B 2P 10A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-038 | Disjoncteur 10 kA Courbe B 2P 16A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-039 | Disjoncteur 10 kA Courbe B 2P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-040 | Disjoncteur 10 kA Courbe B 2P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-041 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 2P 6A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-042 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 2P 10A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-043 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 2P 16A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-044 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 2P 20A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-045 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 2P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-046 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 2P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-047 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 2P 32 A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-048 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 3P 16A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-049 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 3P 20A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-050 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 3P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-051 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 3P 32A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-052 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 3P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-053 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 3P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-054 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 4P 10A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-055 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 4P 16A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-056 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 4P 20A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-057 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 4P 25A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-058 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 4P 32A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-059 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 4P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-060 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 4P 50A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-061 | Disjoncteur 10 kA Courbe C 4P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-062 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 2P 10A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-063 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 2P 16A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-064 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 2P 20A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-065 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 2P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-066 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 3P 10A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-067 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 3P 16A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-068 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 3P 20A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-069 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 3P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-070 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 4P 10A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-071 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 4P 16A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-072 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 4P 20A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-073 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 4P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-074 | Disjoncteur 10 kA Courbe D 4P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-075 | Interrupteur 2P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-076 | Interrupteur 2P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-077 | Interrupteur 4P 40A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-078 | Interrupteur 4P 63A | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-079 | Contacteur 2x25A 230VCA avec forçage manuel | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-080 | Contacteur 2x40A 230VCA avec forçage manuel | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-081 | Contacteur 2x63A 230VCA avec forçage manuel | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-082 | Contacteur 4x25A 230VCA avec forçage manuel | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-083 | Contacteur 4x40A 230VCA avec forçage manuel | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-084 | Contacteur 4x63A 230VCA avec forçage manuel | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-085 | Câble Résistant au feu CR1 de 3 G 1.5 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-086 | Câble Résistant au feu CR1 de 3 G 2.5 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-087 | Câble Résistant au feu CR1 de 3 G 6 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-088 | Câble Résistant au feu CR1 de 5 G 1.5 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-089 | Câble Résistant au feu CR1 de 5 G 2.5 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-090 | Câble Résistant au feu CR1 de 5 G 6 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-091 | Câble U 1000 RO2V de 3 G 1,5 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-092 | Câble U 1000 RO2V de 3 G 2,5 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-093 | Câble U 1000 RO2V de 3 G 6 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-094 | Câble U 1000 RO2V de 5 G 1,5 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-095 | Câble U 1000 RO2V de 5 G 2,5 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-096 | Câble U 1000 RO2V de 5 G 6 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-097 | Câble H07 5G6 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-098 | Câble H07 5G10 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-099 | Câble H07 5G16 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-100 | Câble H07 5G25 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-101 | Câble H07 5G35 mm² | ML | 500 | 0 | 0 | 0
EELEC-102 | Détecteur de présence et de mouvements | P | 10 | 0 | 0 | 0
EELEC-103 | Programmateur horaire hebdomadaire digital 2 canaux | P | 20 | 0 | 0 | 0
Dépose
DEP-01 | Dépose et repose de faux plafond en dalle minérale 600 x 600 | M² | 20 |  | 0 | 0
DEP-02 | Dépose et repose de faux plafond en dalle métallique 600 x 600 | M² | 20 |  | 0 | 0
DEP-03 | Dépose et repose de faux plafond dalle en gyptone ou faux plafond suspendu | M² | 20 |  | 0 | 0
DEP-04 | Dépose d'un disjoncteur inférieur à 40A dans un tableau | P | 10 |  | 0 | 0
DEP-05 | Dépose d'un disjoncteur supérieur à 40A dans un tableau | P | 10 |  | 0 | 0
DEP-06 | Dépose d'un luminaire | P | 500 |  | 0 | 0
DEP-07 | Dépose d'un appareillage | P | 500 |  | 0 | 0
DEP-08 | Dépose d'un câble de 2G1,5mm² à 5G6mm² | ML | 500 |  | 0 | 0
DEP-09 | Dépose d'un câble de 5G6² à 5G25mm² | ML | 500 |  | 0 | 0
DEP-10 | Dépose d'un câble supérieur à 5G25mm² | ML | 500 |  | 0 | 0
DEP-11 | Dépose de plinthe ou de moulure | ML | 500 |  | 0 | 0
Equipement éclairage
LPE-001 | LED Dalle 600x600mm | P | 10 | 0 | 0 | 0
LPE-002 | LED Dalle 300x1200mm | P | 10 | 0 | 0 | 0
LPE-003 | LED Réglette étanche 600mm IP65 | P | 5 | 0 | 0 | 0
LPE-004 | LED Réglette étanche 1200mm IP65 équivalent 2x36w | P | 5 | 0 | 0 | 0
LPE-005 | LED Réglette étanche à détection de présence 1200mm | P | 5 | 0 | 0 | 0
LPE-006 | LED hublot étanche à détection de présence | P | 5 | 0 | 0 | 0
LPE-007 | Coefficient multiplicateur pour une Hauteur supérieure à 3 m et inférieure à 5 m | ENS | 20 | 0 | 0 | 0
LPE-008 | Coefficient multiplicateur pour une Hauteur supérieure à 5 m et inférieure à 7 m | ENS | 20 | 0 | 0 | 0
LPE-009 | Coefficient multiplicateur pour une Hauteur supérieure à 7 m ( Quelque soit le moyen de levage ) | ENS | 20 | 0 | 0 | 0
Etude
ETUD-01 | Etude de faisabilité | H | 40 |  | 0 | 0
ETUD-02 | Etude d'esquisse | H | 60 |  | 0 | 0
Engins de levage
ENGIN-001 | Nacelle jusqu'à 14m y compris chauffeur | H | 5 |  | 0 | 0
ENGIN-002 | Nacelle jusqu'à 22m y compris chauffeur | H | 5 |  | 0 | 0
ENGIN-003 | Nacelle jusqu'à 35m y compris chauffeur | H | 5 |  | 0 | 0
ENGIN-004 | Nacelle électrique mat vertical de 12m | H | 5 |  | 0 | 0
ENGIN-005 | Nacelle articulée bi-énergie de 20m | H | 5 |  | 0 | 0
ENGIN-006 | Transport aller retour pour nacelle légère | H | 7 |  | 0 | 0
ENGIN-007 | Transport aller retour pour nacelle lourde (camion type porte-char) | H | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  | 0
|  |  |  | TOTAL TTC |  | 0

## DQE Coefficient
DQE coefficient
Le coefficient comprend: Pf+p(fourniture + pose + toutes les prestations afférentes) sera déterminé sur la base Pf+p = prix public x coefficient Les prix comprennent notamment : - La fourniture des matériels - La dépose et la pose des matériels - Mise en place des mesures de sécurités collectives et individuelles, conformément à la réglementation en vigueur - Les travaux en hauteur jusqu'à 3,50 m - Les frais de déplacement - Les protections de chantier - Les nettoyages et replis de chantier
Code BPU | Libellé | Quantité Estimée | Prix unitaire HT | Montant Estimé
COEF-001 | Coefficient appliqué par le titulaire pour la maintenance niveau 5 faite par le constructeur (intégration, mise en service etc..) | 50 | 0 | 0
COEF-002 | Coefficient appliqué intervention hors heures et jours ouvrés samedi heure de nuit (19h/7h) et dimanche heure de nuit (19h/7h) | 100 | 0 | 0
COEF-003 | Coefficient de complexité appliqué par le titulaire liées aux conditions particulières des prestations | 500 | 0 | 0
COEF-004 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de ETAP | 100 | 0 | 0
COEF-005 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de ERCO | 300 | 0 | 0
COEF-006 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de PHILIPS | 300 | 0 | 0
COEF-007 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de LEDVANCE | 200 | 0 | 0
COEF-008 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de LEGRAND | 160 | 0 | 0
COEF-009 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de REXEL | 180 | 0 | 0
COEF-010 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de TARGETTI | 50 | 0 | 0
COEF-011 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de THORN | 30 | 0 | 0
COEF-012 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de CLAREO | 40 | 0 | 0
COEF-013 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de TRILUX | 20 | 0 | 0
COEF-014 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de LUMINOX | 10 | 0 | 0
COEF-015 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de LUMEN France | 50 | 0 | 0
COEF-016 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de ZUMTOBEL | 25 | 0 | 0
COEF-017 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de SYLVANIA | 300 | 0 | 0
COEF-018 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de BEGA | 150 | 0 | 0
COEF-019 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de SOCOMEC | 25 | 0 | 0
COEF-020 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de EATON | 20 | 0 | 0
COEF-021 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de SCHNEIDER | 250 | 0 | 0
COEF-022 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de RIELLO | 12 | 0 | 0
COEF-023 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de TELEMECANIQUE | 140 | 0 | 0
COEF-024 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de GENERAL ELECTRIC | 160 | 0 | 0
COEF-026 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de AELSYS | 50 | 0 | 0
COEF-027 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de WAGO | 80 | 0 | 0
COEF-028 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de HAGER | 12 | 0 | 0
COEF-029 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de DYSON | 26 | 0 | 0
COEF-030 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de DAN DRYER | 8 | 0 | 0
COEF-031 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de Hazemeyer | 15 | 0 | 0
COEF-032 | Coefficient appliqué par le titulaire sur les prix tarif public de COMECA | 15 | 0 | 0
|  |  | TOTAL HT | 0
|  |  | TVA 20% | 0
|  |  | TOTAL TTC | 0