## Bâtiment Principal
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
TORCY | Bâtiment Principal | Toiture | CVC | Climatisation | DRV | BIBLIOTHEQUE |  |  |  | 2 | [7 empty] | MOYEN | Unité intérieur
TORCY | Bâtiment Principal |  | CVC | Chauffage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 201 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal |  | CVC | Chauffage | Filtre A tamis |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal |  | CVC | Chauffage | Vase d'expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
TORCY | Bâtiment Principal | Sous-Station R-1 | CVC | Chauffage | Pompe simple |  | GRUNDFOS |  |  | 3 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal | Sous-Station R-1 | CVC | Chauffage | Pompe simple |  | SALMSON |  |  | 6 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal | Sous-Station R-1 | CVC | Chauffage | V3V |  | SIEMENS |  |  | 4 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal |  | CVC | Chauffage | Compensateur de dilatation |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal | Sous-Station R-1 | CVC | Chauffage | Automate | Sous-Station R-1 | SIEMENS |  |  | 4 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal | Sous-Station R-1 | CVC | Électricité | Armoire Electrique | Sous-Station R-1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal | Sous-Station R-1 | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
TORCY | Bâtiment Principal | Sous-Station R-1 | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
TORCY | Bâtiment Principal | BIBLIOTHEQUE | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Cassette | BIBLIOTHEQUE | ATLANTIC |  |  | 7 | [7 empty] | BON
TORCY | Bâtiment Principal | Toiture | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-split | Local Serveur | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal | Toiture | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-split | Local Serveur | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal | Toiture | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-split | BIBLIOTHEQUE | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
TORCY | Bâtiment Principal | Local Serveur | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale | Local Serveur | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | BON
TORCY | Bâtiment Principal | Local Serveur | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale | Local Serveur | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | BON
TORCY | Bâtiment Principal | Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires |  |  |  | 7 | [7 empty] | MOYEN