## Bâtiment RT
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
VITRY-SUR-SEINE | Ensemble du Campus |  | CVC | Chauffage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 132 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Ensemble du Campus |  | CVC | Chauffage | Vanne manuelle |  |  |  |  | 62 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Ensemble du Campus |  | CVC | Chauffage | Compensateur de dilatation |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Ensemble du Campus |  | CVC | Chauffage | Filtre A tamis |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pompe Double | Primaire Retour | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pompe Double | Primaire Aller | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Radiateur Bâtiment RT | WILO |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Radiateur Bâtiment RT | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Electricité | Armoire électrique |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pompe Double | Logements | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | V3V | Logements | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pompe Double | Laboratoire | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | V3V | Laboratoire | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Détendeur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pot d'Injection |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Vase d'expansion |  |  |  | 2022 | 2 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Sous-Station | CVC | Chauffage | Automate |  | SIEMENS |  |  | 2 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Combles | CVC | Ventilation | VMC simple flux |  | VIM |  |  | 4 | [7 empty] | MAUVAIS
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Façade extérieure | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split | Local Serveur Laboratoire RDC | MITSUBISHI |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Toiture | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split | Local Serveur Laboratoire RDC | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Toiture | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split | Local Serveur Laboratoire R+1 | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Local Serveur Laboratoire R+1 | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale | Local Serveur Laboratoire R+1 | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Local Serveur Laboratoire RDC | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale | Local Serveur Laboratoire RDC | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Local Serveur Laboratoire RDC | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Plafonier | Local Serveur Laboratoire RDC | MITSUBISHI |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Toiture Laboratoire | CVC | Ventilation | VMC simple flux |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | BON

## Bâtiment Clôcher
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pompe Double | Primaire | GRUNDFOS |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Echangeur à plaque |  | CHAROT |  | 2022 | 2 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pompe Double | Circuit Radiateur | GRUNDFOS |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Compteur NRJ | Circuit Radiateur | SHARKY |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | V3V | Circuit Radiateur | SIEMENS |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Automate | Circuit Radiateur | SIEMENS |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Vase Expansion |  | WILO |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Filtre Magnétique |  |  |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Filtre Magnétique | WILO |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Pompe de Relevage |  |  |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Armoire Electrique |  |  |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Eau Chaude Sanitaire | Cumulus Electrique |  | ATLANTIC |  | 2022 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Sous-Station | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  | 2022 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Combles | CVC | Ventilation | CTA Double Flux |  |  |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Combles | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux |  |  |  | 2022 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Combles | CVC | Chauffage | V3V |  | SIEMENS |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Clocher | Combles | CVC | Climatisation | Raffraichissement Adiabatique | CTA Double Flux | GENATIS | ADIABOX V3 | 2022 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  | BON

## Bâtiment Chimie
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Toiture | CVC | Ventilation | Extracteur Sorbonne |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Chauffage | Pompe Double | Circuit CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Chauffage | Pompe Double | Circuit Radiateurs | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Chauffage | V3V | Circuit Radiateurs | SAUTER |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Chauffage | Automate | Circuit Radiateurs | SAUTER |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Chauffage | Automate | CTA | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Chauffage | Vase Expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Chauffage | Pompe Double | Primaire | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Ventilation | CTA Simple Flux | Labo / Amphi |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Électricité | Armoire Electrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires RDC | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | RDC | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Laverie / Balance | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux |  | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie |  | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Chimie | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie |  | CVC | Ventilation | Extracteur | Amphitheatre | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie |  | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Laverie / Verrerie | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie |  | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | RGT Produit | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie |  | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Sous-Station Toiture | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Bi-Split | Laboratoire | ATLANTIC |  | 2012 | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Laboratoire | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Cassette | Laboratoire | ATLANTIC |  | 2012 | 2 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Salle HALL PILOT | CVC | Chauffage | Aérotherme | Salle HALL PILOT | CIAT |  |  | 2 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Salle HALL PILOT | CVC | Chauffage | V3V | Salle HALL PILOT |  |  |  | 2 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Salle HALL PILOT | CVC | Ventilation | CTA Simple Flux | Salle HALL PILOT | CIAT |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Salle HALL PILOT | CVC | Ventilation | Extracteur | Salle HALL PILOT |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Salle HALL PILOT | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires HALL PILOT |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Salle HALL PILOT | CVC | Ventilation | V3V | CTA Salle HALL PILOT |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Salle HALL PILOT | CVC | Électricité | Armoire Electrique | Salle HALL PILOT |  |  |  | 2 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Façade Extérieure | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split | Laboratoire | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie |  | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Cassette | Laboratoire | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | BON