## Quartier Damesme
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Ventilation | CTA DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1000-4999 |  |  |  | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Vanne manuelle 2 voies |  |  |  |  | 22 | [7 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Filtre A cartouche |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Vanne de régulation |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Chaudière à gaz |  |  |  |  | 1 | <400 | [6 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Sondes / capteurs |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | NV | (contrôle)
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Ventilation | VMC SIMPLE FLUX |  |  |  |  | 3 |  |  |  | <500 |  |  |  | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Vanne motorisée 3 voies |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Filtre A tamis |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Vase d'expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 59 | [7 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Compteur d'énergie |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Chauffage | Pompe de circulation double |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
Fontainebleau Quartier Damesme |  |  | CVC | Ventilation | Ensemble de régulation |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | NV