## Fontainebleau
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Ventilation | Bouche d'extraction / de soufflage |  |  |  |  | 35 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Vase d'expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Pompe de circulation double |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | V3V |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Maintien de pression |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Climatisation | Ballon de stockage |  |  |  |  | 1 |  |  | <1000 |  |  |  |  | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Filtre A tamis |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Ventilation | CTA SIMPLE FLUX |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1000-4999 |  |  |  | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Vanne manuelle 3 voies |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Vanne de régulation |  |  |  |  | 16 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Climatisation | VRV |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV | unité intérieur
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Climatisation | VRV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV | unité extérieur
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Chaudière au fioul |  |  |  |  | 4 | <400 | [6 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Pot à boue |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Pompe de circulation simple |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | V2V |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Ventilation | CTA DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5000-9999 |  |  |  | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Chauffage | Compensateur de dilatation |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | NV
FONTAINEBLEAU |  |  | CVC | Ventilation | Ensemble de régulation |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | NV