## Bâtiment Campus Sante
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Ventilation | CTA SIMPLE FLUX | Amphi |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 000 - 19 999 |  |  |  | VETUSTE
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Chauffage | V3V | Batterie Chaude CTA Amphi |  |  |  | 5 | [7 empty] | VETUSTE
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Ventilation | Extracteur | Amphi |  |  |  | 5 | [7 empty] | VETUSTE
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Chauffage | Compensateur de dilatation |  |  |  |  | 26 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Ventilation | VMC simple flux |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | Vase expansion | Réseau Eau Glacée |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Chauffage | Filtre à cartouche |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Sous-station | CVC | Chauffage | Pompe simple |  | SALSMON |  |  | 3 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Sous-station | CVC | Chauffage | Pompe simple |  | WILO |  |  | 3 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Chauffage | Filtre à tamis |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Sous-station | CVC | Chauffage | Groupe Maintien de Pression |  | ATLANTIC |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Climatisation | Groupe froid |  | DAIKIN |  | 2022 | 1 | [5 empty] | R32 | 8.4 | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Ventilation | CTA DOUBLE FLUX | Amphi | SYSTEMAIR |  | 2022 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Climatisation | Ballon Tampon |  | ATLANTIC |  | 2022 | 1 |  |  | 750 |  |  |  |  | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Ventilation | CTA DOUBLE FLUX | BU | HYDRONICS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Ventilation | Automate | CTA BU | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | Automate | Réseau Radiateurs |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | V3V | CTA Amphi |  |  |  | 2 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | V3V | CTA BU |  |  |  | 2 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | Pot Injection |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Radiateurs | SALSMON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau CTA | SALSMON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local CTA Amphi / BU | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Radiateurs | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split |  | MITSUBISHI |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale |  | MITSUBISHI |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split |  | DAIKIN |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale |  | DAIKIN |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Sous-station | CVC | Chauffage | Disconnecteur | Sous-station |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Sous-station | CVC | Chauffage | Filtre magnétique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Sous-station | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Filtre Magnétique | WILO |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Sous-station | CVC | Chauffage | V3V |  | SIEMENS |  |  | 3 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local HT | CVC | Ventilation | Extracteur | Local HT |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Sous-station | CVC | Chauffage | Automate |  | SIEMENS |  |  | 5 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | BRB | Local Arrivée Eau | CVC | Plomberie | Pompe Relevage | Disconnecteur | SALSMON |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Local Arrivée Eau | CVC | Plomberie | Disconnecteur | Principal |  |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Local Arrivée Eau | CVC | Plomberie | Disconnecteur |  |  |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Local Arrivée Eau | CVC | Plomberie | Disconnecteur |  |  |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Local Arrivée Eau | CVC | Plomberie | Disconnecteur |  |  |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Extérieur | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split | Local HT | MITSUBISHI |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Local HT | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale | Local HT | MITSUBISHI |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON