## ANDRE BOULLE
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
ANDRE BOULLE | Bâtiment A |  | CVC | Chauffage | Pot à Boue |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A |  | CVC | Chauffage | Circulateur Simple | Pot à Boue | SALSMON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | Toiture - LT2 | CVC | Chauffage | V3V | Batterie Chaud CTA 5 | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | Toiture - LT2 | CVC | Chauffage | V3V | Batterie Chaud CTA 6 | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | Toiture - LT1 | CVC | Chauffage | V3V | Batterie Chaud CTA 4 | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | LT1 | CVC | Électricité | Armoire Electrique | LT1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | LT2 | CVC | Électricité | Armoire Electrique | LT2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | LT1 | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux - Tourelle | Sanitaires | SAFTAIR | THF |  | 1 |  |  |  | 1690 |  |  |  | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Logements |  |  |  | 3 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires Amphi |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | LT1 | CVC | Climatisation | Groupe Froid | Bureaux | CIAT | AQUACIAT 250Z | 2004 | 1 | [5 empty] | R407C | 15 + 15 | MAUVAIS | Absence de maintenance
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | LT2 | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 5 - Amphi A - Haut | HYDRONIC | CCM85 |  | 1 |  |  |  | 7850 |  |  |  | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | LT2 | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 6 - Amphi A - Bas | HYDRONIC | CCM125 |  | 1 |  |  |  | 9500 |  |  |  | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | LT1 | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 4 - Classes | HYDRONIC | CCM255 |  | 1 |  |  |  | 24630 |  |  |  | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | Toiture - LT2 | CVC | Ventilation | Extracteur Désenfumage | VED01 - Amphi A1 | SAFTAIR |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A | Toiture - LT2 | CVC | Ventilation | Extracteur Désenfumage | VED02 - Amphi A2 | SAFTAIR |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A / B / C |  | CVC | Chauffage | Filtre à Tamis |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment A / B / C |  | CVC | Chauffage | V2V Manuelle |  |  |  |  | 86 | [7 empty] | MAUVAIS
ANDRE BOULLE | Bâtiment A / B / C |  | CVC | Chauffage | Radiateur à Eau |  |  |  |  | 218 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment A / B / C |  | CVC | Chauffage | Compensateur de Dilatation |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment A / B / C | Local Technique | CVC | Régulation | Automate + Panel |  | TREND |  |  | 10 | [7 empty] | MOYEN | Absence des codes admin pour visualiser l'installation
ANDRE BOULLE | Bâtiment B |  | CVC | Chauffage | Pot à Boue |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment B |  | CVC | Chauffage | Circulateur Simple | Pot à Boue | SALSMON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | Circulateur Double | CTA | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | Circulateur Double | Radiateurs | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | Circulateur Double | Radiateurs | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | Toiture - LT | CVC | Chauffage | V3V | Batterie Chaud CTA 9 | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | V3V | Batterie Chaud CTA 10 | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | V3V | Radiateurs | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | V3V | Radiateurs | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | Toiture - LT | CVC | Électricité | Armoire Electrique | LT |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Électricité | Armoire Electrique | LT |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires EA16 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | Toiture | CVC | Climatisation | Groupe Froid | Bureaux | CIAT | AQUACIAT 250Z | 2004 | 1 | [5 empty] | R407C | 15 + 15 | MAUVAIS | Absence de maintenance
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | Toiture - LT | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 9 | HYDRONIC |  |  | 1 |  |  |  | 5000-10002 |  |  |  | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 10 | HYDRONIC |  |  | 1 |  |  |  | 5000-10003 |  |  |  | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | Toiture - LT | CVC | Chauffage/Climatisation/Ventilation | CTA Roof Top - PAC | CTA 7 | ETT |  | 2004 | 1 | 86 | 92 |  |  |  | R407C | 16,5 + 16,5 | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | Toiture - LT | CVC | Chauffage/Climatisation/Ventilation | CTA Roof Top - PAC | CT8 | ETT |  | 2004 | 1 | 86 | 92 |  |  |  | R407C | 16,5 + 16,5 | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | Pompe Doseuse + Bac de Traitement |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | Adoucisseur + Bac de Sel |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment B | RDC - LT | CVC | Chauffage | Vase Expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C |  | CVC | Chauffage | Pot à Boue |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C |  | CVC | Chauffage | Circulateur Simple | Pot à Boue | SALSMON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | Circulateur Double | CTA | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | Circulateur Double | Radiateurs Bureaux / Salle de cours A + C | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | Circulateur Double | Logements | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment C |  | CVC | Eau Chaude Sanitaire | Circulateur Double | Charge ECS | GRUNDFOS |  |  | 2 | [7 empty] | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | V3V | Radiateurs Bureaux / Salle de cours A + C | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | V3V | Logements | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Chauffage | V3V | CTA 1 - Cuisine | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Chauffage | V3V | CTA 2 - Restaurant | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Chauffage | V3V | CTA 3 - Amphi | TREND |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Sous-station Principale RDC - LT3 | CVC | Eau Chaude Sanitaire | V3V | ECS Primaire | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Électricité | Armoire Electrique | LT6 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Sous-station Principale RDC - LT3 | CVC | Électricité | Armoire Electrique | LT3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Électricité | Armoire Electrique | LT |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - Cuisine | CVC | Électricité | Armoire Electrique | Cuisine |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Local HT RDC | CVC | Électricité | Armoire Electrique | AGS |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Locaux Divers E4 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires E5 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Cafétéria E6 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 1 - Cuisine | HYDRONIC |  |  | 1 |  |  |  | 5000-10004 |  |  |  | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 2 - Restaurant | HYDRONIC |  |  | 1 |  |  |  | 5000-10005 |  |  |  | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 3 - Amphi | HYDRONIC |  |  | 1 |  |  |  | 5000-10006 |  |  |  | MOYEN | Vétuste mais fonctionnelle
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Sous-station Principale RDC - LT3 | CVC | Eau Chaude Sanitaire | Ballon Stockage ECS |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Froid Alimentaire | Unité Intérieure Chambre Froide |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | MAUVAIS
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Froid Alimentaire | Unité Extérieure Chambre Froide |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | MAUVAIS
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Sous-station Principale RDC - LT3 | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Sous-station Principale RDC - LT3 | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Sous-station Principale RDC - LT3 | CVC | Eau Chaude Sanitaire | Circulateur Double | Recyclage ECS | WILO |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | Pompe Doseuse + Bac de Traitement |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | Adoucisseur + Bac de Sel |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT 6 | CVC | Chauffage | Vase Expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Ventilation | Hotte | Cuisson | SAFTAIR |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | RDC - LT | CVC | Ventilation | Hotte | Boutique | SAFTAIR |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS