## STAPS DUVAUCHELLE
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
STAPS DUVAUCHELLE | Principal |  | CVC | Chauffage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 75 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal |  | CVC | Ventilation | Bouche d'extraction / de soufflage |  |  |  |  | 160 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station Principale RDC | CVC | Eau Chaude Sanitaire | Ballon de stockage |  |  |  |  | 2 |  |  | <1000 |  |  |  |  | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station Principale RDC | CVC | Eau Chaude Sanitaire | Echangeur à plaques | Eau Chaude Sanitaire | ITHERM |  | 2008 | 1 | [7 empty] | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station Principale RDC | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Charge ECS | GRUNDFOS |  |  | 2 | [7 empty] | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station Principale RDC | CVC | Chauffage | V3V | Eau Chaude Sanitaire | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal |  | CVC | Chauffage | Filtre à tamis |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station Principale RDC | CVC | Chauffage | Vase d'expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | VMC simple flux | Sanitaires RDC | ALDES |  | 2008 | 1 |  |  |  | <500 |  |  |  | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | VMC simple flux | Sanitaires R+1 | ALDES |  | 2008 | 1 |  |  |  | ≥ 500 |  |  |  | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | VMC simple flux | Salle de Sport | ALDES |  | 2008 | 1 |  |  |  | ≥ 500 |  |  |  | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | VMC simple flux | Vestiaire | ALDES |  | 2008 | 1 |  |  |  | ≥ 500 |  |  |  | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | CTA Simple Flux | Salle de Sport | TRANE |  | 2008 | 1 |  |  |  | 1000-4999 |  |  |  | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | CTA Simple Flux | Vestiaire | TRANE |  | 2008 | 1 |  |  |  | 1000-4999 |  |  |  | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | Enseignement | TRANE |  | 2008 | 1 |  |  |  | 1000-4999 |  |  |  | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | Amphitheatre | TRANE |  | 2008 | 1 |  |  |  | 1000-4999 |  |  |  | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station R+2 | CVC | Chauffage | Automate | Sous-station R+2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station Principale RDC | CVC | Chauffage | Disconnecteur | Remplissage Réseau |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station Principale RDC | CVC | Chauffage | Compteur Eau | Remplissage Réseau |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station Principale RDC | CVC | Chauffage | Compteur Eau | Eau Froide |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station R+2 | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau CTA | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station R+2 | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Panneauxx Rayonnants | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station R+2 | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Radiateurs | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station R+2 | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Radiateurs | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station R+2 | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Panneauxx Rayonnants | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Chauffage | V3V | CTA Enseignement | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Chauffage | V3V | CTA Amphitheatre | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Chauffage | V3V | CTA Vestiaire | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Chauffage | V3V | CTA Salle de Sport | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | Extracteur Désenfumage | N°1 | ALDES |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | Extracteur Désenfumage | N°2 | ALDES |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Toiture Terrasse | CVC | Ventilation | Extracteur Désenfumage | N°3 | ALDES |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Local TGBT RDC | CVC | Ventilation | Extracteur | Local TGBT | ALDES |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Stockage Salle de Sport | CVC | Ventilation | Extracteur | Stockage Salle de Sport | ALDES |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station Principale RDC | CVC | Electricité | Armoire Electrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
STAPS DUVAUCHELLE | Principal | Sous-station R+2 | CVC | Electricité | Armoire Electrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON