## Campus Centre
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 1100 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | Cassette |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | NV
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | Humidificateur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Convecteur électrique |  |  |  |  | 55 | [7 empty] | NV
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Rideau d'air chaud |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | Armoire de climatisation |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | Tour Aéroréfrigérante |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV | type dry cooler
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Automate |  |  |  |  | 55 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Ventilation | Bouche d'extraction / de soufflage |  |  |  |  | ens | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | Ballon Tampon |  |  |  |  | 4 |  |  | <1000 L |  |  |  |  | BON
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split |  |  |  |  | 70 | [7 empty] | BON | (split system) accessibilité jusqu'à 2m50 de haut
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | Unité Intérieure |  |  |  |  | 73 | [7 empty] | BON | (split system) accessibilité supérieure à 2m50 de haut
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Compteur d'énergie |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | BON
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | BON
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Filtre à cartouche |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | NV
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Filtre à tamis |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | Groupe froid |  |  |  |  | 15 |  | < 200 | [5 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Maintien de pression |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Pompe de circulation double |  |  |  |  | 35 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Pompe de circulation simple |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Pompe doseuse |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Pot à boue |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | V2V |  |  |  |  | 35 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | V3V |  |  |  |  | 45 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Variateur de vitesse |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | BON
CENTRE |  |  | CVC | Chauffage | Vase d'expansion |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | BON
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | VRV |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Climatisation | Unité Intérieure |  |  |  |  | 80 | [7 empty] | BON | sur VRV
CENTRE |  |  | CVC | Ventilation | CTA Double Flux |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1000-4999 |  |  |  | MOYEN
CENTRE |  |  | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux |  |  |  |  | 155 |  |  |  | 1000-4999 |  |  |  | MOYEN
CENTRE | Bâtiment P |  | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Tri-Split |  | DAIKIN |  |  | 1 | [7 empty] | BON