## Bâtiment MIEE_MLRI_FSEG_IAE
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Double | Secondaire | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Radiateurs | WILO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Radiateurs | WILO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Radiateurs | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Radiateurs | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Radiateurs | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Vase Expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pot Injection |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Radiateurs | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Radiateurs | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Radiateurs | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Radiateurs | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Radiateurs | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Armoire Electrique | Sous-station RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Automate | Sous-station RDC | KIEBACK&PETER |  |  | 4 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Poubelle R-1 | CVC | Eau Chaude Sanitaire | Ballon ECS | Restaurant CROUS | ARISTON |  |  | 2 |  |  | 1000 |  |  |  |  | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Poubelle R-1 | CVC | Eau Chaude Sanitaire | Adoucisseur | Restaurant CROUS |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Poubelle R-1 | CVC | Eau Chaude Sanitaire | Pompe Double | Bouclage ECS | WILO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Ventilation | CTA Soufflage | Cuisine | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | V3V | CTA Soufflage Cuisine | BELIMO |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Logements | VIM |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Electricité | Armoire Electrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | Automate |  | KIEBACK&PETER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Ventilation | Extracteur | Cuisine |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Ventilation | CTA Soufflage | Restaurant CROUS | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Ventilation | Extracteur | Restaurant CROUS |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | Salles de Gestion | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | V3V | Restaurant CROUS |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | V3V | Salles de Gestion |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Circuit Récupération CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | CTA Double Flux | Salle Economie | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | V3V | Salle Economie | BELIMO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Circuit Récupération CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | CTA Double Flux | Bibliothèque | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | V3V | Bibliothèque | BELIMO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Circuit Récupération CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | Armoire Electrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | Automate |  | KIEBACK&PETER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | Vase Expansion | Circuit Récupération CTA |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Technique Toiture | CVC | Chauffage | Vase Expansion | Circuit Récupération CTA |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Parking R-1 | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split | Local Serveur R-1 | DAIKIN |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
MAIL DES MECHES | FSEG | Local Serveur R-1 | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale | Local Serveur R-1 | DAIKIN |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 1 Amphitheatre | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 1 - Amphitheatre | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 1 Amphitheatre | CVC | Chauffage | V3V | CTA 1 - Amphitheatre | BELIMO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 1 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Circuit Récupération CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 1 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Vase Expansion | Circuit Récupération CTA |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 1 Amphitheatre | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 1 Amphitheatre | CVC | Electricité | Armoire Electrique | CTA 1 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 1 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Automate | CTA 1 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 2 Amphitheatre | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 2 - Amphitheatre | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 2 Amphitheatre | CVC | Chauffage | V3V | CTA 2 - Amphitheatre | BELIMO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 2 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Circuit Récupération CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 2 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Vase Expansion | Circuit Récupération CTA |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 2 Amphitheatre | CVC | Electricité | Armoire Electrique | CTA 2 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 2 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Automate | CTA 2 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 3 Amphitheatre | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 3 - Amphitheatre | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 3 Amphitheatre | CVC | Chauffage | V3V | CTA 3 - Amphitheatre | BELIMO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 3 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Circuit Récupération CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 3 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Vase Expansion | Circuit Récupération CTA |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 3 Amphitheatre | CVC | Electricité | Armoire Electrique | CTA 3 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 3 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Automate | CTA 3 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 4 Amphitheatre | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 4 - Amphitheatre | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 4 Amphitheatre | CVC | Chauffage | V3V | CTA 4 - Amphitheatre | BELIMO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 4 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Circuit Récupération CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 4 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Vase Expansion | Circuit Récupération CTA |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 4 Amphitheatre | CVC | Electricité | Armoire Electrique | CTA 4 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 4 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Automate | CTA 4 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 5 Amphitheatre | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | CTA 5 - Amphitheatre | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 5 Amphitheatre | CVC | Chauffage | V3V | CTA 5 - Amphitheatre | BELIMO |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 5 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Circuit Récupération CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 5 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Vase Expansion | Circuit Récupération CTA |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 5 Amphitheatre | CVC | Electricité | Armoire Electrique | CTA 5 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | FSEG | Local CTA 5 Amphitheatre | CVC | Chauffage | Automate | CTA 5 - Amphitheatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | Général CAMPUS |  | CVC | Chauffage | Compensateur de dilatation |  |  |  |  | 66 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | Général CAMPUS |  | CVC | Chauffage | Filtre A tamis |  |  |  |  | 22 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | Général CAMPUS |  | CVC | Chauffage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 444 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | Général CAMPUS |  | CVC | Ventilation | Bouche Extraction / Soufflage |  |  |  |  | 110 |  |  |  | <1000 |  |  |  | BON
MAIL DES MECHES | IAE | Salle Serveur RDC | CVC | Electricité | Armoire Electrique | TD Clim Serveur |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE |  | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split | Salle Serveur RDC | DAIKIN |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
MAIL DES MECHES | IAE | Salle Serveur RDC | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale | Salle Serveur RDC | DAIKIN |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
MAIL DES MECHES | IAE | Local CTA R+5 | CVC | Ventilation | CTA Soufflage | CTA N°2 | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Local CTA R+5 | CVC | Ventilation | CTA Soufflage | CTA N°3 | WESPER |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Toiture | CVC | Ventilation | Extracteur | E1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
MAIL DES MECHES | IAE | Local CTA R+5 | CVC | Ventilation | Extracteur | E2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Local CTA R+5 | CVC | Ventilation | Extracteur | E3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Local CTA R+5 | CVC | Chauffage | V3V | CTA N°2 | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Local CTA R+5 | CVC | Chauffage | V3V | CTA N°3 | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Local CTA R+5 | CVC | Electricité | Armoire Electrique | Local CTA R+5 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Toiture | CVC | Electricité | Armoire Electrique | Toiture |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Local CTA R+5 | CVC | Chauffage | Automate | Local CTA R+5 | SIEMENS |  |  | 2 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Toiture | CVC | Chauffage | Automate | Toiture | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Toiture | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Electricité | Armoire Electrique | Sous-station R-1 | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Automate | Sous-station R-1 | SIEMENS |  |  | 2 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Nord | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Sud | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | V3V | Réseau CTA | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Nord | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Sud | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Pot Injection |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Compteur Eau |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | IAE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Vase Expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Hall RDC | CVC | Chauffage | Rideau d'Air Chaud | Hall RDC |  |  |  | 2 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Combles | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | Amphithéatre | SWEGON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Combles | CVC | Chauffage | Batterie Chaude | Amphithéatre | SWEGON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Combles | CVC | Chauffage | V3V | Amphithéatre |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Combles | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Circulation |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Combles | CVC | Ventilation | VMC Simple Flux | Sanitaires |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Vase Expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau CTA | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Nord / Est | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Sud / Ouest | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Filtre Magnétique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Filtre Magnétique | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | MAUVAIS
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Nord / Est | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Sud / Ouest | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Pot d'Injection |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Compteur Eau | Remplissage Réseau |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Automate |  | SIEMENS |  |  | 2 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Armoire Electrique | Sous-Station R-1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Sous-station R-1 | CVC | Chauffage | Boitier Coupure Electrique | Sous-Station R-1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Hall RDC | CVC | Chauffage | Rideau d'Air Chaud | Hall RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Vase Expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Compteur Eau | Remplissage Réseau |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Filtre Magnétique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Simple | Filtre Magnétique | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau CTA | GRUNDFOS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Pompe Double | Réseau Radiateurs | SALMSON |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | V3V | Réseau Radiateurs | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Armoire Electrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Adoucisseur |  | CTA |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Sous-station RDC | CVC | Chauffage | Automate |  | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Chauffage | VMC Simple Flux | Sanitaires | ALDES |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split | Salle Serveur R+1 | TOSHIBA |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Climatisation | Unité Extérieure Mono-Split | Salle Serveur RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Salle Serveur R+1 | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale | Salle Serveur R+1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Salle Serveur RDC | CVC | Climatisation | Unité Intérieure Murale | Salle Serveur RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | N°1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Chauffage | V3V | CTA N°1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Electricité | Armoire Electrique | CTA N°1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Ventilation | Variateur de vitesse | CTA N°1 - Soufflage | SCHNEIDER |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Ventilation | Variateur de vitesse | CTA N°1 - Extraction | SCHNEIDER |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Chauffage | Automate | CTA N°1 | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Ventilation | CTA Double Flux | N°2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Chauffage | V3V | CTA N°2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Electricité | Armoire Electrique | CTA N°2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Ventilation | Variateur de vitesse | CTA N°2 - Soufflage | SCHNEIDER |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Ventilation | Variateur de vitesse | CTA N°2 - Extraction | SCHNEIDER |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Chauffage | VMC Simple Flux | Sanitaires | ALDES |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CVC | Chauffage | Automate | CTA N°2 | SIEMENS |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN