## Livry-Gargan
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Climatisation | Climatiseur |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | NV | (split system) accessibilité jusqu'à 2m50 de haut
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 205 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Ventilation | VMC double flux |  |  |  |  | 4 |  |  |  | <500 |  |  |  | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Pompe de circulation double |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Filtre A tamis |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Pompe de circulation simple |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Chaudière à gaz |  |  |  |  | 2 | 400-2MW | [6 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Filtre Magnétique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Echangeur à plaques |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Vanne motorisée 3 voies |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Pompe doseuse |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Maintien de pression |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Vanne manuelle 2 voies |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Climatisation | Ballon de stockage |  |  |  |  | 1 |  |  | <1000 |  |  |  |  | NV
LIVRY-GARGAN |  |  | CVC | Chaufage | Pot à boue |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV