## Saint-Denis
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Cassette |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV | accessibilité supérieure à 2m50 de haut
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Aérotherme à eau chaude |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Vanne motorisée 3 voies |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Vanne de régulation |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Pompe de circulation double |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Filtre A tamis |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Pompe de circulation simple |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Filtre Magnétique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Vase d'expansion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Climatisation | Détendeur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Maintien de pression |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Climatisation | Ballon de stockage |  |  |  |  | 1 |  |  | <1000 |  |  |  |  | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Ventilation | VMC double flux |  |  |  |  | 3 |  |  |  | <500 |  |  |  | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Chaudière murale |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Chauffage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 352 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Ventilation | CTA DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5000-9999 |  |  |  | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Ventilation | CTA TOITURE |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5000-9999 |  |  |  | NV
SAINT-DENIS |  |  | CVC | Ventilation | Ensemble de régulation |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | NV