## DQE
CHANTIER FICTIF - DQE
|  | U | Q | Type | Prix unitaire en € | Total en €
1 | ETUDES / DOE |  | 0 |  | 0
| Etiquetage et repérage des réseaux aux couleurs conventionnelles | h | 4 | Technicien supérieur (Pluri-disciplinaire) |  | 0
| Essais / mise en service | h | 8 | Technicien supérieur (Chauffagiste) |  | 0
2 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  | 0 |  | 0
| Protection des ouvrages | h | 4 | Technicien supérieur (Pluri-disciplinaire) |  | 0
| Consignation / Isolation | h | 2 | Technicien supérieur (Chauffagiste) |  | 0
3 | REMPLACEMENT TUYAUTERIE
Remplacement tuyauterie en tube multicouche
| Diamètre - 26 | ml | 10 |  |  | 0
Mise en place/Remplacement calorifuge sur canalisations en fer noir
| Diamètre - 32 | ml | 10 |  |  | 0
Mise en place/Remplacement d'une pompe de circulation chauffage
Fourniture et pose d'une pompe de circulation pour chauffage central, y compris montage, raccordement sur tuyauterie, ainsi que la façon des joints - Non prévu : le raccordement électrique Pompes "Salmson" ou similaire
| Pompe double Yonos maxo 2050 - Diamètre 33/42 | U | 1 |  |  | 0
4 | REMPLACEMENT CLIMATISATION
Fourniture et pose de climatiseurs réversibles mono-split système inverter type Daikin (ou équivalent) à condensation à air comprenant :
1 évaporateur intérieur fixé au mur avec évacuation
1 condenseur extérieur fixé au mur sur consoles, y compris antirouille et deux couches de peinture ou fixé également sur consoles mais en toiture
Résistance de carter
Plénum de soufrage frontal
Rappel de commande avec thermostat
Liaisons frigorifiques calorifugées et liaisons électriques sous goulottes plastiques entre condenseur et évaporateur
Câblage sur ligne électrique en attente, essais de bon fonctionnement
| Puissance frigorifique = 4,2 kw | U | 1 |  |  | 0
Montant HT | [5 empty] | 0
TVA (20%) | [5 empty] | 0
Montant TTC | [5 empty] | 0