## Bâtiment Principal
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
TORCY | Bâtiment Principal |  | CFO | Électricité | TD |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal |  | CFO | Électricité | Armoire Electrique |  |  |  |  | 37 | [7 empty] | MOYEN
TORCY | Bâtiment Principal |  | CFO | Électricité | Compteur électrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
TORCY | Bâtiment Principal |  | CFO | Électricité | BAES |  |  |  |  | 190 | [7 empty] | -
TORCY | Bâtiment Principal |  | CFO | Électricité | TGBT |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
TORCY | Bâtiment Principal | Local TGBT | CFO | Electricité | Sectionneur Principal | Local TGBT |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON