## Bâtiment RT
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
VITRY-SUR-SEINE | Ensemble du Campus |  | CFO | Électricité | BAES |  |  |  |  | 260 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Ensemble du Campus |  | CFO | Électricité | TD / Armoire Electrique |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment RT | Local TGBT | CFO | Electricité | TGBT |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON

## Bâtiment Chimie
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Local HT | CFO | Électricité | Cellule HT |  | POMMIERS |  | 1998 | 3 | [7 empty] | BON | >1000V
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Local HT | CFO | Électricité | Transformateur sec |  | SEA |  | 1998 | 1 | [7 empty] | BON | 2000kVA
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Local HT | CFO | Électricité | Disjoncteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
VITRY-SUR-SEINE | Bâtiment Chimie | Local HT | CFO | Électricité | TGBT |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON