## Campus Sante
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
Campus SANTE | Bâtiment Principal |  | CFO | Électricité | Armoire électrique |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | MOYEN
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local HT | CFO | Électricité | Transformateur |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | MOYEN | 2000 kVA
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local HT | CFO | Électricité | TGBT |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local HT | CFO | Électricité | Disjoncteur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | Bâtiment Principal | Local HT | CFO | Électricité | Cellule HT |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | MOYEN | >1000 V
Campus SANTE | BRB | Local HT | CFO | Electricité | TGBT |  |  |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Local HT | CFO | Electricité | Transformateur |  |  |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Local HT | CFO | Electricité | Cellule HT |  |  |  | 2024 | 2 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Local HT | CFO | Electricité | Groupe Electrogène |  | ENERSON |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON
Campus SANTE | BRB | Local HT | CFO | Electricité | Cuve Fioul | Groupe Electrogène |  |  | 2024 | 1 | [7 empty] | BON