## ANDRE BOULLE
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
ANDRE BOULLE | Bâtiment A / B / C |  | CFO | Électricité | Armoire Divisionnaire |  |  |  |  | 16 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment A / B / C |  | CFO | Électricité | BAES |  |  |  |  | 440 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Local TGBT RDC | CFO | Électricité | TGBT |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Local HT RDC | CFO | Électricité | Transformateur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON | ≤1600kVA
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Local HT RDC | CFO | Électricité | Compteur Electrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Local HT RDC | CFO | Électricité | Cellule Haute Tension |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | BON | > 1000 V
ANDRE BOULLE | Bâtiment C | Local TGBT RDC | CFO | Electricité | Batterie Condensateur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON