## Inventaire Campus
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | BAES |  |  |  |  | 1710 | [7 empty] | BON
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Compteur électrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Coffret alimentation |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV | 48 v
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Batterie de condensateur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV | 400kVa
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Transformateur |  |  |  | 2004 | 6 | [7 empty] | MOYEN | ≤ 1600 kVA Point de vigilance sur l'obsolescence du matériel
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Armoire électrique |  |  |  |  | 32 | [7 empty] | BON
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Cellule HT |  |  |  | 2004 | 18 | [7 empty] | MOYEN | > 1000 V Point de vigilance sur l'obsolescence du matériel
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Disjoncteur |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | NV
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Onduleur |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | BON | 21 - 40 kVA
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Onduleur |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | BON | 61 - 100 kVA
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | Parafoudre |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
CENTRE |  |  | CFO | Électricité | TGBT |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | BON