## Bâtiment MIEE_MLRI_FSEG_IAE
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
MAIL DES MECHES | FSEG | RDC | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | R+1 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | R+2 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | R+3 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | R+4 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+4 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | R+5 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+5 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | RDC | CFO | Électricité | Batterie de condensateur | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Local HT R-1 | CFO | Electricité | Cellule HT | Général Campus | ALSTOM |  | 2001 | 3 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Local HT R-1 | CFO | Electricité | Transformateur | Général Campus |  |  | 2001 | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Local HT R-1 | CFO | Electricité | TGBT | Général Campus |  |  | 2001 | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Local HT R-1 | CFO | Electricité | Batterie de Condensateur | Général Campus | MERLIN GERIN |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | FSEG | Local HT R-1 | CFO | Electricité | Compteur Electrique | Général Campus |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | Général CAMPUS |  | CFO | Électricité | BAES |  |  |  |  | 460 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | Général CAMPUS |  | CFO | Électricité | Détecteur de présence éclairage |  |  |  |  | 74 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | Général CAMPUS |  | CFO | Électricité | Simple Interrupteur |  |  |  |  | 1033 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | Général CAMPUS |  | CFO | Électricité | Simple Prise électrique |  |  |  |  | 2329 | [7 empty] | BON | Prise 2P+T 16A
MAIL DES MECHES | IAE | Local TGBT RDC | CFO | Électricité | TGBT | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | IAE | RDC | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | IAE | R+1 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | IAE | R+2 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | IAE | R+3 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | IAE | R+4 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+4 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | IAE | R+5 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+5 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Local TGBT RDC | CFO | Électricité | TGBT | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | RDC | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | R+1 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | R+2 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | R+3 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Local TGBT | CFO | Électricité | Armoire Electrique Comptage | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MIEE | Local TGBT | CFO | Électricité | Armoire Electrique Domotique | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Local TGBT RDC | CFO | Électricité | TGBT | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | RDC | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | RDC |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | R+1 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | R+2 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | R+3 | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire | R+3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
MAIL DES MECHES | MLRI | Toiture | CFO | Electricité | Armoire Electrique | CTA N°1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN