## Bonneuil-Sur-Marne
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
BONNEUIL-SUR-MARNE | Principal |  | CFO | CFO | BAES |  |  |  |  | 220 | [7 empty] | BON
BONNEUIL-SUR-MARNE | Principal | Local TGBT | CFO | Électricité | TGBT |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
BONNEUIL-SUR-MARNE | Principal | Local TGBT | CFO | Électricité | Compteur électrique |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON
BONNEUIL-SUR-MARNE | Pavillon | Salle Serveur | CFO | Électricité | Onduleur | Salle Serveur |  |  |  | 1 | [7 empty] | BON | < 20 kVA
BONNEUIL-SUR-MARNE | Principal | Local Technique Toiture | CFO | Électricité | Armoire Electrique | CTA / PAC |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOYEN
BONNEUIL-SUR-MARNE | Principal |  | CFO | Électricité | Tableau Divisionnaire |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | MOYEN