## Saint-Denis
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
SAINT-DENIS |  |  | CFO | Électricité | Armoire électrique / électrotechnique |  |  |  |  | 61 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CFO | Électricité | Armoires divisionnaires BT |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CFO | Électricité | Transformateur sec |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV | 2000kVA
SAINT-DENIS |  |  | CFO | Électricité | Compteur électrique |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CFO | Électricité | Panneaux photovoltaïques |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | NV | le m²
SAINT-DENIS |  |  | CFO | Électricité | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 430 | [7 empty] | NV
SAINT-DENIS |  |  | CFO | Électricité | Disjoncteur |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | NV