## SENART
Campus | Bâtiment | Localisation Equipement | Domaine | Famille Equipement | Libellé Equipement | Zone Desservie | Marque | Modèle | Date Installation / Mise en service | Quantité | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Débit (en m3/h) | Filtres | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide Frigorigène (en Kg) | Etat | Commentaires
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Vase d'expansion |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Pompe de circulation double |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Vanne motorisée 3 voies |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Filtre A tamis |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Vanne de régulation |  |  |  |  | 42 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CFO | Électricité | Armoire électrique / électrotechnique |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | NV
SENART |  |  | CVC | Climatisation | Climatiseur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | (split system) accessibilité supérieure à 2m50 de haut
SENART |  |  | CFO | Électricité | Armoires divisionnaires BT |  |  |  |  | 30 | [7 empty] | NV
SENART |  |  | CFO | Électricité | TGBT |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | NV
SENART |  |  | CVC | Ventilation | CTA simple flux |  |  |  |  | 1 |  |  |  | <1000 |  |  |  | 2
SENART |  |  | CVC | Ventilation | VMC simple flux |  |  |  |  | 3 |  |  |  | <500 |  |  |  | 2
SENART |  |  | CVC | Ventilation | CTA DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1000-4999 |  |  |  | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Variateur de vitesse |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Ventilation | CTA DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 000 - 19 999 |  |  |  | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Disconnecteur |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Compteur d'énergie |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Echangeur à plaques |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Ventilation | VMC double flux |  |  |  |  | 2 |  |  |  | <500 |  |  |  | 1
SENART |  |  | CFO | Électricité | Coffret d'alimentation |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NV | 48v
SENART |  |  | CVC | Climatisation | Climatiseur |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | accessibilité 2m50 de haut (split system)
SENART |  |  | CVC | Ventilation | CTA DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | <1000 |  |  |  | 1
SENART |  |  | CVC | Ventilation | CTA DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5000-9999 |  |  |  | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Radiateur à eau chaude |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CFO | Électricité | BAES |  |  |  |  | 470 | [7 empty] | NV
SENART |  |  | CVC | Ventilation | Bouche d'extraction / de soufflage |  |  |  |  | 55 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Cassette |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Chaudière à gaz |  |  |  |  | 3 | 400-2MW | [6 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Pot à boue |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Pompe de circulation simple |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Chaudière à gaz |  |  |  |  | 1 | <400 | [6 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Ventilation | CTA simple flux |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3
SENART |  |  | CVC | Ventilation | CTA simple flux |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5000-9999 |  |  |  | 1
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Aérotherme à eau chaude |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | accessibilité supérieure à 2m50 de haut
SENART |  |  | CVC | Chauffage | Compensateur de dilatation |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 1
SENART |  |  | CVC | Ventilation | Ensemble de régulation |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1