## Répartit° Niv Gravité
MARCHE DE PRESTATIONS D’EXPLOITATION - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DETECTION INCENDIE DES SITES FRANCE TRAVAIL LA REUNION
CCFT - ANNEXE 4 Répartition des niveaux de gravité par équipement
Code | Domaine | Code | Sous-domaine | Code | Type de composant | Element | Gravité G1,G2 | Gravité G3 | Gravité G4
|  |  |  | 1.1.1 | Panneaux de distribution |  |  |  | X
|  |  |  | 1.1.2 | Coupe-circuit |  |  |  | X
|  |  |  | 1.1.3 | IRVE 1x22 kW ou 2x22kW |  |  |  | X
|  | 1.2 | Éclairage et distribution secondaire | 1.2.1 | Distribution 220V |  |  | X
|  |  |  | 1.2.2 | Distribution 380V |  |  | X
|  |  |  | 1.2.3 | Éclairage intérieur | Luminaires |  | X
|  |  |  | 1.24 | Éclairage extérieur |  |  | X
|  |  |  | 1.2.5 | Système de gestion d'énergie |  |  | X
|  | 1.3 | Courants faibles | 1.3.1 | Courants faibles | Câblage Informatique Téléphon. |  | X
|  | 1.4 | Electricité de secours / sécurité | 1.4.1 | Électricité de secours | Eclairage de sécurité |  |  | X
|  |  |  | 1.4.2 | Éclairage d'urgence |  |  |  | X
B | Sûreté-Sécurité | 2.1 | Sécurité et protection incendie | 2.1.1 | Systèmes de détection incendie (SDI) | Système de Sécurité Incendie |  |  | X
|  |  |  | 2.1.2 | Détecteur et avertisseur autonome de fumée |  |  |  | X
|  |  |  | 2.1.3 | Déclencheurs manuels |  |  |  | X
|  |  |  | 2.1.4 | Diffuseurs sonores |  |  |  | X
|  |  |  | 2.1.5 | Extincteurs |  |  |  | X
|  |  |  | 2.1.6 | Colonnes sèches et colonnes humides |  |  |  | X
|  |  |  | 2.1.7 | Robinets d'incendie armés (RIA) |  |  |  | X
|  |  |  | 2.1.8 | Sprinklers | Arrosage Automatique |  |  | X
|  | 2.2 | Système de sûreté | 2.2.1 | Systèmes de sûreté | Détection d'Intrusion |  |  | X