## garde
MAITRE D'OUVRAGE
Affaire : 24052 |  |  |  | HOPITAL MARIN
CONSTRUCTION DU PLATEAU TECHNIQUE DE
REEDUCATION
01 | TERRASSEMENT - VRD | DCE | 2025-07-11
02 | DECONSTRUCTION | DCE | 2025-07-11
03 | GROS ŒUVRE | DCE | 2025-07-11
04 | CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE | DCE | 2025-07-11
05 | ETANCHEITE | DCE | 2025-07-11
06 | SERRURERIE | DCE | 2025-07-11
07 | MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM | DCE | 2025-07-11
08 | MENUISERIES INTERIEURE BOIS | DCE | 2025-07-11
09 | PLATRERIE - ISOLATION - PLAFONDS SUSPENDUS | DCE | 2025-07-11
10 | CHAPE | DCE | 2025-07-11
11 | PEINTURE - NETTOYAGE | DCE | 2025-07-11
12 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE ET MURAUX PVC | DCE | 2025-07-11
13 | SIGNALETIQUE | DCE | 2025-07-11
14 | ESPACES VERTS | DCE | 2025-07-11
15 | CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE | DCE | 2025-07-11
16 | ELECTRICITE - CFO- CFA - SSI | DCE | 2025-07-11
17 | FLUIDES MEDICAUX | DCE | 2025-07-11
18 | RAILS DE TRANSFERT | DCE | 2025-07-11
DPGF

## Lot N°01 VRD
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Construction du plateau technique de rééducation – Hôpital Marin de Hendaye (64) |  | Lot 01 - Terrassement - VRD
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QT | P.U. | PRIX TOTAUX
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1.1 | Installation de chantier / Signalisation | Ens |  |  | 0
2.1.2 | Réseaux existants / Ouvrages existants
2.1.2.1 | Localisation ouvrages existants | Ens |  |  | 0
2.1.3 | Piquetage / Nivellement | Ens |  |  | 0
2.1.4 | Abattage et dessouchage des arbres
2.1.4.1 | Abattage des arbres et arbustes | Ens |  |  | 0
2.1.4.2 | Dessouchage des arbres et arbustes | Ens |  |  | 0
2.1.5 | Débroussaillage | Ens |  |  | 0
2.1.6 | Plans d'exécutions et DOE | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | TERRASSEMENT
2.2.1 | Démolition de revêtements | m² |  |  | 0
2.2.2 | Démolition de réseaux | ml |  |  | 0
2.2.3 | Terrassement de la terre végétale
2.2.3.1 | Décapage | m² |  |  | 0
2.2.3.2 | Stockage pour réemploi | m3 |  |  | 0
2.2.4 | Terrassements généraux
2.2.4.1 | Terrassement en déblais | m3 |  |  | 0
2.2.4.2 | Terrassement en remblais | m3 |  |  | 0
2.2.4.3 | Plateformes pour bâtiments (PF1) | m² |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | REVETEMENT
2.3.1 | Voirie provisoire de chantier | m² |  |  | 0
2.3.2 | Reprise des cheminements en enrobés (VL)
2.3.2.1 | Couche de fondation et base concassé 0/31,5 | m² |  |  | 0
2.3.2.2 | Couche de roulement en enrobé BBSG | m² |  |  | 0
2.3.3 | Bordures
| Bordure type P1 | ml |  |  | 0
2.3.4 | Rampe d'accès PMR extérieure en béton | HORS LOT
2.3.5 | Nettoyage des revêtements | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | ASSAINISSEMENT EAUX USÉES
2.4.1 | Tranchées | ml |  |  | 0
2.4.2 | Canalisations EU / EV PVC CR8
| D125 | ml |  |  | 0
| D160 | ml |  |  | 0
2.4.3 | Regard de visite EU / EV | U |  |  | 0
2.4.4 | Regard de branchement EU / EV | U |  |  | 0
2.4.5 | Contrôle des réseaux d'eaux usées
2.4.5.1 | Essais d’étanchéité | Ens |  |  | 0
2.4.5.2 | Passage caméra | Ens |  |  | 0
2.4.5.3 | Hydrocurage nettoyage des réseaux | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
2.5.1 | Solution compensatoire - structure alvéolaire ultralégère | m3 |  |  | 0
2.5.2 | Ouvrage de régulation type 1 | U |  |  | 0
2.5.3 | Tranchées | ml |  |  | 0
2.5.4 | Canalisations EP PVC/béton
| Canalisations EP - DN 160 PVC CR8 | ml |  |  | 0
| Canalisations EP - DN 200 PVC CR8 | ml |  |  | 0
| Canalisations EP - DN 315 PVC CR8 | ml |  |  | 0
2.5.5 | Regard de visite EP | U |  |  | 0
2.5.6 | Regard de branchement EP | U |  |  | 0
2.5.7 | Regard de façade EP | U |  |  | 0
2.5.8 | Regard avaloir 500x500 | U |  |  | 0
2.5.9 | Contrôle des réseaux d'eaux pluviales
2.5.9.1 | Essais d'étanchéité | Ens |  |  | 0
2.5.9.2 | Passage caméra | Ens |  |  | 0
2.5.9.3 | Hydrocurage nettoyage des réseaux | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | RESEAUX SECS
2.6.1 | Courant Fort
2.6.1.1 | Tranchées | ml |  |  | 0
2.6.1.2 | Fourreau TPC (DN110) | ml |  |  | 0
2.6.1.2 | Chambre de tirage K1C | U |  |  | 0
2.6.2 | Courant faible
2.6.2.1 | Tranchées | ml |  |  | 0
2.6.2.2 | Fourreau TPC (DN110) | ml |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE 2.6 |  |  |  | 0
2.7 | RESEAUX HUMIDES
2.7.1 | AEP
2.7.1.1 | Tranchées | ml |  |  | 0
2.7.1.2 | Conduite distribution d’eau | ml |  |  | 0
2.7.1.3 | Raccordement sur canalisation existante | Ens |  |  | 0
2.7.1.4 | Essais | Ens |  |  | 0
2.7.1.5 | Désinfection du réseau | Ens |  |  | 0
2.7.2 | Fluides médicaux
2.7.2.1 | Tranchées | ml |  |  | 0
2.7.2.2 | Réseaux | HORS LOT |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE 2.7 |  |  |  | 0
| TOTAL HT POSTE 2 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
2.2 | TERRASSEMENT |  |  |  | 0
2.3 | REVETEMENT |  |  |  | 0
2.4 | ASSAINISSEMENT EAUX USÉES |  |  |  | 0
2.5 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
2.6 | RESEAUX SECS |  |  |  | 0
2.7 | RESEAUX HUMIDES |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20,00 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## Lot N°02 DECONSTRUCTION
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Construction du plateau technique de rééducation - Hôpital Marin de Hendaye (64) |  | Lot 02 - Déconstruction
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QT | P.U. | PRIX TOTAUX
1 | GENERALITES | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Travaux préparatoires
3.1.1 | Etat des lieux | Ens
3.1.2 | Installation de chantier | Ens
3.1.3 | Autorisation de voirie | Ens
3.1.4 | Maintien en état des voies et réseaux | Ens
Sous total HT Poste 3.1
3.4 | Curage des bâtiments | m²
3.5 | Travaux de démolition
3.5.1 | Démolition complète du bâtiment non-conservé | Ens
Sous total HT Poste 3.5
3.6 | Nettoyage et repliement | Ens
TOTAL HT POSTE 3
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Travaux préparatoires
3.4 | Curage des bâtiments
3.5 | Travaux de démolition
3.6 | Nettoyage et repliement
TOTAL HT POSTE 3
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC

## Lot N°03 GROS OEUVRE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Construction du plateau technique de rééducation - Hôpital Marin de Hendaye (64) |  | Lot 03 - Gros œuvre
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QT | P.U. | PRIX TOTAUX
1 | GENERALITES | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Hypothèses et charges | PM
3.2 | Travaux préparatoires
3.2.1 | Etat des lieux | Ens
3.2.2 | Installation de chantier | Ens
3.2.3 | Implantation | Ens
3.2.4 | Trait de niveau | Ens
3.2.5 | Autorisation de voirie | Ens
3.2.6 | Maintien en état des voies et réseaux | Ens
3.2.7 | Utilisation de la grue | Ens
3.2.8 | Sécurité du travail | Ens
Sous total HT Poste 3.2
3.6 | Curage des bâtiments | m²
3.7 | Travaux de démolition
3.7.2 | Démolitions spécifiques | Ens
3.7.3 | Nettoyage et repliement | Ens
Sous total HT Poste 3.7
3.8 | Travaux de réhabilitation
3.8.1 | Rampe d'accès | Ens
3.8.2 | Ouvertures créées ou modifiées dans murs existants | Ens
3.8.3 | Local sous-station
| Pose siphon | U
| Relevé de rétention | ml
3.8.4 | Local ménage
| Pose siphon | U
Sous total HT Poste 3.8
3.9 | Terrassements Généraux
3.9.1 | Terrassements Généraux | Sobj
3.9.2 | Terrassements en rigoles, en trous ou en puits | m3
Sous total HT Poste 3.9
3.10 | Fondations profondes par pieux/micropieux
3.10.1 | Mission G3 | Ens
3.10.2 | Transport - Installation | Ens
3.10.3 | Implantation | Ens
3.10.4 | Exécution des pieux | U
3.10.5 | Recépage des pieux | Ens
3.10.6 | Exécution des micropieux | U
3.10.7 | Recépages et plaques de répartition | Ens
3.10.8 | Essais de portance | U
3.10.9 | Fiches | Ens
3.10.10 | Evacuation et gestion des déblais | Ens
3.10.11 | Dossier d'exécution | Ens
Sous total HT Poste 3.10
3.11 | Fondations
3.11.1 | Forme de propreté | m²
3.11.2 | Massifs sur pieux/micropieux | m3
3.11.3 | Longrines BA | m3
3.11.4 | Enduit d'imperméabilisation des parties enterrées | m2
3.11.5 | Traitement anti-termites | m2
Sous total HT Poste 3.11
3.12 | Réservations en infrastructure
3.12.1 | Prises de terre | Ens
3.12.2 | Fourreautages sous plancher bas | Ens
Sous total HT Poste 3.12
3.13 | Réseaux sous plancher bas
| Eaux usées | ml
| Eaux vannes | ml
| Eaux pluviales | ml
| Fourreaux ELEC | ml
| Fourreaux AEP | ml
| Ventilations diverses | u
Sous total HT Poste 3.13
3.14 | Planchers bas portés par les fondations
| Reprofilage de la plateforme | m2
| Couche de sable | m2
| Polyane 200 microns | m2
| Plancher porté ep 20cm cpis Coffrage, Armatures, Béton | m2
| Plancher porté ep 23cm cpis Coffrage, Armatures, Béton | m2
| Plus value pour forme de pente | m2
Sous total HT Poste 3.14
3.15 | Planchers dalles pleines
| Plancher ep 20cm Cpis Coffrage, Armatures, Béton | m2
| Dalle alvéolée ep 20+5cm Cpis Coffrage, Armatures, Béton | m2
Sous total HT Poste 3.15
3.16 | Ossatures Béton
3.16.1 | Ossature verticale
| -Poteaux, raidisseurs, etc… | m3
3.16.2 | Ossature horizontale
| -Poutres, linteaux, etc… | m3
Sous total HT Poste 3.16
3.17 | Voiles béton
| Voiles béton ep 20cm | m2
Sous total HT Poste 3.17
3.18 | Maçonneries non porteuses | m2
3.19 | Acrotères, relevés et garde-corps
3.19.1 | Relevés béton | ml
3.19.2 | Acrotères béton | ml
Sous total HT Poste 3.19
3.20 | Escaliers | U/niv
3.21 | Ouvrages divers
3.21.1 | Seuils des portes | ml
3.21.2 | Appuis de baie | Ens
3.21.3 | Scellement des précadres pour grilles de ventilation | Ens
3.21.4 | Rebouchage des gaines techniques | Ens
3.21.5 | Rampe d'accès extérieure | m²
3.21.6 | Fixations de charpente bois / serrurerie | Ens
3.21.7 | Scellement Huisseries | Ens
3.21.8 | Carneau de ventilation | Ens
3.21.9 | Siphon de sol | U
3.21.10 | Cheminée maçonnée | Ens
3.21.11 | Pierres naturelles | m²
Sous total HT Poste 3.21
3.22 | Joints parasismiques
3.22.1 | Joints verticaux | ml
3.22.2 | Joints horizontaux | ml
Sous total HT Poste 3.22
3.23 | Enduits Intérieurs | m²
3.24 | Enduits extérieurs | m²
3.25 | Réservations-Trous-Scellements | Ens
3.26 | Finitions | Ens
3.27 | Nettoyage et repliement | Ens
3.28 | Etudes d'exécution | Ens
3.29 | Dossier des ouvrages exécutés | Ens
TOTAL HT POSTE 3
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Hypothèses et charges | PM
3.2 | Travaux préparatoires
3.6 | Curage des bâtiments
3.7 | Travaux de démolition
3.8 | Travaux de réhabilitation
3.9 | Terrassements Généraux
3.10 | Fondations profondes par pieux/micropieux
3.11 | Fondations
3.12 | Réservations en infrastructure
3.13 | Réseaux sous plancher bas
3.14 | Planchers bas portés par les fondations
3.15 | Planchers dalles pleines
3.16 | Ossatures Béton
3.17 | Voiles béton
3.18 | Maçonneries non porteuses
3.19 | Acrotères, relevés et garde-corps
3.20 | Escaliers
3.21 | Ouvrages divers
3.22 | Joints parasismiques
3.23 | Enduits Intérieurs
3.24 | Enduits extérieurs
3.25 | Réservations-Trous-Scellements
3.26 | Finitions
3.27 | Nettoyage et repliement
3.28 | Etudes d'exécution
3.29 | Dossier des ouvrages exécutés
TOTAL HT POSTE 3
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC

## Lot N°04 CHARPENTE - COUVERTUR
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
1 | PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  |  | CH3
1 10 | Sécurité collective | Ens |  |  |  | ART | SECUCOL
1 11 | Dispositif pour intervention ultérieure | ens |  |  |  | ART | 001-E389
2 | CHARPENTE EN FERMETTES PREFABRIQUEES |  |  |  |  | CH3
2 1 | Charpente en Fermettes | M3 |  |  |  | ART | FERMET
3 | MURS A OSSATURE BOIS |  |  |  |  | CH3
3 1 | Murs extérieurs à ossature bois | m2 |  |  |  | ART | 001-B204
4 | CHARPENTE ASSEMBLEE |  |  |  |  | CH3
4.1 | Charpente en sapin des Pyrénées ou Pin |  |  |  |  | CH4
4.1 1 | Charpente traditionnelle | M3 |  |  |  | ART | CHARPTRA
5 | CHARPENTE NON ASSEMBLEE |  |  |  |  | CH3
5.1 | Charpente en sapin des Pyrénées ou Pin |  |  |  |  | CH4
5.1 1 | Charpente traditionnelle | M3 |  |  |  | ART | 1CHARTRA
6 | PLANCHES DE RIVES |  |  |  |  | CH3
6 1 | Planches de rives en bois massif | ML |  |  |  | ART | PLRIVBOI
7 | HABILLAGE DES VOLEES D'AVANT TOITS |  |  |  |  | CH3
7 1 | Voligeage en sous face d'avant-toits | m2 |  |  |  | ART | 001-C814
8 | PLANCHERS |  |  |  |  | CH3
8 1 | Solivage | m3 |  |  |  | ART | 001-E390
8 2 | Planchers en panneaux de particules | M2 |  |  |  | ART | PLPART
9 | COUVERTURE |  |  |  |  | CH3
9.1 | Tuiles Romane-Canal |  |  |  |  | CH4
9.1 1 | Tuiles Romane-Canal | M2 |  |  |  | ART | 0TUILERC
| Faîtage à sec | ml |  |  |  | ART | 3FAITSEC
| Arêtiers à sec | ML |  |  |  | ART | 4ARETSEC
9.2 | Ventilation couverture |  |  |  |  | CH4
9.2 1 | Tuiles à douille et lanternes céramiques pour ventilation primaire | U |  |  |  | ART | TDVEN125
9.2 2 | Tuiles châtières | U |  |  |  | ART | TUILECHA
10 | ZINGUERIE |  |  |  |  | CH3
10.1 | Cheneaux |  |  |  |  | CH4
10.1 1 | Cheneaux en zinc | ml |  |  |  | ART | 001-B952
10.2 | Zinc n° 14 |  |  |  |  | CH4
10.2 1 | Couvertines | ML |  |  |  | ART | 001-B196
10.2 2 | Entourages de souches | ML |  |  |  | ART | NOQUET
10.3 | Dalles |  |  |  |  | CH4
10.3.1 | [5 empty] | CH5
10.3.1 1 | Dalles en zinc de 0.33 de dévelopement | ML |  |  |  | ART | DALZM33
10.4 | Tuyaux de descentes |  |  |  |  | CH4
10.4 1 | Tuyaux de descentes zinc | ML |  |  |  | ART | TUDEZINC
11 | FENETRES DE TOIT |  |  |  |  | CH3
11.1 | Fenêtres pour toit en pente |  |  |  |  | CH4
11.1.1 | [5 empty] | CH5
11.1.1 1 | Fenêtres de toit pour désenfumage | U |  |  |  | ART | VELGHL13
11.1.1 2 | Fenêtres GGL INTEGRA 134 x 140 avec volet roulant | U |  |  |  | ART | 001-B684
11.1.1 3 | Barre d'accroche + échelle | U |  |  |  | ART | 001-E481
| Montant HT du Lot N°04 CHARPENTE - COUVERTURE- ZINGUERIE |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°04 CHARPENTE - COUVERTURE- ZINGUERIE
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°05 ETANCHEITE
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | SECURITE COLLECTIVE |  |  |  |  | CH3
2 1 | Sécurité collective | Ens |  |  |  | ART | SECCOL
3 | ETANCHEITE |  |  |  |  | CH3
3.1 | Etanchéité pour terrasses accessibles |  |  |  |  | CH4
3.1 1 | Etanchéité avec isolant de 16cm |  |  |  |  | ART | ETTERPIE
| Pare vapeur | m²
| Isolant | m²
| Etanchéité bicouche | m²
| Relevés | ml
3.1 2 | Dalle béton sur plots | m² |  |  |  | ART | 001-E313
3.1 3 | Evacuation des eaux pluviales | U |  |  |  | ART | 001-A335
3.1 4 | Larmiers solins | ml
3.2 | Etanchéité pour terrasses inaccessibles |  |  |  |  | CH4
3.2 1 | Etanchéité autoprotégée avec isolant de 16cm |  |  |  |  | ART | 001-C277
| Pare vapeur | m²
| Isolant | m²
| Etanchéité bicouche | m²
| Relevés | ml
3.2 2 | Végétalisation précultivé sur toiture terrasse | m² |  |  |  | ART | 001-E312
3.2 3 | Evacuation de la terrasse | U |  |  |  | ART | 001-A593
3.2 4 | Larmiers solins | ml
3.3 | Ouvrages divers |  |  |  |  | CH4
3.3 1 | Couvertines | ML |  |  |  | ART | COUVERT
| Montant HT du Lot N°05 ETANCHEITE |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°05 ETANCHEITE
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°06 SERRURERIE
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | MAINS-COURANTES |  |  |  |  | CH3
2 1 | Mains-courantes métalliques | ML |  |  |  | ART | MCMETAL
3 | OUVRAGES EXISTANTS |  |  |  |  | CH3
3.1 | [5 empty] | CH4
3.1 1 | Modifications garde-corps existants | Ens |  |  |  | ART | 001-C077
4 | BARDAGES |  |  |  |  | CH3
4.1 | Bardages neufs |  |  |  |  | CH4
4.1 1 | Bardages simple peau à l'horizontale | m2 |  |  |  | ART | BARSP
4.1 2 | Pièces de raccordements | ml |  |  |  | ART | 001-E392
4.1 3 | Habillage métallique des poteaux béton verticaux | ml |  |  |  | ART | 001-E393
5 | VENTELLES |  |  |  |  | CH3
5 1 | Ventelles à lames filantes | m² |  |  |  | ART | 001-C279
6 | GARDE-CORPS |  |  |  |  | CH3
6.1 | Garde-corps intérieurs |  |  |  |  | CH4
6.1 1 | Garde-corps métalliques intérieurs | ML |  |  |  | ART | 001-D232
6.2 | Garde-corps extérieurs |  |  |  |  | CH4
6.2 1 | Garde-corps extérieurs en fer plat thermolaquée | ML |  |  |  | ART | 001-C202
7 | CAILLEBOTTIS |  |  |  |  | CH3
7 1 | Caillebotis métallique galvanisé 2 x 2 cm | ML |  |  |  | ART | 001-D217
| Montant HT du Lot N°06 SERRURERIE |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°06 SERRURERIE
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°07 MENUISERIES EXTERIEUR
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | PORTES EXTERIEURES |  |  |  |  | CH3
2.1 | Portes vitrées |  |  |  |  | CH4
2.1 1 | Portes automatiques à 1 vantail coulissants + châssis fixes |  |  |  |  | ART | 2PEACCL
| PE1 | U
| PE2 | U
2.1 2 | Porte à 2 vantaux inégaux ouvrant à l'anglaise + imposte grille ventelle |  |  |  |  | ART | 3PE2VAAP
| PE3 | U
2.1 3 | Porte à 2 vantaux inégaux ouvrant à l'anglaise avec imposte et châssis fixe |  |  |  |  | ART | 001-E420
| PE4 | U
2.1 4 | Porte à 1 vantail ouvrant à la Française avec châssis fixe latéral et vitrage à contôle solaire |  |  |  |  | ART | 1PE1VF
| PE5 | U
3 | ENSEMBLES VITRES |  |  |  |  | CH3
3 1 | Ensemble vitré ME3 | U |  |  |  | ART | 001-C745
3 2 | Ensemble vitré ME4 | U |  |  |  | ART | 001-E403
3 3 | Ensemble vitré ME5 | U |  |  |  | ART | 001-E404
3 4 | Ensemble vitré ME6 | U |  |  |  | ART | 001-E405
3 5 | Ensemble vitré ME7 | U |  |  |  | ART | 001-E406
3 6 | Ensemble vitré ME9 avec vitrage à contrôle solaire | U |  |  |  | ART | 001-E407
3 7 | Ensemble vitré ME10a avec vitrage à contrôle solaire | U |  |  |  | ART | 001-E408
3 8 | Ensemble vitré ME10b avec vitrage à contrôle solaire | U |  |  |  | ART | 001-E409
3 9 | Ensemble vitré ME11 avec vitrage à contrôle solaire | U |  |  |  | ART | 001-E410
3 10 | Ensemble vitré ME12 | U |  |  |  | ART | 001-E411
3 11 | Ensemble vitré ME13 avec vitrage à contrôle solaire | U |  |  |  | ART | 001-E412
3 12 | Ensemble vitré ME15 | U |  |  |  | ART | 001-E414
3 13 | Ensemble vitré ME16 | U |  |  |  | ART | 001-E413
3 14 | Ensemble vitré ME17 | U |  |  |  | ART | 001-E415
3 15 | Ensemble vitré ME18 | U |  |  |  | ART | 001-E416
3 16 | Ensemble vitré ME19 | U |  |  |  | ART | 001-E417
3 17 | Ensemble vitré ME20 | U |  |  |  | ART | 001-E418
3 18 | Ensemble vitré ME21 | U |  |  |  | ART | 001-E419
4 | CONSTITUTION DES CHASSIS |  |  |  |  | CH3
4.1 | Chassis oscillo-battants |  |  |  |  | CH4
4.1 1 | Chassis Oscillo-Battant à 1 Vantail |  |  |  |  | ART | 1CA1VOB
| ME1 | U
| ME2 | U
| ME8 | U
| ME14 | U
5 | COMBINAISON GENERALE |  |  |  |  | CH3
5 1 | Combinaison générale | ENS |  |  |  | ART | CG
6 | FERMETURES |  |  |  |  | CH3
6.1 | Protection solaire |  |  |  |  | CH4
6.1 1 | Protection solaire intérieure |  |  |  |  | ART | 001-B959
| ME1 | U
| ME2 | U
| ME3 | U
| ME4 | U
| ME5 | U
| ME6 | U
| ME7 | U
| ME8 | U
| ME9 | U
| ME10 | U
| ME11 | U
| ME12 | U
| ME14 | U
| ME15 | U
| ME16 | U
| ME17 | U
| Montant HT du Lot N°07 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°07 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°08 MENUISERIES INTERIEUR
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
1 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES BOIS |  |  |  |  | CH3
1.8 | Condamnation des ouvrages du chantier |  |  |  |  | CH4
1.8 1 | Condamnation des ouvrages de chantier | ENS |  |  |  | ART | CONDCHAN
2 | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  | CH3
2.1 | Quincaillerie |  |  |  |  | CH4
2.1 1 | Butoirs | U |  |  |  | ART | BUTOIRS
2.1 2 | Garnitures de portes | U |  |  |  | ART | 001-B658
2.2 | Portes intérieures |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Portes Coupe-Feu |  |  |  |  | CH5
2.2.1 1 | Portes Coupe-Feu 1/2 h avec serrure de sûreté |  |  |  |  | ART | PCF1VS
| Pi03 | U
| Pi04 | U
| Pi07 | U
| Pi17 | U
2.2.2 | Portes Pare-Flamme |  |  |  |  | CH5
2.2.2 1 | Portes Pare-Flamme 1/2 h à 2 vantaux inégaux à double action DAS |  |  |  |  | ART | 001-A616
| Pi08 | U
2.2.2 2 | Portes Pare-Flamme 1/2 h à 1 vantail isophonique 32dB |  |  |  |  | ART | 7PPF1VI
| Pi01 | U
| Pi12 | U
2.2.2 3 | Portes Pare-Flamme 1/2 h à 1 vantail isophonique 43dB |  |  |  |  | ART | 001-E397
| Pi02 | U
| Pi14 | U
2.2.2 4 | Portes Pare-Flamme 1/2 h à 1 vantail avec bec de cane à condamnation |  |  |  |  | ART | 5PPF1VBC
| Pi06 | U
2.2.2 5 | Portes Pare-Flamme 1/2 h à 1 vantail avec serrure de sûreté |  |  |  |  | ART | 2PPF1VS
| Pi15 | U
2.2.2 6 | Portes Pare-Flamme 1/2 h à 1 vantail avec ferme porte |  |  |  |  | ART | 001-E399
| Pi11 | U
2.2.2 7 | Portes Pare-Flamme 1/2 h à 2 vantaux isophonique avec serrure de sûreté |  |  |  |  | ART | PPF1/2HS
| Pi05 | U
2.2.3 | Portes à âme pleine |  |  |  |  | CH5
2.2.3 1 | Portes à âmes pleines |  |  |  |  | ART | 001-C299
| Pi16 | U
2.2.4 | Portes vitrées |  |  |  |  | CH5
2.2.4 1 | Portes vitrées PF 1/2h isophonique 32dB motorisé avec fonctionnement automatique |  |  |  |  | ART | 001-E401
| Pi09 | U
2.2.4 2 | Portes vitrées PF 1/2h isophonique 32dB |  |  |  |  | ART | PTRB
| Pi10 | U
2.2.4 3 | Portes vitrées PF 1/2h isophonique 43dB |  |  |  |  | ART | 001-E400
| Pi13 | U
2.3 | Habillage bois |  |  |  |  | CH4
2.3 1 | Habillage bois mur par panneaux startifiés | M² |  |  |  | ART | 001-B208
2.3 2 | Panneaux bois pour signalétique | U |  |  |  | ART | 001-E488
2.4 | Gaines techniques |  |  |  |  | CH4
2.4 1 | Portes à 1 vantail CF 1/2 H | U |  |  |  | ART | P1VCF1/2
2.4 2 | Portes à 2 vantaux CF 1/2 H | U |  |  |  | ART | P2VCF1/2
2.5 | Chassis vitré |  |  |  |  | CH4
2.5 1 | Chassis fixes | U |  |  |  | ART | 001-A676
2.6 | Placards |  |  |  |  | CH4
2.6 1 | Placard de rangement | Ens |  |  |  | ART | 001-D209
2.7 | Meubles |  |  |  |  | CH4
2.7 1 | Meuble de rangement salle kinesitherapie | ENS |  |  |  | ART | 001-C307
2.7 2 | Meubles de rangement salle ergotherapie | ENS |  |  |  | ART | 001-E485
2.7 3 | Meubles de rangement reprographie | ENS |  |  |  | ART | 001-E487
2.7 4 | Paillasses et rangement ergotherapie | ENS |  |  |  | ART | 001-C303
2.7 5 | Meubles de cuisines avec plan de travail sur équerres réglables | ENS |  |  |  | ART | MEUBSR
2.7 6 | Meubles de cuisines | ENS |  |  |  | ART | 001-E486
2.8 | Etagères
2.8 1 | Etagères | ENS
2.9 | Mains-courantes |  |  |  |  | CH4
2.9 1 | Mains-courantes en résine acrylovinylique | ml |  |  |  | ART | 001-B467
2.10 | Rideaux de séparation |  |  |  |  | CH4
2.10 1 | Rideaux de séparation | ML |  |  |  | ART | LISPROTE
2.11 | Ouvrages divers |  |  |  |  | CH4
2.11.1 | Plinthes |  |  |  |  | CH5
2.11.1 1 | Plinthes crémaillères en sapin | ML |  |  |  | ART | PLINTHEC
2.11.2 | Joints de dilatation |  |  |  |  | CH5
2.11.2 1 | Joints de dilatation | ML |  |  |  | ART | JOINTDIL
2.11.3 | Plan de travail |  |  |  |  | CH5
2.11.3 1 | Plan de travail | ENS |  |  |  | ART | 001-A711
3 | COMBINAISON DE PASSE GENERAL |  |  |  |  | CH3
3 1 | Combinaison de passe général | ENS |  |  |  | ART | COMBPG
| Montant HT du Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURE BOIS |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURE BOIS
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°09 PLATRERIE - ISOLATION
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | PLAFONDS |  |  |  |  | CH3
2.1 | Plafonds suspendus en plaques de platre |  |  |  |  | CH4
2.1 1 | Plafonds suspendus CF 1 heure | M2 |  |  |  | ART | PLCF1HSI
2.1 2 | Plafonds suspendus en plaques sur ossature métalliques | m2 |  |  |  | ART | 1PLSUSPL
2.2 | Plafonds en laine de roche |  |  |  |  | CH4
2.2 1 | Plafonds 60 x 60 cm de type Hygiène performance | M2 |  |  |  | ART | 001-B909
2.2 2 | Modèle TONGA, 600 x 600 mm, ép. 22 mm | M2 |  |  |  | ART | PLTONGA
2.2 3 | Modèle TONGA, 1200 x 600 mm, ép. 22 mm | M2 |  |  |  | ART | 001-E372
3 | ISOLATION THERMIQUE |  |  |  |  | CH3
3 1 | Laine de verre de 400mm |  |  |  |  | ART | 1IT180MM
4 | DOUBLAGES |  |  |  |  | CH3
4.1 | Doublages en plaques sur ossature métal. |  |  |  |  | CH4
4.1.1 | Doublages en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique |  |  |  |  | CH5
4.1.1 1 | Doublages en plaques Placoplatre Standard - BA 18S avec isolant | M2 |  |  |  | ART | 001-B188
4.1.1 2 | Doublages en plaques Placoplatre Standard - BA 18S sans isolant | M2 |  |  |  | ART | 001-E402
5 | CLOISONS DE DISTRIBUTION |  |  |  |  | CH3
5.1 | Cloisons sur ossature métallique |  |  |  |  | CH4
5.1.1 | [5 empty] | CH5
5.1.1 1 | Cloisons Placostil 98/62 avec isolation, CF 1 heure | M2 |  |  |  | ART | CST98I
5.1.1 2 | Cloisons Placostil 98/48 avec isolation Duo Tech | M2 |  |  |  | ART | 001-E396
5.1.1 3 | Caisson WC | U |  |  |  | ART | 001-C331
5.1.1 4 | Renfort bois | ml |  |  |  | ART | 001-E391
6 | GAINES TECHNIQUES |  |  |  |  | CH3
6.1 | Gaines techniques |  |  |  |  | CH4
6.1 1 | Cloisons type Placostil D85/48 | M2 |  |  |  | ART | GTPLACO
6.2 | Gaines de désenfumage et de ventilation |  |  |  |  | CH4
6.2.1 | [5 empty] | CH5
6.2.1 1 | Gaines de ventilation CF1h | M2 |  |  |  | ART | GTPREGYV
7 | RETOMBEE DE PLAFONDS |  |  |  |  | CH3
7 1 | Retombée de plafonds | ml |  |  |  | ART | 001-B971
8 | ANGLES SAILLANTS |  |  |  |  | CH3
8 1 | Angles saillants | ML |  |  |  | ART | ANGSAIL
9 | SOFFITE |  |  |  |  | CH3
9 1 | Soffites | ML |  |  |  | ART | SOFITE
10 | HUISSERIE |  |  |  |  | CH3
10 1 | Pose huisserie | U |  |  |  | ART | HOTECHEM
| Montant HT du Lot N°09 PLATRERIE - ISOLATION - PLAFONDS SUSPENDUS |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°09 PLATRERIE - ISOLATION - PLAFONDS SUSPENDUS
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°10 CHAPE
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | CHAPE DE POSE |  |  |  |  | CH3
2 1 | Chapes rapportées | m2 |  |  |  | ART | CRISOL
| Isolant thermique | m²
2 2 | Chapes liquides ciment | M2 |  |  |  | ART | CHAPLIQ
| Isolant thermique | m²
| Isolant phonique | m²
| Montant HT du Lot N°10 CHAPE |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°10 CHAPE
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°11 PEINTURE - NETTOYAGE
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | ECHAFAUDAGES |  |  |  |  | CH3
2 1 | Echafaudage | M² |  |  |  | ART | ECHAFODA
3 | OUVRAGES EXTERIEURS |  |  |  |  | CH3
3.1 | Supports ciment et dérivés |  |  |  |  | CH4
3.1.1 | En extérieur : fonds neufs |  |  |  |  | CH5
3.1.1 1 | Peintures aux résines syloxanes | M2 |  |  |  | ART | EXSCFMAT
3.2 | Supports bois et dérivés |  |  |  |  | CH4
3.2.1 | En extérieur : fonds neufs |  |  |  |  | CH5
3.2.1 1 | Finition peinture phase acrylique | M2 |  |  |  | ART | EXSBPMB
4 | OUVRAGES INTERIEURS |  |  |  |  | CH3
4.1 | Sur plafonds |  |  |  |  | CH4
4.1 1 | Finition mate sur supports béton | M2 |  |  |  | ART | 001-C610
4.2 | Supports béton |  |  |  |  | CH4
4.2 1 | Peinture de sol antipoussières | M2 |  |  |  | ART | PEINTANT
4.3 | Sur parements verticaux |  |  |  |  | CH4
4.3 1 | Enduits GS sur parements verticaux | m² |  |  |  | ART | 001-E375
4.3 2 | Finition satinée sur parements verticaux | M2 |  |  |  | ART | 001-B605
4.3 3 | Joints acrylique |  |  |  |  | ART | 001-E374
4.4 | Supports bois et dérivés |  |  |  |  | CH4
4.4 1 | Finition phase aqueuse | M2 |  |  |  | ART | SBOFS
4.4 2 | Finition vernis | M2 |  |  |  | ART | SBIFV
4.5 | Supports matières plastiques |  |  |  |  | CH4
4.5 1 | Finition phase solvant | M2 |  |  |  | ART | SPVCINT
4.6 | Supports métaux ferrifères |  |  |  |  | CH4
4.6 1 | Finition phase solvant | M2 |  |  |  | ART | SMFINT
4.7 | Supports métaux non ferrifères |  |  |  |  | CH4
4.7 1 | Peinture aux résines alkydes, satinée | Ens |  |  |  | ART | SMNFINT
5 | NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE |  |  |  |  | CH3
5 1 | Nettoyage de mise en service | M² |  |  |  | ART | NCPEINT
| Montant HT du Lot N°11 PEINTURE - NETTOYAGE |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°11 PEINTURE - NETTOYAGE
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°12 REVETEMENTS DE SOLS S
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | RAGREAGE |  |  |  |  | CH3
2 1 | Ragréage type P3 | M2 |  |  |  | ART | RAGP3
2 2 | Ragréage épais à séchage rapide | M2 |  |  |  | ART | RAGRESM.
3 | REVETEMENTS PLASTIQUES |  |  |  |  | CH3
3 1 | Revêtements de plastique souple type Taralay Premium compact | m2 |  |  |  | ART | 001-B596
| Remontée en plinthes | ml |  |  |  | ART | 001-E315
3 2 | Revêtements de plastique souple type Taraflex Polyvalent | m2 |  |  |  | ART | 001-C454
3.1 | Revêtement plastique souple antidérapant |  |  |  |  | CH4
3.1.1 | [5 empty] | CH5
3.1.1 1 | Revêtement mural CALYPSO en PVC | M2 |  |  |  | ART | MURTARAD
3.1.1 2 | Siphon de sol type KESSEL | U |  |  |  | ART | SIPHKESE
3.1.1 3 | Revêtement sol TARALAY SD en PVC | M2 |  |  |  | ART | SOLTARAD
4 | PROTECTION MURALE |  |  |  |  | CH3
4 1 | Protections murales de type SPM | M2 |  |  |  | ART | SS-CHAPE
5 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
5 1 | Nez de marches | ml |  |  |  | ART | 001-B720
5 2 | Dalles podotactiles | m2 |  |  |  | ART | 001-B719
5 3 | Gratte pieds | M² |  |  |  | ART | 001-E482
5 4 | Socle béton | U |  |  |  | ART | 001-E484
5.1 | JOINTS DE DILATATION |  |  |  |  | CH4
5.1 1 | Joints de dilatation | ml |  |  |  | ART | JD-RM20
| Montant HT du Lot N°12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MUREAUX PVC |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MUREAUX PVC
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°13 SIGNALETIQUE
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | TYPOLOGIE |  |  |  |  | CH3
2.1 | Signalisation intérieure |  |  |  |  | CH4
2.1 1 | Plaque d'identifications | U |  |  |  | ART | 001-B713
2.1 2 | Pictogrammes | U |  |  |  | ART | 001-B715
| Montant HT du Lot N°13 SIGNALETIQUE |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°13 SIGNALETIQUE
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°14 ESPACES VERTS
|  | U | Quantité | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | ESPACES VERTS |  |  |  |  | CH3
2 1 | Gazonnage | M2 |  |  |  | ART | 001-B120
2 2 | Massifs |  |  |  |  | ART | 001-C397
| Hamamelis Japonica | U
| Myrtus Comunis | U
| Acer plamatum "Seyryu" | U
| Komus kousa "chinensis" | U
2 3 | Couche d'écorces | m² |  |  |  | ART | 001-E483
2 4 | Bande de gravillon roulé | m² |  |  |  | ART | 001-E421
2 5 | Bordures métalliques | ml |  |  |  | ART | 001-E422
| Montant HT du Lot N°14 ESPACES VERTS |  |  |  |  | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | TOTTTC
Plateau technique Hôpital Marin -
Lot N°14 ESPACES VERTS
Hôpital Marin -
DPGF

## Lot N°15 CVPS
Lot 01 - VRD
COEFF | ceff | 1
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Construction du plateau technique de rééducation – Hôpital Marin de Hendaye (64) |  | Lot 15 - Chauffage - Ventilation Plomberie - Sanitaire
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QT | P.U. | PRIX TOTAUX
1 | GENERALITES | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1 | Objet des spécifications techniques | PM
2.2 | Plans d'exécution et plans d'atelier et de chantier | Ens
2.3 | Note de calculs et dimensionnements | Ens
2.4 | Locaux techniques | Ens
2.5 | Matériel | Ens
2.6 | Repérage | Ens
2.7 | Essais et réception
| Essais de fonctionnement | Ens
| Essai de tuyauterie de distribution | Ens
| Essai de circulation d'eau chaude | Ens
| Essai de désenfumage | Ens
| Essai sur système DRV | Ens
| Rinçage et désinfection des réseaux d'EF et d'ECS | Ens
| Analyse d'eau | Ens
| Essais de ventilation | Ens
| Essais, mise en service, auto-contrôle, compris toutes sujétions suivant CCTP et CCAP | Ens
Total HT Poste 2.7
2.8 | DOE | Ens
2.9 | Prestations temporaires et incidences PGC | Ens
TOTAL HT POSTE 2
3 | BASE DE CALCUL ET HYPOTHESES | PM
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE
4.1 | Principes | PM
4.2 | Plateau technique existant
Consignation
Dépose et évacuation des installations de plomberie sanitaire
Dépose et évacuation des installations à détente directe
Total HT Poste 4.2
4.3 | Zone restructurée bâtiment Curie
Repérage
Consignation
Adaptation pour continuité de service
Dépose et bouchonnage des EU-EV en vide sanitaire
Dépose et évacuation des équipements CVPS
Total HT Poste 4.3
TOTAL HT POSTE 4
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRODUCTION DE CHALEUR
5.1 | Généralités | PM
5.2 | Travaux d'alimentation de la sous-station
| Reprise attentes en chaufferie centrale | Ens
| Réseaux acier noir | ml
| Calorifuge suivant CCTP | Ens
| Percement et rebouchage | Ens
Total HT Poste 5.2
5.3 | Travaux en sous-station
Panoplie en sous-station
Vanne d'arrêt
| DN | U
| DN | U
| Vanne 2 voies motorisée | U
Vanne d'équilibrage
| DN | U
Compteur d'énergie
| Bouteille casse pression | U
| Filtres, vannes et accessoires | U
| Extincteurs à poudre | U
| Thermomètres | U
| Manomètres | U
| Purgeur | U
| Vidanges | U
| Schéma de principe couleur sous verre dormant | U
| Robinet de puisage | U
| Ventilation VH-VB | U
Départ radiateur
| Circulateur double | U
Marque :
Type :
| Vannes d'arrêt | U
| Vannes de réglage | U
| Vanne 3 voies | U
| Compteur d'énergie | U
| Filtres | U
| Accessoires | U
Réseaux en local technique
Tube acier noir NFA 49.112
| Æ | ml
| Æ | ml
| Ensemble de calorifuge des réseaux en local technique | Ens
Electricité - régulation
| Ensemble de capteur - actionneur y compris raccordement | Ens
| Armoire électrique et de régulation y compris automate | Ens
Total HT Poste 5.3
5.4 | Production ECS
| Préparateur ECS suivant CCTP | Ens
| Ensemble d'accessoires | Ens
Total HT Poste 5.4
5.5 | Chauffage par radiateur à eau chaude
Radiateur P :
| Radiateur P: | Ens
| Accessoires et robinetterie pour radiateur | Ens
Tube acier noir NFA 49.112
| Æ | ml
| Æ | ml
| Ensemble de calorifuge des réseaux | Ens
| Vannes d'isolement | Ens
| Vannes d'équilibrage | Ens
| Ensemble d'accessoire | Ens
| Ensemble de purges et vidanges | Ens
Total HT Poste 5.5
5.6 | Local Baneo
| Sèche serviette électrique | U
| Programmateur en armoire électrique | Ens
Tube acier noir NFA 49.112
| Æ | ml
| Æ | ml
| Ensemble de calorifuge des réseaux | Ens
Total HT Poste 5.5
TOTAL HT POSTE 5
6 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION REVERSIBLE
6.1 | Généralités | PM
6.2 | DRV 3 Tubes
Unité extérieure
Fourniture, pose et raccordement d'un groupe extérieur DRV complet tel que décrit dans le CCTP
Marque :
Type :
| Puissance : | U
| Accessoires divers | Ens
| Manutention | Ens
| Châssis métallique pour supports du groupe | U
| Bac de condensat | Ens
| Gaines galvanisées sur rejet groupe | Ens
| Sortie en toiture sur-mesure | Ens
| Finition black gold | Ens
Unités intérieures
Fourniture, pose et raccordement de cassette 4 voies complète tel que décrit dans le CCTP
Type :
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Puissance : | U
Fourniture, pose et raccordement de boitier de récupération d'énergie tel que décrit dans le CCTP
| Type : | U
| Type : | U
| Type : | U
Liaisons frigorifiques
Tuyauterie : Tube Cuivre qualité frigorifique isolé M0
Compris accessoires de pose et chemins de câbles pour passage dans les gaines techniques, faux-plafonds et combles
| - 1/4 " | ml
| - 3/8 " | ml
| - 1/2 " | ml
| - 5/8 " | ml
| - 3/4 " | ml
| - 7/8 " | ml
| - 1 " | ml
| - 1"1/8 | ml
| Kit de raccordement refnet | U
| Complément fluide frigorigène | kg
| Mise en service | Ens
| Chemin de câbles | Ens
| Capotage sur chemin de câble | Ens
Condensats
Tube PVC série évacuation y compris raccords, supports compris isolation
| DN32 | ml
Bus de liaison - Electricité
| Bus de liaison 2x0,75mm² blindé tressé | Ens
| Raccordement électrique du groupe extérieur depuis attente du lot Electricité | Ens
| Raccordement électrique des unités intérieures depuis attentes du lot Electricité, suivant CCTP | Ens
| Sectionneur électrique de proximité sur groupes extérieurs | Ens
Télécommande câblée filaire multifonctions y compris pose, câblage et sonde déportée
| Type : | U
| Gestion centralisée | Ens
Total HT Poste 6.2
TOTAL HT POSTE 6
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
7.1 | Généralités | PM
7.2 | Ventilation simple flux sur bâtiment curie
| Adaptation de l'existant | Ens
| Bouche d'extraction | Ens
| Entrée d'air | Ens
| Révision | Ens
Total HT Poste 7.2
7.3 | Ventilation simple flux de confort
Bouches d'extraction, compris tous accessoires suivant CCTP et toutes sujétions de mise en œuvre
| Débit : m3/h | U
| Débit : m3/h | U
Gaine d'extraction circulaire en tôle d'acier galvanisé, compris coudes, manchettes, tés souches et flexibles de raccordement, traitement acoustique et tous accessoires suivant CCTP
| Æ 125 | ml
| Æ 160 | ml
| Æ 200 | ml
| Test à l'étanchéité des réseaux | Ens
| CCF | U
Caisson d'extraction suivant CCTP
| Ext : m3/h | Ens
| Pièges à son | Ens
| Accessoires suivant CCTP | Ens
| Raccordement électrique compris interrupteur de proximité, mise à la terre | Ens
| Régulation | Ens
Total HT Poste 7.3
7.4 | Ventilation double flux de confort
CTA
Centrale double flux avec récupérateur à roue et batterie électrique compris accessoires suivant CCTP
| CTA : Qv : m3/h | U
| Structure pour pose CTA | Ens
| Pièges à son | Ens
| Ensemble d'accessoires, manchette suivant CCTP | Ens
Grilles
| Diffuseurs de soufflage à forte induction en plafond y compris registre et plénum | U
| Diffuseurs de soufflage à forte induction muraux y compris registre et plénum | U
| Diffuseurs de reprise y compris registre et plénum Qv> 125m3/h | U
| Diffuseurs de reprise y compris registre et plénum Qv< 125m3/h | U
Réseau
Gaine en tôle d'acier galvanisé, compris coudes, manchettes, tés souches et flexibles de raccordement,suivant CCTP
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
| Gaine rectangulaire | kg
| Calorifuge sur réseaux intérieurs | m²
| Calorifuge sur réseaux en local technique | m²
| Flocage coupe-feu 1 heure | m²
| Trappe de visite | U
| Rejet suivant CCTP | Ens
| Prise d'air suivant CCTP | Ens
| Test étanchéité classe B | Ens
Clapets coupe-feu suivant CCTP y compris reprise sur GTC
| Æ | U
| Æ | U
| Raccordement électrique compris interrupteur de proximité, mise à la terre | Ens
| Régulation | Ens
Total HT Poste 7.4
7.5 | Déshumidificateur
| Déshumidicateur d'air | U
Total HT Poste 7.5
TOTAL HT POSTE 7
8 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | Alimentation eau froide générale
| Détendeur | U
Vannes
| DN | U
| DN | U
Filtres à tamis
| DN | U
| DN | U
Clapet EA
| DN | U
| DN | U
Competeur M-Bus
| DN | U
| DN | U
| Cuivre y compris calorifuge | ml
Total HT Poste 8.1
8.2 | Bouclage ECS
| Reprise sur préparateur ECS | Ens
Distribution en local production en tube cuivre
| Æ | ml
| Æ | ml
| Ensemble de calorifuge avec finition PVC | Ens
| Thermostat de sécurité avec vanne de coupure | U
| Purgeur d'air | U
| Vanne de barrage | U
| Clapet anti retour | U
| Soupape de sécurité sanitaire | U
| Robinets flambables anti légionnelle | U
| Thermomètres | U
| Compris tous les accessoires hydrauliques et de raccordements | Ens
| Pompe de bouclage | U
| Clapet anti retour contrôlable | U
| Vanne de réglage | Ens
| Ensemble d'accessoire suivant CCTP | Ens
| Sondes de température | U
| Electricité/régulation suivant CCTP | Ens
Total HT Poste 8.2
8.3 | Distribution EFS, ECS, EFA, eau mitigée, bouclage
Tube cuivre
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
Calorifuge suivant CCTP
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
Tube PER en encastré
| Æ | ml
| Æ | ml
Vannes d'isolement
| DN | U
| DN | U
| DN | U
| DN | U
| Vannes d'équilibrage ECS | U
| Sorties de cloison | U
| Robinet de purge | Ens
| Purge d'air | Ens
| Anti-bélier | Ens
| Ensemble d'accessoires | Ens
Total HT Poste 8.3
8.4 | Rinçage et désinfection
| Rinçage et désinfection | Ens
| Désinfection | Ens
| Analyses d'eau | Ens
Total HT Poste 8.4
8.5 | Evacuation EU-EV-EP
Réseaux Eu-EV en PVC NF Me compris tous raccords, bouchons de dégorgement à chaque changement de direction et manchons de dilatations nécessaires
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Ventilation primaire | Ens
Réseaux EP en PVC NF Me compris tous raccords, bouchons de dégorgement à chaque changement de direction et manchons de dilatations nécessaires
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Calorifuges | Ens
| Reprise des réseaux en vide sanitaire du bâtiment Curie | Ens
Sous Total HT Poste 8.5
8.6 | Appareil sanitaires
| Evier suivant CCTP | U
| WC suspendu avec réservoir | U
| Accessoire pour WC PMR | U
| Lavabo PMR | U
| Lave-main étroit | U
| Lavabo + meuble | U
| Attente baignoires | U
| Attente thermospa | U
| Douche temporisée | U
| Bac ménage | U
Sous Total HT Poste 8.6
TOTAL HT POSTE 8
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PROTECTION INCENDIE
Volets et grille de désenfumage
Volet de désenfumage + grille
Marque :
Type :
| Surface libre : dm² | U
| Volet tunnel de désenfumage | U
| Grille d'extraction plafonnière compris plénum | U
| Grille extérieure murale | U
Ventilateurs de désenfumage
Caisson d'extraction en combles, y compris accessoires et supportage
Marque :
Type :
| EXT 1 : m3/h | U
Tourelle en toiture y compris accessoires
Marque :
Type :
| EXT 2 : m3/h | U
| Ventilation VTP | Ens
Coffrets de relayage
| Coffret monté câblé sur caisson | Ens
| Coffret déporté y compris liaisons vers tourelle | Ens
Conduites d'amenée d'air (hors lot)
Conduites d'extraction
| Gaines en tôle d'acier galvanisé rectangulaire | kg
Extincteur et consignes de sécurité
| Extincteurs à eau pulvérisée 6 litres | U
| Extincteurs CO2 | U
| Panneaux d'information et de signalétique | Ens
TOTAL HT POSTE 9
10 | GTB
| Automates | Ens
| Capteurs / actionneurs | Ens
| Bus | Ens
| Passerelle | Ens
| Imagerie | Ens
| Programmation | Ens
Mise à jour sur le superviseur du site
TOTAL HT POSTE 10
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
11 | PSE - PRODUCTION ECS
| Production ECS de type hygiatherm avec accumulation de primaire et échangeur instantané | Ens
TOTAL HT POSTE 11
TOTAL PSE HT
TVA 20 %
TOTAL PSE TTC
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1 | Objet des spécifications techniques | PM
2.2 | Plans d'exécution et plans d'atelier et de chantier
2.3 | Note de calculs et dimensionnements
2.4 | Locaux techniques
2.5 | Matériel
2.6 | Repérage
2.7 | Essais et réception
2.8 | DOE
2.9 | Prestations temporaires et incidences PGC
TOTAL HT POSTE 2
3 | BASE DE CALCUL ET HYPOTHESES | PM
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE
4.1 | Principes | PM
4.2 | Plateau technique existant
4.3 | Zone restructurée bâtiment Curie
TOTAL HT POSTE 4
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRODUCTION DE CHALEUR
5.1 | Généralités | PM
5.2 | Travaux d'alimentation de la sous-station
5.3 | Travaux en sous-station
5.4 | Production ECS
5.5 | Chauffage par radiateur à eau chaude
5.6 | Local Baneo
TOTAL HT POSTE 5
6 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION REVERSIBLE
6.1 | Généralités | PM
6.2 | DRV 3 Tubes
TOTAL HT POSTE 6
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
7.1 | Généralités | PM
7.2 | Ventilation simple flux sur bâtiment curie
7.3 | Ventilation simple flux de confort
7.4 | Ventilation double flux de confort
7.5 | Déshumidificateur
TOTAL HT POSTE 7
8 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | Alimentation eau froide générale
8.2 | Bouclage ECS
8.3 | Distribution EFS, ECS, EFA, eau mitigée, bouclage
8.4 | Rinçage et désinfection
8.5 | Evacuation EU-EV-EP
8.6 | Appareil sanitaires
TOTAL HT POSTE 8
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PROTECTION INCENDIE
TOTAL HT POSTE 9
10 | GTB
TOTAL HT POSTE 10
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
11 | PSE - PRODUCTION ECS
TOTAL HT POSTE 11
TOTAL PSE HT
TVA 20 %
TOTAL PSE TTC

## Lot N°16 ELEC
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Construction du plateau technique de rééducation Hôpital Marin de HENDAYE (64) |  | Lot 16 - Electricité - CFO/cfa - SSI
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QT | P.U. | PRIX TOTAUX
1 | GENERALITES
1.4 | Etendue des prestations | Ens
Sous Total HT Poste 1.4
1.7 | Démarches avec les services concessionnaires
| Attestation CONSUEL | S.O.
| Réunion technique spécifique | Ens
Sous Total HT Poste 1.7
1.9 | Etudes d'exécution
| Ensemble des documents, plans et schémas | Ens
| Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens
Sous Total HT Poste 1.9
1.10 | Garantie - Responsabilité | Ens
Sous Total HT Poste 1.10
1.12 | Conditions d’établissement des installations
| Evacuation des gravats, déchets, nettoyage chantier. | Ens
Sous Total HT Poste 1.12
1.14 | Réception et contrôle des installations
| Essais et mises en service | Ens
| Assistance au bureau de contrôle | Ens
Sous Total HT Poste 1.14
1.15 | Formation
| Formation du personnel de l'établissement aux divers systèmes installés | Ens | 1
Sous Total HT Poste 1.15
1.16 | Année de parfait achèvement
| Intervention pendant l'année de GPA | Ens | 1
Sous Total HT Poste 1.16
1.17 | Synthèse
| Présence aux réunions de synthèse | Ens | 1
Sous Total HT Poste 1.17
TOTAL H.T. POSTE 1
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
2.1 | Dépose et dévoiement des installations existantes
| Repérage de l'ensemble des réseaux électriques extérieurs rentrant dans le bâtiment salle polyvalente en amont de sa déconstruction. | Ens
| Consignations électriques des équipements existants dans l’emprise des travaux.(bâtiment salle polyvalente et locaux RDC bâtiment Marie Curie) | Ens
| Dépose et évacuation de l'ensemble des équipements électriques CFO dans l'emprise du futur bâtiment PTR (bâtiment salle polyvalente et locaux RDC bâtiment Marie Curie). | Ens
| Dépose et évacuation de l'ensemble des équipements électrique Cfa dans l'emprise du futur bâtiment PTR (bâtiment salle polyvalente et locaux RDC bâtiment Marie Curie). | Ens
| Dépose et évacuation des câblages CFO dans l'emprise du futur bâtiment PTR (bâtiment salle polyvalente et locaux RDC bâtiment Marie Curie). | Ens
| Dépose et évacuation des câblages Cfa dans l'emprise du futur bâtiment PTR (bâtiment salle polyvalente et locaux RDC bâtiment Marie Curie). | Ens
| Dépose et évacuation des armoires électriques, baie VDI, ... dans l'emprise du futur bâtiment PTR (bâtiment salle polyvalente et locaux RDC bâtiment Marie Curie). | Ens
| Dévoiement des liaisons en traversées dans l'emprise du futur bâtiment PTR (bâtiment salle polyvalente et locaux RDC bâtiment Marie Curie). | Ens
| Dépose du câble d'alimentation existant de la salle polyvalente sur toute sa longueur. | ml
| Dépose de la liaison FO 12 brins HS de la salle polyvalent sur toute sa longueur. | ml
| Intervention de la société SIEMENS sur la centrale incendie pour permettre la déconnexion des asservissements SSI du bâtiment salle polyvalente et des locaux RDC bâtiment Marie Curie, y compris la mise à jour de la programmation et de la supervision du site. | Ens
| Dépose et évacuation de l'ensemble des équipements incendie existant du bâtiment salle polyvalente et des locaux RDC bâtiment Marie Curie. | Ens
| Matériel divers de pose et raccordement | Ens
| Matériel de consignations électriques (cadenas, macarons, …) | Ens
| Gaine de protection (TPC, ICTA, …) | ml
| Boite de raccordement avec bornes de jonction | Ens
Sous Total HT Poste 2.1
2.2 | Installation de chantier
| Fourniture, pose et raccordement des coffrets de chantier cf CCTP | U
| Câbles d'alimentation des coffrets de chantiers sous fourreaux de protection | ml
| Fourniture et pose du matériel de protection et de commande d'allumage automatique des éclairages de chantier dans les coffrets | Ens
| Fourniture et pose du matériel d'éclairage chantier type ruban Led y compris branchement dans les coffrets. | ml
| Câbles d'alimentation sous gaine des éclairages de chantier | ml
| Matériel et équipement divers pour la maintenance des installations pendant toute la durée du chantier | Ens
| Vérification des installations électriques chantier par un bureau de contrôle | Ens
| Dépose et évacuation de l'ensemble des installations de chantier à la fin des travaux. | Ens
Sous Total HT Poste 2.2
2.3 | Raccordement en énergie | PM
2.4 | Prises et circuits de terre
| Câblette de terre cuivre nu 50mm² en fond de fouille | ml
| Mesure de vérification de la prise de terre existante du centre hospitalier. | Ens
| Barrette de sectionnement de terre montée sur plot porcelaine | U
| Liaisons équipotentielles principales, câblette cuivre nu 25 mm2 sur les chemins de câbles CFO et Cfa sur toute la longueur | ml
| Câble unipolaire cuivre isolée vert/jaune de section 25 mm² pour le terre informatique, classé Cca-s2, d2, a2. | ml
| Liaisons équipotentielles des masses métalliques non électriques | Ens
| Matériel divers de raccordement (bornes de connexion en laiton, connecteur en C pour sertissage, …) | Ens
Sous Total HT Poste 2.4
2.5 | Armoire Générale Basse Tension Principal (AGBT Principal)
| Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur général d’alimentation du TGS PTR 4x80A avec compteur intégré et déclencheur électronique, contacts OF et SD, y compris les raccordements sur la GTB. | Ens
| Adaptation des câblages de l'AGBT et du TGBT existants pour assurer l'alimentation du TGS sur les 2 sources d'alimentation sans être coupé par l'arrêt d'urgence principal du site. | Ens
| Matériel divers de raccordements (cosses, gaines thermo, …) | Ens
| Support et accessoires de pose | Ens
| Mise à jour du schéma électrique existant. | Ens
Sous total HT Poste 2.5
2.6 | Tableaux Général Basse Tension Principal (TGBT Principal)
| Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur général d’alimentation du bâtiment PTR 4x250A embrochable avec compteur intégré et déclencheur électronique, contacts OF et SD, y compris les raccordements sur la GTB. | Ens
| Matériel divers de raccordements (cosses, gaines thermo, …) | Ens
| Support et accessoires de pose | Ens
| Mise à jour du schéma électrique existant. | Ens
Sous total HT Poste 2.6
2.7 | Tableaux Général Basse Tension PTR (TGBT PTR)
| Fourniture, pose et raccordement du TGBT PTR, cf CCTP | U
| Matériel divers de raccordements (cosses, gaines thermo, …) | Ens
| Support et accessoires de pose | Ens
Sous total HT Poste 2.7
2.8 | Tableau Général Sécurité PTR (TGS PTR)
| Fourniture, pose et raccordement du TGS PTR, cf CCTP | U
| Matériel divers de raccordements (cosses, gaines thermo, …) | Ens
| Support et accessoires de pose | Ens
Sous total HT Poste 2.8
2.9 | Arrêt d'urgence
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret bris de vitre rouge pour la coupure d'urgence électrique PTR | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret bris de vitre rouge pour la coupure d'urgence ventilation PTR | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret bris de vitre rouge pour la coupure d'urgence onduleur PTR | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret coupure chaufferie avec les protections pour les ECL, PC et FM. | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un marteau bris de vitre | U
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous total HT Poste 2.9
2.10 | Protections contre les surtensions
| Fourniture, pose et raccordement de parafoudre de type 1+2 | U
| Fourniture, pose et raccordement de parafoudre de type 2 | U
| Fourniture, pose et raccordement de parafoudre de type 3 | U
| Câblage pour renvoi sur la GTB des contacts de défauts | Ens
| Support et accessoires de pose | Ens
Sous total HT Poste 2.10
2.11 | Mesures des consommations énergétiques
| Fourniture, pose et raccordement des compteurs d'énergie MONO sur tores | U
| Fourniture, pose et raccordement des compteurs d'énergie TRI+N sur tores | U
| Raccordement des compteurs sur le système de GTB | Ens
| Câble bus de communication blindé classé Cca s2,d2,a2 | ml
| Support et accessoires de pose | Ens
Sous total HT Poste 2.11
2.12 | Energie haute qualité (onduleur)
| Fourniture, pose et raccordement d'un onduleur 3,3kVA cf CCTP | U
| Carte de communication SNMP | U
| Matériel divers de pose et raccordements | Ens
| Prestation de mise en service | Ens
Sous total HT Poste 2.12
2.13 | Distribution principale
| Liaison TGBT Principal du site vers TGBT PTR en câble classé Cca s2,d2,a2. | ml
| Liaison AGBT Principal du site vers TGS PTR en CR1C1 | ml
| Support et accessoires de pose et raccordements | Ens
Sous total HT Poste 2.13
2.14 | Chemins de câbles
Chemins de câbles GAC :
| Chemin de câbles dalles perforées acier galvanisée à chaud cf CCTP L = 48mm, largeur 500mm y compris toutes sujétions | ml
| Dito largeur 400mm | ml
| Dito largeur 300mm | ml
| Dito largeur 200mm | ml
| Dito largeur 100mm | ml
| Eléments de changement de direction préfabriqués (virages, tés, sorties latéral, …) même finition que les dalles cf CCTP | Ens
| Supports de fixation et accessoires de pose des chemins de câbles (consoles, pendards, goujons, visseries, …. ) | Ens
Chemins de câbles galvanisés avant façonnage type Sendzimir :
| Chemin de câbles dalles perforées acier sendzimir cf CCTP L = 48mm, largeur 500mm y compris toutes sujétions | ml
| Dito largeur 400mm | ml
| Dito largeur 300mm | ml
| Dito largeur 200mm | ml
| Dito largeur 100mm | ml
| Eléments de changement de direction préfabriqués (virages, tés, sorties latérales …) même finition que les dalles cf CCTP | Ens
| Supports de fixation et accessoires de pose des chemins de câbles (consoles, pendards, goujons, visseries, …. ) | Ens
Chemins de câbles ou goulotte coupe-feu :
| Chemin de câbles ou goulotte coupe-feu EI120, y compris toutes sujétions | ml
| Eléments de changement de direction préfabriqués (virages, tés, sorties latérales …) même finition que les dalles cf CCTP | Ens
| Supports de fixation et accessoires de pose des chemins de câbles coupe-feu (consoles, pendards, goujons, visseries, …. ) | Ens
Sous Total HT Poste 2.14
2.15 | Mode d'exécution des câblages terminaux
Etrier de fixation de câbles :
| Etrier de fixation pour 4 câbles | U
| Etrier de fixation pour 4 câbles résistant au feu | U
| Etrier de fixation pour 8 câbles | U
| Matériel divers pour la fixation des étriers | Ens
Conduit IRL :
| Tube IRL de 20 | ml
| Tube IRL de 25 | ml
| Tube IRL de 32 | ml
| Accessoires et divers matériel de fixation | Ens
Conduit IK10 :
| Tube IK10 de 20 | ml
| Tube IK10 de 25 | ml
| Tube IK10 de 32 | ml
| Accessoires et divers matériel de fixation | Ens
Goulotte :
| Goulotte PVC blanche 2 compartiments 130x50 module 45 cf CCTP | ml
| Angle intérieur PVC blanc 130x55 | U
| Angle extérieur PVC blanc 130x55 | U
| Embout de fermeture PVC blanc 130x55 | U
| Moulure 25x16mm | ml
| Moulures, goulottes autres dimensions | Ens
| Accessoires et divers matériel de fixation | Ens
Colonne de distribution :
| Colonnes de distribution blanche 1 face cf CCTP | U
| Colonnes de distribution blanche 2 faces cf CCTP | U
| Colonnes de distribution blanche 3 faces cf CCTP | U
Conduit ICTA :
| Fourreaux ICT diamètre : 20 | ml
| Fourreaux ICT diamètre : 25 | ml
| Fourreaux ICT diamètre : 32 | ml
| Accessoires et divers matériel de fixation | Ens
Canalisations :
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble CR1C1 2x1,5mm² | ml
| Accessoires et divers matériel de fixation | Ens
Dérivations :
| Boîte de raccordement avec bornes de jonction 960° | U
| Boîte de raccordement avec bornes de jonction rouge 960° pour SSI | U
Protection Coupe-feu :
| Matériel pour les rebouchages coupe-feu | Ens
| Accessoires et divers. | Ens
Sous Total HT Poste 2.15
2.16 | Appareillage
| Interrupteur SA encastré | U
| Interrupteur SA étanche | U
| Interrupteur VV encastré | U
| Interrupteur VV étanche | U
| Interrupteur VV témoin lumineux | U
| Interrupteur VV étanche à voyant lumineux | U
| Interrupteur à clef | U
| Bouton poussoir encastré | U
| Bouton poussoir étanche | U
| Bouton poussoir encastré ½ module 45 | U
| Interrupteur VV encastré ½ module 45 | U
| Voyant témoin lumineux led blanc ½ module 45 | U
| Commutateur 2 positions AUTO / 0 | U
| Détecteur de mouvement spécial couloir à sécurité positive 360° | U
| Détecteur de présence à sécurité positive 360° DALI - Bureaux, salle re réunion, salle rééducation, …) | U
| Détecteur de mouvement saillie étanche 200°- Petits locaux techniques, dépôts | U
| Détecteur de mouvement 360°- Sanitaires, vestiaires | U
| Prises de courant 2x10/16A+T encastrée | U
| Prises de courant 2x10/16A+T encastrée étanche | U
| Prises de courant 2x10/16A+T saillie étanche | U
| Prises de courant 2x10/16A+T spécialisée | U
| Sortie de câble | U
| Boîte de raccordement avec bornes de jonction 960° | U
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5mm² | ml
| Repérage des prises de courant, cf CCTP. | Ens
| Câblages, supports, accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.16
2.17 | Installations d'éclairage
| Type 1 | U
| Type 2 | U
| Type 3 | U
| Type 4 | U
| Type 5 | U
| Type 6 | U
| Type 7 | U
| Type 8 | U
| Type 9 | U
| Type 10 | U
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G2,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.17
2.18 | Installations d'éclairage extérieur
| Type Ext 1 | U
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G2,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.18
2.19 | Eclairage de sécurité
| Bloc autonome 45 lumens LED SATI cf CCTP | U
| Bloc autonome 45 lumens LED SATI étanche cf CCTP | U
| Bloc autonome 400 lumens LED SATI cf CCTP | U
| Bloc autonome portatif | U
| Télécommande de mise au repos | U
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.19
2.20 | Alimentations spécifiques directes
| Alimentation Réarmement des équipements incendie (Moteur DSF, CCF, …) | ml
| Alimentation Baie VDI SR PTR | ml
| Alimentation Onduleur 3,3kVA Baie VDI SR PTR | ml
| Alimentation Rail de transfert | ml
| Alimentation Thermospa | ml
| Alimentation Bains thérapeutiques | ml
| Alimentation Stores occultants | ml
| Alimentation Portes automatique | ml
| Alimentation Réfrigérateur | ml
| Alimentation Micro-ondes | ml
| Alimentation Station de nettoyage | ml
| Alimentation Machine à vapeur | ml
| Alimentation Armoire CVC | ml
| Alimentation DRV | ml
| Alimentation caisson d'extraction ventilation | ml
| Alimentation CTA DF | ml
| Alimentation caisson Extraction Désenfumage | ml
| Alimentation Déshumidicateur | ml
| Alimentation Sèche-serviette | ml
| Alimentation Unités intérieures clim | ml
| Alimentation boite de récupération d’énergie en plafond des circulations | ml
| Alimentation Tourelle Désenfumage | ml
| Alimentation coffret fluides médicaux | ml
Divers autres alimentations :
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G2,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.20
TOTAL H.T. POSTE 2
3 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
3.1 | Mode d'exécution des câblages | PM
3.2 | Alarme incendie
| Matériel complémentaire dans la centrale SSI existante pour l'intégration des nouveaux points (carte bus SDI, MD20, AES, ….) | Ens
| Détecteurs automatiques de fumée adressables | U
| Couvercle de protection des détecteurs automatiques de fumée adressable | U
| Porte-étiquette de repérage des DAI | U
| Indicateur d'action | U
| Déclencheurs manuels adressables avec clapet transparent | U
| Déclencheurs manuels adressables avec clapet transparent étanche | U
| Commande de réarmement | U
| Alimentation 230VAC/48VDC 10A modulaire pour réarmement | U
| Alarme Générale Sélective | U
| Diffuseurs lumineux | U
| Tableau Répétiteur d'Exploitation (TRE) avec afficheur LCD | U
| Module déporté adressable (MEA20, …) | U
| Eléments de surveillance de ligne de contrôle (ELC20, …) | U
| Eléments de surveillance de ligne de contrôle (ELC20, …) | U
| Eléments de surveillance de ligne de diffuseur sonore (ELD20, …) | U
| Repérage des équipements cf CCTP. | Ens
| Asservissement des portes de recoupement coupe-feu | Ens
| Asservissement des clapets coupe-feu | Ens
| Asservissement déverrouillage des portes des issues de secours | Ens
| Asservissement déverrouillage des portes sur contrôle d'accès | Ens
| Asservissement déverrouillage des portes automatiques | Ens
| Asservissement des arrêts de la ventilation | Ens
| Câblage des réarmements | Ens
| Câble CR1C1 1p0,9 | ml
| Câble filalarme rouge SYT classés Cca-s2, d2, a2 - 1p0,9 | ml
| Câble CR1C1 2x1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G2,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
| Essais et mise en service | Ens
| Mise à jour de l'imagerie de l'UAE | Ens
| Formation du personnel | Ens
Sous Total HT Poste 3.2
3.3 | Téléphone
| Dévoiement de la rocade téléphonique 56 paires 0,6 existante dans la salle polyvalente jusqu'au local SR PTR créé, cf CCTP | Ens
| Prise RJ45 DECT encastrée cat 6A STP côté appareillage | U
| Platstron plat 1 RJ45 | U
| Boîtier saillie étanche avec capot transparent pour RJ45 | U
| Repérage prises RJ45 dédiées DECT | U
Sous Total HT Poste 3.3
3.4 | Câblages Voix/Données/Images
| Fourniture, pose et raccordement d'une baie de brassage sous répartiteur "SR PTR" équipée cf CCTP. | Ens
| Fourniture, pose et raccordement d’un tiroir optique 12 ports duplex avec traversées SC dans la baie VDI désigné par le service informatique de la MOA au niveau du Répartiteur Général du site. | Ens
| Raccordement de la rocade FO créée dans un tiroir optique 24 ports duplex avec traversées SC existant dans le Répartiteur Général du bâtiment CUISINE. | Ens
| Prise RJ45 encastrée cat 6A STP côté appareillage | U
| Boîtier saillie étanche avec capot transparent pour RJ45 | U
| Plastron incliné 1 RJ45 | U
| Platstron plat 1 RJ45 | U
| Repérage prises dédiées WIFI | U
| Cordons de brassage Cat 6A F/FTP Cca 1ml | U
| Cordons de brassage Cat 6A F/FTP Cca 2ml | U
| Rocade fibres optiques 12 brins, 50/125µm, multimodes, OM4 – connecteur SC du type extérieur, armée et traitée anti-rongeur, classés Cca-s2, d2, a2. Entre le répartiteur général informatique du site et le sous-répartiteur PTR | ml
| Rocade fibres optiques 12 brins, 50/125µm, multimodes, OM4 – connecteur SC du type extérieur, armée et traitée anti-rongeur, classés Cca-s2, d2, a2. Entre le répartiteur général du bâtiment CUISINE et le sous-répartiteur PTR | ml
| Câble informatique 1x4p Cat 6A F/FTP Cca cf CCTP | ml
| Câble informatique 2x4p Cat 6A F/FTP Cca cf CCTP | ml
| Recette des câblages catégorie 6A | Ens
| Test de réflectométrie | Ens
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 3.4
3.5 | Anti-intrusion | S.O.
3.6 | Visiophonie / interphonie | S.O.
3.7 | Contrôle d'accès | S.O.
3.8 | Appel malade | S.O.
3.9 | Distribution de la télévision | S.O.
3.10 | Sonorisation | S.O.
3.11 | Vidéo surveillance | S.O.
3.12 | Gestion Technique Centralisée
| Automate de gestion métier ELEC cf CCTP | U
| Module d'extension entrée | U
| Module d'extension sortie | U
| Alimentation 230VAC/24VDC | U
| Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d’un switch manageable 24 ports réseau IP Technique y compris brassage des points. | U
| Cordons de brassage Cat 6A F/FTP Cca 1ml | U
| Cordons de brassage Cat 6A F/FTP Cca 2ml | U
| Ensemble des câbles pour les entrées automates en SYT classés Cca-s2, d2, a2 | Ens
| Ensemble des câbles pour les sorties automates en FR-N1X6G3 ou FR-N1X1G1 | Ens
| Câble bus de communication blindé classé Cca-s2, d2, a2 | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
| Programmation, essais et mise en service de l'automate de gestion métier ELEC | Ens
| Essais et claquage des points ELEC avec le lot CVPS pour vérifier la remontée sur le système GTB du site et imagerie. | Ens
Formation du personnel
Sous Total HT Poste 3.12
TOTAL H.T. POSTE 3
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
OPTION 1 (non comptabilisée dans le prix de vente) :
| Fourniture, pose et raccordement des disjoncteurs de protection pour les alimentations des stores dans le TGBT PTR. | U
| Fourniture et pose des câbles d'alimentation des stores sur l'ensemble des menuiseries extérieures, | ml
| Fourniture, pose et raccordement des commandes de montées/descentes/stop des stores. | U
| Essais de fonctionnement avec le lot fournissant les stores | Ens
TOTAL HT - OPTION
TVA 20%
TOTAL TTC - OPTION
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES
1.4 | Etendue des prestations
1.7 | Démarches avec les services concessionnaires
1.9 | Etudes d'exécution
1.10 | Garantie - Responsabilité
1.12 | Conditions d’établissement des installations
1.14 | Réception et contrôle des installations
1.15 | Formation
1.16 | Année de parfait achèvement
1.17 | Synthèse
TOTAL H.T. POSTE 1
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
2.1 | Dépose et dévoiement des installations existantes
2.2 | Installation de chantier
2.3 | Raccordement en énergie | PM
2.4 | Prises et circuits de terre
2.5 | Armoire Générale Basse Tension Principal (AGBT Principal)
2.6 | Tableaux Général Basse Tension Principal (TGBT Principal)
2.7 | Tableaux Général Basse Tension PTR (TGBT PTR)
2.8 | Tableaux Général Sécurité PTR (TGS PTR)
2.9 | Arrêt d'urgence
2.10 | Protections contre les surtensions
2.11 | Mesures des consommations énergétiques
2.12 | Energie haute qualité (onduleur)
2.13 | Distribution principale
2.14 | Chemins de câbles
2.15 | Mode d'exécution des câblages terminaux
2.16 | Appareillage
2.17 | Installations d'éclairage
2.18 | Installations d'éclairage extérieur
2.19 | Eclairage de sécurité
2.20 | Alimentations spécifiques directes
TOTAL H.T. POSTE 2
3 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
3.1 | Mode d'exécution des câblages | PM
3.2 | Alarme incendie
3.3 | Téléphone
3.4 | Câblages Voix/Données/Images
3.5 | Anti-intrusion | S.O.
3.6 | Visiophonie / interphonie | S.O.
3.7 | Contrôle d'accès | S.O.
3.8 | Appel malade | S.O.
3.9 | Distribution de la télévision | S.O.
3.10 | Sonorisation | S.O.
3.11 | Vidéo surveillance | S.O.
3.12 | Gestion Technique Centralisée
TOTAL H.T. POSTE 3
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
OPTION 1 (non comptabilisée dans le prix de vente) :
TOTAL HT - OPTION
TVA 20%
TOTAL TTC - OPTION

## Lot N°17 FM
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Construction du plateau technique de rééducation Hôpital Marin de HENDAYE (64) |  | Lot 17 - Fluides médicaux
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QT | P.U. | PRIX TOTAUX
3 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX
| Repérage | Ens
| Etude d'éxécution | Ens
| Étiquetage | Ens
| Réception, Essai et mise en service | Ens
| DOE | Ens
| Consignation installation primaire | Ens
| Piquages sur primaire AM, O2 et vide avec vannes de barrage | Ens
| Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec marquage apposé, en entérré y compris fourreaux | ml
| 8/10 | ml
| 10/12 | ml
| 12/14 | ml
| 14/16 | ml
| 16/18 | ml
| 20/22 | ml
| Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé conforme NF EN13348 compris coude-tés-supports, assemblé par brasure argent 40% sous azote, avec marquage apposé. | ml
| 8/10 | ml
| 10/12 | ml
| 12/14 | ml
| 14/16 | ml
| 16/18 | ml
| 20/22 | ml
| 26/28 | ml
| 50/52 | ml
| Fourreaux mediflex | ml
| Purgeur pour réseau de vide | Ens
| Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Oxygène Médical conforme norme CE | U
| Fourniture et pose d'une unité de seconde détente type Détendeur DOUBLE pour Air Médical 4,5 bars conforme norme CE | U
| Fourniture et pose de bocal purge en point bas du réseau de Vide médical compris vanne d'isolement et fixation murale | U
| Fourniture et pose de vanne 1/4 de tour dégraissée compris plombage et étiquetage | U
| Fourniture et pose de gaine Technique Fluides Modulaire en Aluminium laqué de section avec couvercle démontable compris embouts, visseries, fonds, coupes onglet, réservations et fraisages. | ml
| Fourniture et pose de gaine Technique Fluides Modulaire en Aluminium pour descente verticale, laqué de section avec couvercle démontable compris embouts, visseries, fonds, coupes onglet, réservations et fraisages. | ml
| Fourniture et pose Prise Oxygène Médical | U
| Fourniture et pose Prise Vide Médical | U
| Fourniture et pose Prise Air Médical | U
| Grille de ventilation en plénum | U
| Grille de ventilation placard technique | U
| Fourniture et pose d'un coffret d'alarme de contrôle de pression pour 3 types de gaz avec affichage visuel et dispositif d'alarme sonore, composé : | U
• Capteurs analogiques de pression
• Afficheur mini-maxi des pressions en alternance par gaz et vide
• Voyant de défaut par type de gaz
• Communication pour report
• Boîtier de report d'alarme
| Raccordement électrique sur attente à proximité | U
| Percement / rebouchage | Ens
| Etiquetage | Ens
TOTAL HT POSTE 1
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC