## Extension hangar_TF
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| EXTENSION HANGAR POLMAR ET AUVENTS Tranche ferme |  | BET | ENT | € | €
1 | GENERALITES
1.14 | Plans et documents |  |  |  |  | 0
1.14.1 | Avant l'exécution des travaux | ens
1.14.2 | Après l'exécution des travaux | ens
1.17 | Dépose | PM
1.21 | PGCSPS | ens
1.23 | Essais, contrôle, réception | ens
1.24 | Formation du personnel exploitant | ens
TOTAL 1
2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
2.2 | Prise de terre | ens
2.2.2 | Borne principale de terre | PM
2.2.3 | Interconnexion des prises de terre | ens
2.3 | Liaisons équipotentielles et secondaires | ens
TOTAL 2
3 | ORIGINE BT | PM
4 | TABLEAUX ELECTRIQUES
4.3 | TD Hangar Polmar
| Modification | ens
4.3.3 | Câblage et raccordement | ens
4.4 | TD Bureau Pharbal | PM
4.5 | TD Menuiserie | PM
4.6 | TGBT CEI | PM
4.7 | Coupure d'urgence | PM
TOTAL 4
5 | LIGNES ET EQUIPEMENT DES LOCAUX
5.3 | Chemins de câble | PM
5.4 | Tubes et fourreaux | ens
| Fourreaux extérieurs | ml
5.6 | Câbles et fils | ens
5.7 | Boite d'encastrement et de dérivation | ens
5.8 | Goulotte | ens
5.9 | Moulure | ens
5.10 | Appareils de commande
| Interrupteur simple allumage à voyant témoin | U
| Interrupteur simple allumage à voyant témoin étanche | U
| Bouton poussoir lumineux étanche | U
| Détecteur de mouvement 230° | U
5.11 | Prises de courant
| PC 2P+T 16A | U
| PC 2P+T 16A poste de travail | U
| PC 2P+T 16A étanche | U
5.12 | Appareils d'éclairage
| Luminaire repère A | U
| Luminaire repère B | U
| Luminaire repère C | U
| Luminaire repère D | U
| Luminaire repère E | U
| Luminaire repère F | U
| Luminaire repère G | U
| Luminaire repère I | U
| Luminaire repère J | U
| Luminaire repère K | U
| Luminaire repère L | U
| Luminaire repère M | U
| Luminaire repère O | U
| Mât de 6m | U
5.13 | Lignes et équipement depuis les tableaux
| Ligne pont roulant | ens
TOTAL 5
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE AUTONOME | PM
7 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - BÂTIMENT HANGAR
7.3 | Détecteur automatiques d'incendie
| Détecteur optique | U
7.3.3 | Câblage et raccordement | ens
7.4 | Déclencheur manuel | U
7.4.3 | Câblage et raccordement | ens
7.5 | ECS | PM
7.6 | DSNA | U
7.6.3 | Câblage et raccordement | ens
7.7 | Essais et contrôle de l'installation | ens
7.8 | Documents à fournir | ens
TOTAL 7
8 | EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 - BÂTIMENT CEI | PM
9 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT HANGAR | PM
10 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT CEI | PM
11 | ALARME ET DETECTION INTRUSION
11.3 | Détecteur | U
11.3.3 | Câblage et raccordement | ens
11.4 | Clavier | U
11.4.3 | Câblage et raccordement | ens
11.5 | Mise en service et paramétrage | ens
TOTAL 11
12 | PHOTOVOLTAÏQUE | PM
RECAPITULATIF
EXTENSION HANGAR POLMAR ET AUVENTS
1 | GENERALITES
2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3 | ORIGINE BT
4 | TABLEAUX ELECTRIQUES
5 | LIGNES ET EQUIPEMENT DES LOCAUX
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE AUTONOME
7 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - BÂTIMENT HANGAR
8 | EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 - BÂTIMENT CEI
9 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT HANGAR
10 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT CEI
11 | ALARME ET DETECTION INTRUSION
12 | PHOTOVOLTAÏQUE
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC

## Ateliers et Hangar existant_TF
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| HANGAR POLMAR EXISTANT Tranche ferme |  | BET | ENT | € | €
1 | GENERALITES
1.14 | Plans et documents
1.14.1 | Avant l'exécution des travaux | ens
1.14.2 | Après l'exécution des travaux | ens
1.17 | Dépose | ens
1.21 | PGCSPS | ens
1.23 | Essais, contrôle, réception | ens
1.24 | Formation du personnel exploitant | ens
TOTAL 1
2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
2.2 | Prise de terre | ens
2.2.2 | Borne principale de terre | PM
2.2.3 | Interconnexion des prises de terre | ens
2.3 | Liaisons équipotentielles et secondaires | ens
TOTAL 2
3 | ORIGINE BT | PM
4 | TABLEAUX ELECTRIQUES
4.3 | TD Hangar Polmar | U
4.3.3 | Câblage et raccordement | ens
4.4 | TD Bureau Pharbal
| Modification | ens
4.4.3 | Câblage et raccordement | ens
4.5 | TD Mensuierie | U
4.5.3 | Câblage et raccordement | ens
4.6 | TGBT CEI | PM
4.7 | Coupure d'urgence
| Arrët d'urgence menuiserie | U
4.7.3 | Câblage et raccordement | ens
TOTAL 4
5 | LIGNES ET EQUIPEMENT DES LOCAUX
5.3 | Chemins de câble | PM
5.4 | Tubes et fourreaux | ens
| Fourreaux extérieurs | PM
5.6 | Câbles et fils | ens
5.7 | Boite d'encastrement et de dérivation | ens
5.8 | Goulotte | ml
5.9 | Moulure | ens
5.10 | Appareils de commande
| Interrupteur simple allumage à voyant témoin | U
| Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U
| Interrupteur va et vient étanche | U
| Interrupteur va et vient lumineux étanche | U
| Bouton poussoir lumineux | U
| Bouton poussoir lumineux étanche | U
| Détecteur de mouvement 230° | U
| Détecteur de mouvement 360° | U
5.11 | Prises de courant
| PC 2P+T 16A | U
| PC 2P+T 16A poste de travail | U
| PC 2P+T 16A étanche | U
5.12 | Appareils d'éclairage
| Luminaire repère A | U
| Luminaire repère B | U
| Luminaire repère C | U
| Luminaire repère D | U
| Luminaire repère E | U
| Luminaire repère F | U
| Luminaire repère G | U
| Luminaire repère I | U
| Luminaire repère J | U
| Luminaire repère K | U
| Luminaire repère L | U
| Luminaire repère M | U
| Luminaire repère O | U
| Mât de 6m | U
5.13 | Lignes et équipement depuis les tableaux
| Ligne rideau métallique | ens
| Ligne extracteur | ens
| Ligne volet roulant | ens
| Ligne panneau rayonnant | ens
| Ligne chauffage | ens
| Ligne Lurem | ens
| Ligne Signa | ens
| Ligna Sipa | ens
| Ligne touret | ens
| Ligne scie à panneaux | ens
| Ligne scie à panneaux | ens
| Ligne aspiration poussière | ens
TOTAL 5
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE AUTONOME
6.3 | Eclairage d'évacuation
| Bloc d'évacuation | U
6.3.3 | Câblage et raccordement | ens
6.4 | Eclairage d'ambiance | SO
6.5 | Bloc de télécommande | U
6.5.3 | Câblage et raccordement | ens
TOTAL 6
7 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - BÂTIMENT HANGAR | PM
8 | EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 - BÂTIMENT CEI | PM
9 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT HANGAR
9.2 | Répartiteur | ens
9.3 | Panneau de brassage capillaire | U
9.4 | Panneau de brassage catégorie 3 | U
9.5 | Switch | U
9.6 | Câblage cuivre capillaire | ens
9.7 | Prise terminale | U
9.8 | Cordons de brassage | U
9.9 | Repérage | ens
9.10 | Mise en œuvre | ens
9.11 | Mise à la terre | ens
9.12 | Essais et contrôle | ens
9.13 | Documents à fournir | ens
TOTAL 9
10 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT CEI | PM
11 | ALARME ET DETECTION INTRUSION | PM
12 | PHOTOVOLTAÏQUE | PM
RECAPITULATIF
HANGAR POLMAR EXISTANT
1 | GENERALITES
2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3 | ORIGINE BT
4 | TABLEAUX ELECTRIQUES
5 | LIGNES ET EQUIPEMENT DES LOCAUX
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE AUTONOME
7 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - BÂTIMENT HANGAR
8 | EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 - BÂTIMENT CEI
9 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT HANGAR
10 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT CEI
11 | ALARME ET DETECTION INTRUSION
12 | PHOTOVOLTAÏQUE
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC

## Bât CEI_TF
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| BÂTIMENT CEI Tranche ferme |  | BET | ENT | € | €
1 | GENERALITES
1.14 | Plans et documents
1.14.1 | Avant l'exécution des travaux | ens
1.14.2 | Après l'exécution des travaux | ens
1.17 | Dépose | ens
| Déplacement boitier alimentation Feu pylône | ens
1.21 | PGCSPS | ens
1.23 | Essais, contrôle, réception | ens
1.24 | Formation du personnel exploitant | ens
TOTAL 1
2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
2.2 | Prise de terre | ens
2.2.2 | Borne principale de terre | U
2.2.3 | Interconnexion des prises de terre | ens
2.3 | Liaisons équipotentielles et secondaires | ens
TOTAL 2
3 | ORIGINE BT | PM
4 | TABLEAUX ELECTRIQUES
4.3 | TD Hangar Polmar | PM
4.4 | TD Bureau Pharbal | PM
4.5 | TD Mensuierie | PM
4.6 | TGBT CEI | U
4.6.3 | Câblage et raccordement | ens
4.7 | Coupure d'urgence
| Arrët d'urgence stockage batterie | U
4.7.3 | Câblage et raccordement | ens
TOTAL 4
5 | LIGNES ET EQUIPEMENT DES LOCAUX
5.3 | Chemins de câble | PM
5.4 | Tubes et fourreaux | ens
| Fourreaux extérieurs | ml
5.6 | Câbles et fils | ens
5.7 | Boite d'encastrement et de dérivation | ens
5.8 | Goulotte | ml
5.9 | Moulure | ens
5.10 | Appareils de commande
| Interrupteur simple allumage | U
| Interrupteur simple allumage à voyant témoin | U
| Bouton poussoir lumineux | U
| Détecteur de mouvement 230° | U
| Détecteur de mouvement 360° | U
5.11 | Prises de courant
| PC 2P+T 16A | U
| PC 2P+T 16A poste de travail | U
| PC 2P+T 16A étanche | U
5.12 | Appareils d'éclairage
| Luminaire repère A | U
| Luminaire repère B | U
| Luminaire repère C | U
| Luminaire repère D | U
| Luminaire repère E | U
| Luminaire repère F | U
| Luminaire repère G | U
| Luminaire repère I | U
| Luminaire repère J | U
| Luminaire repère K | U
| Luminaire repère L | U
| Luminaire repère M | U
| Luminaire repère O | U
| Mât de 6m | U
5.13 | Lignes et équipement depuis les tableaux
| Ligne pompe de relevage | ens
| Ligne extracteur | ens
| Ligne panneau rayonnant | ens
| Ligne ECS | ens
| Ligne baie informatique | ens
| Ligne cuisson | ens
TOTAL 5
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE AUTONOME
6.3 | Eclairage d'évacuation
| Bloc d'évacuation | U
6.3.3 | Câblage et raccordement | ens
6.4 | Eclairage d'ambiance | SO
6.5 | Bloc de télécommande | U
6.5.3 | Câblage et raccordement | ens
TOTAL 6
7 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - BÂTIMENT HANGAR | PM
8 | EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 - BÂTIMENT CEI
8.3 | Centrale | U
8.3.3 | Câblage et raccordement | ens
8.4 | Déclencheur manuel | U
8.4.3 | Câblage et raccordement | ens
8.5 | Avertisseur sonore | U
8.5.3 | Câblage et raccordement | ens
8.6 | Diffuseur lumineux | U
8.6.3 | Câblage et raccordement | ens
8.7 | Essais | ens
TOTAL 8
9 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT HANGAR
10 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT CEI | PM
10.4 | Répartiteur | ens
10.5 | Panneau de brassage capillaire | U
10.6 | Eléments actifs
| Repose | ens
10.7 | Câblage cuivre capillaire | ens
10.8 | Prise terminale | U
10.9 | Cordons de brassage | U
10.10 | Repérage | ens
10.11 | Mise en œuvre | ens
10.12 | Mise à la terre | ens
10.13 | Essais et contrôle | ens
10.14 | Documents à fournir | ens
TOTAL 10
11 | ALARME ET DETECTION INTRUSION
11.3 | Détecteur | U
11.3.3 | Câblage et raccordement | ens
11.4 | Clavier | U
11.4.3 | Câblage et raccordement | ens
11.5 | Mise en service et paramétrage | ens
TOTAL 11
12 | PHOTOVOLTAÏQUE | PM
RECAPITULATIF
BÂTIMENT CEI
1 | GENERALITES
2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3 | ORIGINE BT
4 | TABLEAUX ELECTRIQUES
5 | LIGNES ET EQUIPEMENT DES LOCAUX
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE AUTONOME
7 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - BÂTIMENT HANGAR
8 | EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 - BÂTIMENT CEI
9 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT HANGAR
10 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT CEI
11 | ALARME ET DETECTION INTRUSION
12 | PHOTOVOLTAÏQUE
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC

## Photovoltaïque_TF
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| PHOTOVOLTAIQUE Tranche ferme |  | BET | ENT | € | €
1 | GENERALITES
1.14 | Plans et documents
1.14.1 | Avant l'exécution des travaux | ens
1.14.2 | Après l'exécution des travaux | ens
1.17 | Dépose | ens
1.21 | PGCSPS | ens
1.23 | Essais, contrôle, réception | ens
1.24 | Formation du personnel exploitant | ens
TOTAL 1
2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | PM
3 | ORIGINE BT | PM
4 | TABLEAUX ELECTRIQUES | PM
5 | LIGNES ET EQUIPEMENT DES LOCAUX | PM
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE AUTONOME | PM
7 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - BÂTIMENT HANGAR | PM
8 | EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 - BÂTIMENT CEI | PM
9 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT HANGAR | PM
10 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT CEI | PM
11 | ALARME ET DETECTION INTRUSION | PM
12 | PHOTOVOLTAÏQUE
12.4 | Modules photovoltaïques | U
12.5 | Fixations et pose des modules | U
12.6 | Etanchéité | ens
12.7 | Liaisons équipotentielles | ens
12.8 | Onduleurs | U
12.9 | Coffret de protection AC/DC (TD PV) | U
12.1 | Coupure électrique TD PV | U
12.11 | Relais multiphases | U
12.12 | Passerelle de communication | U
12.13 | Distribution | ens
12.15 | Travaux de fin de chantier | ens
12.16 | Garanties | ens
12.17 | Contrat de maintenance | ens
TOTAL 12
RECAPITULATIF
PHOTOVOLTAIQUE
1 | GENERALITES
2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3 | ORIGINE BT
4 | TABLEAUX ELECTRIQUES
5 | LIGNES ET EQUIPEMENT DES LOCAUX
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE AUTONOME
7 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - BÂTIMENT HANGAR
8 | EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 - BÂTIMENT CEI
9 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - BÂTIMENT HANGAR
11 | ALARME ET DETECTION INTRUSION
12 | PHOTOVOLTAÏQUE
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC

## Gestion EP_TF
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| GESTION EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES Tranche ferme |  | BET | ENT | € | €
SANS OBJET

## Récapitulatif TF
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| Tranche ferme |  | BET | ENT | € | €
RECAPITULATIF GENERAL
Extension hangar Polmar et auvents
Ateliers et hangar existant
Bâtiment CEI
Photovoltaïque
Gestion eaux pluviales et usées
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC

## Tranche Optionnelle 1
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| Tranche optionnelle 1 |  | BET | ENT | € | €
13 | OPTION : REFECTION DE LA VOIRIE ET DES ZONES DE MANŒUVRES ET DE LIVRAISON
14 | OPTION : CREATION D'UNE AIRE DE LAVAGE
| Fourreau | ml
| Ligne séparateur hydrocarbure | ens
| Protection électrique | U
| Schéma électrique | ens
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC
15 | OPTION : PREVISION D'UNE ZONE DE STOCKAGE DES FEUX | PM
16 | OPTION : PREVISION DU MOBILIER DE STOCKAGE DANS LE HANGAR POLMAR NEUF | PM
17 | OPTION : TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES D'UN BÂTIMENT DE LA ZONE NORD DU SITE | PM
18 | OPTION : REHABILITATION DU HANGAR AC2
| Dépose / repose luminaires | ens
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC