## CEI_TF
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| BATIMENT CEI Tranche ferme |  | BET | ENT
1 | GENERALITES
1.15 | Plans et documents
1.15.1 | Avant l'exécution des travaux | ens |  |  |  | 0
1.15.2 | Après l'exécution des travaux | ens |  |  |  | 0
0
1.18 | Dépose | ens |  |  |  | 0
0
1.21 | Installation provisoire de chantier | ens |  |  |  | 0
0
1.22 | PGCSPS | ens |  |  |  | 0
0
1.23 | Nettoyage du chantier | ens |  |  |  | 0
0
1.24 | Essais, contrôle, réception | ens |  |  |  | 0
0
1.25 | Formation du personnel d'entretien | ens |  |  |  | 0
0
| TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
2 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
0
2.2 | Panneaux rayonnants | U |  |  |  | 0
0
2.3 | Raccordement électrique | U |  |  |  | 0
2.4 | Régulation chauffage - Batiment CEI | ens |  |  |  | 0
2.5 | Régulation chauffage - Zone Pharbal | SO |  |  |  | 0
0
| TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE - BATIMENT CEI |  |  |  |  | 0
0
3.2 | Entrée d'air autoréglable
| 45 m³/h | U |  |  |  | 0
3.3 | Bouche d'extraction autoréglable | U |  |  |  | 0
3.4 | Bouche d'extraction électriques
| Bouche d'extraction électriques 5/50 m3/h | U |  |  |  | 0
| Câblage, raccordement électrique et mise en service | ens |  |  |  | 0
3.5 | Raccordement | ens |  |  |  | 0
3.6 | Réseau d'extraction
Gaine circulaire tôle acier galvanisé
| Toutes section | ml |  |  |  | 0
3.7 | Pieges à son | U |  |  |  | 0
0
3.8 | Caisson d'extraction
| Caisson d'extraction | U |  |  |  | 0
Accessoires complémentaires
| Fixation | ens |  |  |  | 0
| Dispositif anti-vibratil | U |  |  |  | 0
| Manchettes souples | ens |  |  |  | 0
| Câblage et raccordement électrique | ens |  |  |  | 0
0
3.9 | Rejet d'air vicié en façade | U |  |  |  | 0
3.10 | Ventilation du local Batteries
| Extracteur mural | U |  |  |  | 0
| Grille de finition | U |  |  |  | 0
| Câblage et raccordement électrique | ens |  |  |  | 0
0
| TOTAL 3 |  |  |  |  | 0
4 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE - BATIMENT PHARBAL | SO |  |  |  | 0
5 | ASPIRATION POUSSIERE BOIS | SO |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
BATIMENT CEI Tranche ferme
1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
2 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE - BATIMENT CEI |  |  |  |  | 0
4 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE - BATIMENT PHARBAL |  |  |  |  | SO
5 | ASPIRATION POUSSIERE BOIS |  |  |  |  | SO
| TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA
TOTAL € TTC
6 | OPTION : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - BATIMENT CEI
6.2 | Unité extérieure
6.2.2 | Unité extérieure | U |  |  |  | 0
Marque :
Type :
6.2.3 | Installation unité extérieure | ens |  |  |  | 0
6.3 | Spécifications acoustiques | ens |  |  |  | 0
6.4 | Unités intérieures
6.4.2 | Unités intérieures type murales | U |  |  |  | 0
Marque :
Type :
6.4.3 | Pompe de relevage | U |  |  |  | 0
6.5 | Télécommande filaire | U |  |  |  | 0
6.6 | Circuit frigorifique
| Liaisons frigorifiques | ml |  |  |  | 0
| Chemin de câble intérieur | ml |  |  |  | 0
| Chemin de câble extérieur | ml |  |  |  | 0
6.7 | Calorifuge
| Liaisons frigorifiques | ml |  |  |  | 0
| Finition isoxal réseaux extérieurs | ml |  |  |  | 0
6.8 | Câblage et raccordement électrique
| Raccordement unité extérieure | ens |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | U |  |  |  | 0
| Cäblage et raccordement des unités intérieures | ens |  |  |  | 0
| Raccordement des pompes de relevage | ens |  |  |  | 0
| Liaison bus entre unité extérieure, unites intérieures, télécommandes filaires, sondes déportées, commande centralisée | ens |  |  |  | 0
6.9 | Evacuation condensats:
| Tube PVC NF Me | ml |  |  |  | 0
| Siphons de parcours | U |  |  |  | 0
| Raccords et accessoires | ens |  |  |  | 0
0
6.10 | Mise en service | ens |  |  |  | 0
0
| TOTAL 6 : OPTION |  |  |  |  | 0

## Hangar_TF
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| BATIMENT HANGAR Tranche ferme |  | BET | ENT
1 | GENERALITES
1.15 | Plans et documents
1.15.1 | Avant l'exécution des travaux | ens |  |  |  | 0
1.15.2 | Après l'exécution des travaux | ens |  |  |  | 0
0
1.18 | Dépose | ens |  |  |  | 0
0
1.21 | Installation provisoire de chantier | ens |  |  |  | 0
0
1.22 | PGCSPS | ens |  |  |  | 0
0
1.23 | Nettoyage du chantier | ens |  |  |  | 0
0
1.24 | Essais, contrôle, réception | ens |  |  |  | 0
0
1.25 | Formation du personnel d'entretien | ens |  |  |  | 0
0
| TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
2 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
2.2 | Panneaux rayonnants | U |  |  |  | 0
0
2.3 | Raccordement électrique | U |  |  |  | 0
2.4 | Régulation chauffage - Batiment CEI | SO |  |  |  | 0
2.5 | Régulation chauffage - Zone Pharbal | PM |  |  |  | 0
0
| TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE - BATIMENT CEI | SO |  |  |  | 0
4 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE - BATIMENT PHARBAL |  |  |  |  | 0
0
4.2 | Entrée d'air autoréglable
| 45 m³/h | U |  |  |  | 0
4.3 | Bouche d'extraction électriques
| Bouche d'extraction électriques 5/25 m3/h | U |  |  |  | 0
| Bouche d'extraction électriques 5/100 m3/h | U |  |  |  | 0
| Câblage, raccordement électrique et mise en service | ens |  |  |  | 0
4.4 | Raccordement | ens |  |  |  | 0
4.5 | Réseau d'extraction
Gaine circulaire tôle acier galvanisé
| Toutes section | ml |  |  |  | 0
4.6 | Pieges à son | U |  |  |  | 0
0
4.7 | Caisson d'extraction
| Caisson d'extraction | U |  |  |  | 0
Accessoires complémentaires
| Fixation | ens |  |  |  | 0
| Dispositif anti-vibratil | U |  |  |  | 0
| Manchettes souples | ens |  |  |  | 0
| Câblage et raccordement électrique | ens |  |  |  | 0
0
4.8 | Rejet d'air vicié en façade | U |  |  |  | 0
0
| TOTAL 4 |  |  |  |  | 0
5 | ASPIRATION POUSSIERE BOIS |  |  |  |  | 0
0
5.2 | Déplacement | ens |  |  |  | 0
0
5.3 | Amenée d'air en façade | U |  |  |  | 0
0
5.4 | Radiateurs existants | ens |  |  |  | 0
0
| TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
BATIMENT HANGAR Tranche ferme
1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
2 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE - BATIMENT CEI |  |  |  |  | SO
4 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE - BATIMENT PHARBAL |  |  |  |  | 0
5 | ASPIRATION POUSSIERE BOIS |  |  |  |  | 0
| TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA
TOTAL € TTC
6 | OPTION : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - BATIMENT CEI |  |  |  |  | SO

## Récap_TF
N° Article | Libellé | U | Quantités |  | Prix unitaire | Prix Total HT
| Tranche ferme |  | BET | ENT
RECAPITULATIF
| BATIMENT CEI Tranche ferme |  |  |  |  | 0
| BATIMENT HANGAR Tranche ferme |  |  |  |  | 0
| TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA
TOTAL € TTC
| OPTION : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - BATIMENT CEI |  |  |  |  | 0
| TOTAL avec option € HT |  |  |  |  | 0
TVA
TOTAL avec option € TTC