## DPGF
BASE AERIENNE DE CREIL
RENOVATION DE LA VENTILATION DU BATIMENT 256
MARCHE SENSIBLE
Désignation |  | Unité | Q | P.U. | Montant
6. | VENTILATION PROVISOIRE
| Dépose vitre | h
| Plénum acier | ens.
| Conduite Ø 500 | ens.
| Grille de diffusion | ens.
| Dépose conduite | h
| Repose vitre | h
| Finition | h
SOUS-TOTAL VENTILATION PROVISOIRE
7.1 | REPERAGE ET DEPOSE
| Repérage installations | h
| Dépose caissons gaz halon | ens.
| Dépose des CTA de soufflage | ens.
| Dépose de la CTA double-flux | ens.
| Dépose des conduites de ventilation | h
| Dépose du plénum de rejet air vicié | ens.
| Dépose/Repose faux-plafond circulation | m²
| Dépose de la conduite de reprise aile sud | h
| Dépoe/Repose de la conduite de soufflage aile sud | h
| Dépose des caissons de VMC compris nacelle | ens.
| Dépose/Repose faux-plafond ciruclation aile sud N-2 | m²
SOUS-TOTAL REPERAGE ET DEPOSE
7.3 | CTA
| CTA | ens.
| Jeu de filtres neufs | ens.
| Gruttage | j
| Dépose/Repose chemin de câble | h
| Consignation et vidange | h
| Raccordements EC | ens.
| Raccordements EG | ens.
| Évacuation des condensats | ens.
| DAD | ens.
SOUS-TOTAL CTA
7.4 | RESEAUX
| Silencieux | ens.
| Conduites Ø 400 air soufflé | ens.
| Conduites Ø 200 air soufflé | ens.
| Conduites Ø 400 air vicié | ens.
| Conduites Ø 630 air soufflé N-2 Aile sud | mL
| Conduite rectangulaire 800 mm x 1200 mm | mL
| Conduite rectangulaire 700 mm x 1400 mm | mL
| Conduite rectangulaire 800 mm x 600 mm | mL
| Raccordements CTA | ens.
| Raccordements aux plénums AN et AV | ens.
| Raccordement AS | ens.
| Raccordement AR | ens.
| Raccordement AR aile sud sortie local CTA | ens.
| Raccordement AR local technique N-2 aile ouest | ens.
| Clapets coupe-feu 800 mm x 600 mm | ens.
| Percements | h
| Calfeutrements coupe-feu | h
| Dépose/Repose dalles faux-plafond | ens.
| Dépose et obturation bouche existante | ens.
| Diffuseurs plafonniers | ens.
| Conduite Ø 125 acier galvanisé | mL
| Conduite flexible | mL
| Module de régulation | ens.
SOUS-TOTAL RESEAUX
7.5 | PRISE D'AIR NEUF ET REJET
| Plaque acier calfeutrements plénums AN | ens.
| Dépose/repose grille existante | h
| Ouverture mur de façade par sciage | h
| Pièce de raccordement | ens.
SOUS-TOTAL PRISE AIR NEUF ET REJET
7.6 | MISE EN SERVICE
| Mise en service CTA | ens.
| Réglages et mesure de débits | h
SOUS-TOTAL ELECTRICITE
7.7 | ÉLECTRICITE
| Armoire | ens.
SOUS-TOTAL ELECTRICITE
8. | DEPOSE
| Repérage | h
| Dépose conduites chaufferie | ens.
| Protection équipements de chaufferie | ens.
| Dépose faux-plafond aile est N-2 | m²
Dépose faux-plafond aile est N-1
Dépose faux-plafond aile est N0
| Dépose faux-plafond aile ouest N-1 | m²
| Dépose faux-plafond aile ouest N0 | m²
| Dépose faux-plafond partie centrale N-1 | m²
| Dépose faux-plafond sanitaires N-1 | m²
| Dépose des gaines verticales aile ouest | ens.
| Dépose des conduites SAC | mL
| Dépose des conduites SAN | mL
| Dépose des conduites gaz halon | mL
SOUS-TOTAL REPERAGE ET DEPOSE
8.3 | RESEAUX
| Conduite acier galvanisé Ø 500 mm | mL
| Conduite acier galvanisé Ø 450 mm | mL
| Conduite acier galvanisé Ø 355 mm | mL
| Conduite acier galvanisé Ø 315 mm | mL
| Conduite acier galvanisé Ø 250 mm | mL
| Conduite acier galvanisé Ø 200 mm | mL
| Conduite acier galvanisé Ø 160 mm | mL
| Conduite acier galvanisé Ø 125 mm | mL
| Calorifuge Ø 500 mm | mL
| Calorifuge Ø 450 mm | mL
| Calorifuge Ø 355 mm | mL
| Calorifuge Ø 315 mm | mL
| Calorifuge Ø 250 mm | mL
| Calorifuge Ø 200 mm | mL
| Calorifuge Ø 160 mm | mL
| Calorifuge Ø 125 mm | mL
| CCF Ø 500 mm | mL
| CCF Ø 450 mm | mL
| CCF Ø 355 mm | mL
| CCF Ø 315 mm | ens.
| CCF Ø 250 mm | ens.
| Registres Ø 355 mm | ens.
| Registres Ø 315 mm | ens.
| Registres Ø 250 mm | ens.
SOUS-TOTAL RESEAUX
8.4 | DIFFUSEURS
| Dépose/Repose dalles faux-plafond | ens.
| Dépose et obturation bouche existante | ens.
| Diffuseurs plafonniers | ens.
| Conduite Ø 125 acier galvanisé | mL
| Conduite flexible | mL
| Module de régulation | ens.
SOUS-TOTAL RESEAUX
8.5 | FINITIONS
| Faux-plafond aile est N-2 | m²
Faux-plafond aile est N-1
Faux-plafond aile est N0
| Faux-plafond aile ouest N-1 | m²
| Faux-plafond aile ouest N0 | m²
| Faux-plafond partie centrale N-1 | m²
| Faux-plafond sanitaires N-1 | m²
| Gaines S0-051 et S0-054 | ens.
| Gaine S1-050 | ens.
| Gaine S1-028 | ens.
| Flocage coupe-feu 2h | mL
SOUS-TOTAL FINITIONS
PEO ET PRÉPARATION DE CHANTIER
| Plans d'exécution | h
| Schémas d'exécution | h
| Docs techniques | h
| Note de calcul | h
SOUS-TOTAL PEO
9. | PEO ET PRÉPARATION DE CHANTIER
| Plans d'exécution | h
| Schémas d'exécution | h
| Docs techniques | h
| Note de calcul | h
| Installation de chantier | ens.
SOUS-TOTAL PEO
10. | MISE EN SERVICE ET DOE
| Mise en service CTA | ens.
| Réglage réseaux | h
| Mesure débits | h
| Désinfection réseaux | h
| DOE : doc, schéma, plans | h
| Mise en service et formation | h
SOUS-TOTAL DOE
TOTAL GÉNÉRAL H.T.
TVA 20 %
TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.