## LOT 07 - VENTIL - ELEC
Aménagement des accès et amélioration des différents flux de l'EPSMM 1, Chemin de Bouy 51000 Châlons-en-Champagne Accès Chemin de Bouy |  |  |  |  | PROc 08/2025
DPGF
LOT 07 - | VENTILATION - ELECTRICITE |  | Quantités | PU | HTVA
DESCRIPITION |  | U
07.B | TRAVAUX DE VENTILATION - ELECTRICITE
07.B.01 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
a) | BRANCHEMENTS DU CHANTIER | ENS
b) | ARMOIRE & COFFRETS DE CHANTIER | ENS
c) | ÉCLAIRAGE DE CHANTIER | ENS
07.B.02 | NEUTRALISATION DU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT | ENS
07.B.03 | ECLAIRAGE PUBLIC
a) | CAB̂LE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC | ML
b) | CAB̂LE CUIVRE NU | ML
c) | CANDELABRES Y-COMPRIS MASSIF | ENS
d) | BORNE PIETON Y-COMPRIS MASSIF | ENS
e) | RÉGLAGE DES LUMINAIRES – ESSAIS D’ÉCLAIREMENT - CONSUEL | ENS
07.B.04 | LOCAL TECHNIQUE CREE | ENS
07.B.05 | CONTROLES D’ACCES ET ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DES PORTAILS, BARRIERES ET PORTILLONS | ENS
07.B.06 | RESEAU ELECTRIQUE ET D’ECLAIRAGE DU POSTE DE GARDE | ENS
a) | GENERALITES | ENS
b) | TABLEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL | ENS
c) | APPAREILLAGE POUR LE CONTROLE D'ACCES | ENS
d) | APPAREILLAGE D'ÉCLAIRAGE | ENS
e) | ALIMENTATION ET COMMANDE DES BRISES-SOLEIL ORIENTABLES | ENS
f) | ALIMENTATION ET COMMANDE DU CLIMATISEUR | ENS
g) | ALIMENTATION DE L'EXTRACTEUR DE VENTILATION | ENS
h) | ALIMENTATION DE L’ÉCLAIRAGE | ENS
i) | ALIMENTATION DU POSTE DE TRAVAIL (10 PC + 1 PC ONDULE) | ENS
j) | ALIMENTATION DU DETECTEUR AUTONOME AVERTISSEUR DE FUMEE (DAAF) | ENS
k) | SCHEMA DE DISTRIBUTION ET SECURITE | ENS
l) | DOCUMENTATION ET MAINTENANCE | PM
07.B.07 | LIAISONSIP | ENS
07.B.08 | VENTILATION – POSTE DE GARDE | ENS
07.B.09 | CLIMATISATION (PAC AIR/AIR) – POSTE DE GARDE | ENS
07.B.10 | PRINCIPE CONTROLE D’ACCES EPSMM | PM
07.B.11 | TRANCHEES ET FOURREAUX | ML
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
Etablit à le .
L'Entreprise,
(cachet de l'Entreprise)

## RECAP (hidden)
LOTS |  | BUGET MO | ESTIMATION ESQUISSE | ESTIMATION APD 2 | ESTIMATION PRO | Ratio au M2 de l'opération | Ratio au M2 du foyer Rémois | Ratio au M2 du foyer Rémois | Superficie total
1862
lot 01 | VRD - ESPACES VERTS - CLOTURE | 110250 | 110250 | 200545 | 271797.9 | 75.1 | / | 104
lot 01 | DEMOLITION - DESAMIANTAGE |  | 385000 |  |  | 0 | / | /
lot 02 | GROS ŒUVRE - VRD - ETANCHEITE |  | 1238250 |  |  | 0 | 464.2 | 677.62
lot 04 | ETANCHEITE - VEGETALISATION |  |  |  |  | 0 | 54.61
ISOLATION EXTERIEUR - BARDAGE
lot 03 | MENUISERIES EXTERIEURES- SERRURERIE |  | 140200 |  |  | 0 | 133.5
lot 06 | MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
lot 04 | DOUBLAGE - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES BOIS |  | 228250 |  |  | 0 | 194.17 | 154
lot 08 | DOUBLAGE - CLOISONS - PLAFONDS
lot 09 | SOLS SCELLES |  |  |  |  | 0 | 157.76 | 107.8
lot 10 | SOLS SOUPLES
lot 05 | PEINTURE - REVETEMENT DE SOL |  | 209050 |  |  | 0 | 157.76 | 107.8
lot 06 | ASCENSEUR |  | 30250 |  |  | 0 | / | 12.83
lot 07 | CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES - ELECTRICITE |  | 492250 |  |  | 0 | 266.99 | 92.4
lot 14 | PLOMBERIE SANITAIRES |  | 140250 |  |  |  |  | Sans chauffage
lot 15 | ELECTRICITE |  | 165000 |  |  | 0 |  | 102.67
lot 08 | ISOLATION EXTERIEURE - BARDAGE |  | 137000
[6 empty] | 0 | 1216.62 | 1147.32
| TOTAL BATIMENT HT | 2860420 | 2475250 | 0 | 0
| TOTAL BATIMENT + DEMOLITION HT | 2860420 | 2860250 | 0 | 0 |  | -2860250
Sous réserve du rapport amiante, avis du bureau de contrôle, avis du coordinateur SPS
Plus value suite à l'étude géotechnique : |  |  |  |  | 111582.6
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT AVEC PV | 111582.6
Liste de modification apportée à la version 2 :
Rajout de 4 logements dans le bâtiment collectif
Modification des revêtements de sols des chambres pour les maisons individuelles (parquets stratifiés)
Modification des revêtements de façades des maisons individuelles ( ITE et Bardage)
Isolation extérieure de la cage d'ascenseur et d'escalier du bâtiment collectif
Ajout d'un portail et de portillons, clôture de l'ensemble de la parcelle et individuellement pour les maisons
Ventilation mécanique des communs pour le bâtiment collectif
Barrière végétale entre logement individuel et collectif