Renseignements concernant le titulaire et/ou ses co-traitants :

- Le nom du service du laboratoire émetteur

- Les coordonnées du service émetteur (téléphone et fax)

- La date de la tournée

- Le nom, le code SISE et la signature du préleveur

Renseignements concernant la localisation du prélèvement :

- Le département et la commune du prélèvement

- La Personne Responsable de la Production et/ou de la Distribution d’Eau, la Personne Responsable de l’Eau de Baignade, la Personne Responsable de la Piscine, ou le délégataire concerné (payeur)

- Le code et le nom de l’UGE

- Le code et le nom de l’Installation ou le code SISE national et le nom du site de baignade

- Le code et le nom du point de surveillance

- La localisation du prélèvement (lieu habituel)

- La localisation exacte du prélèvement (à remplir si différente du lieu habituel)

Renseignements concernant le prélèvement et l'échantillon :

- La date et l'heure du prélèvement

- Le motif de prélèvement (contrôle sanitaire, re-contrôle, contrôle renforcé,…)

- Le type d’analyse (code SISE)

- Le type d’eau prélevée (code SISE)

- L'identifiant(s) laboratoire du (des) échantillon(s)

- Les conditions de prélèvement

- Identification du transporteur

- Date, heure et température à réception de l’échantillon

Renseignements concernant les observations et mesures de terrains :

- Une zone pour les identifiants et les résultats des mesures de terrain correspondants au type de visite effectué

- Les références du matériel de mesures utilisé

- Une zone pour la saisie de commentaires ou observations de terrain portant sur des difficultés rencontrées, des anomalies constatées ou des conditions particulières sur l’environnement du prélèvement

Renseignements spécifiques concernant les eaux de piscine :

- Nom, signature et observations éventuelles du représentant de l’établissement présent lors du prélèvement

- Respect de l’affichage au public des résultats du contrôle précédent et date

- Nombre approximatif de baigneurs au moment du prélèvement

- Conditions climatiques

- Présence de pédiluve et état de l’installation (en eau ou vide, état d’hygiène)

- Propreté des plages

…/…

Renseignements spécifiques concernant les eaux de baignade :

- Nom  du laboratoire :

- Motif du prélèvement :

- Contrôle sanitaire

- Re-contrôle

- Contrôle renforcé

- La date du prélèvement :

- L’heure du prélèvement :

- Prélèvement non réalisé :

- Justification :

- Identité du préleveur :

IDENTIFICATION DU LIEU DE PRELEVEMENT :

- Code du PSV (point de surveillance) :

- Nom du PSV:

- Commune du PSV :

- Lieu précis du Prélèvement :

- Type d'eau :

- Eau de mer

- Eau douce

- Baignade artificielle

- Nom du MNS ou représentant de la PREB (présent) :

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN :

Mesures de terrain :

- Température de l'air :  …°C

- Température de l'eau : …°C

- Transparence : (en mètres) :

- PH : U PH

- Salinité :

Observation de terrain :

- Météo du jour : (Soleil /Couvert/Nuageux/Pluvieux/Orageux

- Vent :

- Faible

- Fort

- Absent

- Nébulosité

- Soleil

- Peu nuageux

- Couvert

- Orageux

- Pluvieux

- Marée

- Basse

- Haute

- Etat de la mer ou du plan d'eau

- Calme

- Peu agitée

- Agitée

- Forte

- Flamme

- Présence /Absence

- Couleur

- Oxygène dissous :

- Coloration inhabituelle

- Qualitative

- Affichage d'une interdiction de baignade

- Présence / Absence

- Nature de l'information

- Panneau / arrêté…

- Affichage des analyses sur le site

- Présence / Absence

- Mise à jour (date dernière analyse affichée)

- Fréquentation des baigneurs

- Nulle / Faible / Moyenne / Importante).

- Présence d'animaux sur la plage

- Présence / Absence

- Type d'animaux :

- Propreté de la plage :

-  Satisfaisante / Passable / insuffisante

- Entretien de la plage

-  Satisfaisante / Passable / insuffisante

- Présence de déchets sur la plage

- Présence / Absence

- Nature,

- Importance,…

Présence de déchets dans l'eau

-  Matières flottantes (nature,…)

-  Hydrocarbures

- Huiles minérales

- Mousses/algues

- Coloration anormale

- Entretien des sanitaires

- Satisfaisant / Passable / insuffisant

- Observations diverses :

- Informations relatives à un risque éventuel de dégradation de la qualité des eaux

- (rejet,…)