- 1- Renseignements minimum requis sur le rapport d’analyse d’eaux de consommation humaine (code SISE-EAUX), lot 1

Echantillon :

- UGE Nom : Nom de l’unité de gestion = nom de la commune

UGE code : code de l’unité de gestion

Nom exploitant : nom de l’exploitant

INS Nom : Nom de l’installation

INS code : Code de l’installation

INS Type : Type d’installation (CAP / TTP / UDI)

Code usage direct : AEP (Eau potable), CND (Eau conditionnée), IAA (agro-alimentaires)

PSV Code : code du point de surveillance

PSV nom : nom du point de surveillance

PLV Code : Numéro du prélèvement (ID Loocs’eaux)

Code échantillon labo : Numéro d’enregistrement du prélèvement au laboratoire

Motif PLV : Motif du prélèvement (contrôle sanitaire/recontrôle/suivi renforcé/autre (à préciser))

Prélèvement :

Date PLV : Date du prélèvement

Heure PLV : Heure du prélèvement

Préleveur : Nom du préleveur

Conditions PLV : Conditions de prélèvement

Transporteur PLV : nom du transporteur (si différent du préleveur)

Observations terrain :

Réception :

Date réception :

Heure réception :

Température de l’échantillon à la réception :

Analyse :

Type d’analyse :

Date de début d’analyse / Date de fin d’analyse :

Résultats de l’analyse :

Observations analyses :

Conclusion du rapport d’analyses :

Signature : actant la validation du rapport d’analyses

- 2- Renseignements minimum requis sur le rapport d’analyse d’eaux de piscines, lot 2

Echantillon :

UGE Nom : nom de l’unité de gestion (nom de la piscine)

UGE code : code de l’unité de gestion

Commune Nom : nom de la commune

Nom exploitant : nom de l’exploitant

INS Nom : nom de l’installation (libellé du bassin)

INS code : code de l’installation

PSV code : code du point de surveillance

PSV Nom : nom du point de surveillance

PLV Code : code du prélèvement dans SISE-EAUX

Code échantillon labo : numéro d’enregistrement du prélèvement au laboratoire

Motif PLV : motif du prélèvement

Prélèvement :

Date PLV : Date du prélèvement

Heure PLV : Heure du prélèvement

Préleveur : Nom du préleveur

Conditions PLV : Conditions de prélèvement

Transporteur PLV : nom du transporteur

Observations terrain

Réception :

Date réception

Heure réception

Température de l’échantillon à la réception

Analyse :

Date de début d’analyse / Date de fin d’analyse

Résultats de l’analyse (paramètres terrain, microbiologiques et physico-chimiques)

Observations analyses

Conclusion (facultative)

Signature

3- Renseignements minimum requis sur le rapport d’analyse d’eaux de baignades et autres loisirs nautiques , lot 2

Echantillon :

Nom de la commune où est réalisé le prélèvement

Nom de la baignade ou du site de loisirs nautiques

Code SISE-BAIGNADES du point de surveillance

PLV Code : code du prélèvement dans SISE-EAUX

Code échantillon labo : numéro d’enregistrement du prélèvement au laboratoire

- Motif PLV : motif du prélèvement

Prélèvement :

Date PLV : Date du prélèvement

Heure PLV : Heure du prélèvement

Nom du lieu exact du prélèvement

Préleveur : Nom du préleveur

Conditions PLV : Conditions de prélèvement

Transporteur PLV : nom du transporteur

- Observations terrain

Réception :

Date réception

Heure réception

Température de l’échantillon à la réception

Analyse :

Date de début d’analyse / Date de fin d’analyse

Résultats de l’analyse (paramètres terrain, microbiologiques et physico-chimiques)

Observations analyses

Conclusion (facultative)

Signature