## LOT 3 COURANTS FORTS & FAIBLES
ANSM / Travaux Site Saint-Denis 143/147 Boulevard Anatole France 93285 Saint-Denis CEDEX
ENTREPRISE:
----------------------
Détail Quantitatif Estimatif
DQE / LOT 03 - TRAVAUX ELECTRICITE: COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
| Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
GENERALITES
(DQE à rendre au format natif Excel + impression en PDF) Prévoir la fourniture des échantillons pour validation du Maitre d'ouvrage. L'entreprise devra la réalisation des différents éléments suivant les démandes du Maitre d'ouvrage:
COURANT FORT
DEPOSE
| Dépose d'un bloc de prises de courant | u | 150 |  | 0
| Dépose de câblage | ml | 150 |  | 0
| Dépose de chemin de câbles/goulotte y compris supportage et fixations | ml | 250 |  | 0
| Dépose de boîte de dérivation | u | 25 |  | 0
| Dépose de luminaire encastré | u | 160 |  | 0
| Dépose d'appareillage divers | u | 40 |  | 0
| Dépose de protection électrique type disjoncteur ou différentiel | u | 50 |  | 0
| Dépose d'amoire électrique complète <500mm de hauteur (y compris équipements intégrés type protections, interrupteurs, contacts, relais, borniers, jeu de barres…) | u | 1 |  | 0
| Dépose d'amoire électrique complète >500mm de hauteur (y compris équipements intégrés type protections, interrupteurs, contacts, relais, borniers, jeu de barres…) | u | 2 |  | 0
| Identification avant dépose des équipements conservés | u | 50 |  | 0
| Depose et évacuation des équipements et liaisons inutilisés | u | 50 |  | 0
CHEMINS DE CABLES
| Fourniture et pose de chemins de câbles selon CCTP pour 1 mètre y compris supportage et fixation | ml | 10 |  | 0
| Prise de terre pour 25 mètres de chemins de câbles | 25 ml | 10 |  | 0
CANALISATIONS
| Câble 3g 2,5mm² | ml | 50 |  | 0
| Câble 3g 1,5mm² | ml | 50 |  | 0
| Boite de raccordement | u | 25 |  | 0
| Goulottes descendante en 1 mètre linéaire et avec raccords d'angles (y compris joint acrylique) | ml | 15 |  | 0
| Goulottes 3 compartiments pour 1 mètre linéaire et avec raccords d'angles (y compris joint acrylique) | ml | 40 |  | 0
INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Consignation des installations électriques existantes et déconnexion complète en aval des armoires divisionnaires | u | 1 |  | 0
| Mise en place d'un coffret de chantier monophasé normalisé | u | 5 |  | 0
| Mise en place d'un éclairage de chantier normalisé 150m2 | u | 5 |  | 0
ARMOIRE DIVISIONNAIRE
| Identification de l'alimentation générale (disjoncteur - Câble - ICC) | u | 1 |  | 0
| Remplacement des câbles entre le TGBT et l'armoire divisionnaire principale : | ml | 100 |  | 0
| Armoire divisionnaire principale comprenant : Inter général tétrapolaire & 6 départs divisionnaires, plastrons, borniers, jeu de barres, étiquetage, voyants... | u | 1 |  | 0
| Armoire divisionnaire auxiliaire comprenant : Disjoncteur général & 50 départs monophasés, plastrons, borniers, jeu de barres, étiquetage, voyants… | u | 2 |  | 0
| Protection 2x10A | u | 20 |  | 0
| Protection 2x16A | u | 20 |  | 0
| Arrêt d'urgence (AU) sous BBG pour armoire divisionnaire principale | u | 1 |  | 0
| Arrêt d'urgence (AU) sous BBG pour armoire divisionnaire auxiliaire | u | 1 |  | 0
| Raccordement amont aval des armoires | u | 3 |  | 0
| Horloge pour coupure de chauffage | u | 1 |  | 0
ECLAIRAGE
| Luminaire 600x600 conforme à la norme NFC 15 100 | u | 60 |  | 0
| Spots à LED encastrés 20 w selon norme 15-100 | u | 20 |  | 0
| Interrupteur détecteur eco 2 selon norme 15-100 | u | 30 |  | 0
| Interrupteur Saillie à bornes automatique IP55 IK07 | u | 5 |  | 0
| Interrupteur Encastré à bornes automatique IP55 IK07 | u | 5 |  | 0
| Réglette Type NORKA Modèle RENNES 2*36 W 960° | u | 1 |  | 0
| Tube verre pour réglette NORKA | u | 1 |  | 0
| Luminaire encastré 600x600 4x14 W grille Alu T5 ballast électronique | u | 60 |  | 0
| Downlight Led 10 extra plat pour circulation LED puissance 20 W | u | 20 |  | 0
| Hublot 12 LED puissance 16 W à détection veille, et préavis d'extinction | u | 5 |  | 0
| BAES Led modèle auto testable Système SATI équipé d'accessoires encastrement | u | 25 |  | 0
CABLAGE ECLAIRAGE
| Câble U1000 R2V - 5G1,5 pour 1 Mètre | ml | 40 |  | 0
| Bouton poussoir double encastré de marque LEGRAND Céliane ou équivalent | u | 10 |  | 0
| Cordon RJ 45 pour ECO2 | u | 30 |  | 0
| Commande d'éclairage type ECO1 | u | 25 |  | 0
PRISES DE COURANT
| Prises de courant 2x10/16A+T détrompé | u | 50 |  | 0
| Prises de courant 2x10/16A+T | u | 50 |  | 0
| Prise 2x10/16 Amps + Terre Saillie type plexo IP55 11(07 Gris | u | 20 |  | 0
| Prise 2x10/16 Amps + Terre Encastrée type plexo IP55 lKO7 Gris | u | 20 |  | 0
| La fourniture et pose de prise de courant en 380V | u | 2 |  | 0
| PC 10/16A+T encastrée (prise ménage ) | u | 5 |  | 0
| Boitier saillie pour écran | u | 20 |  | 0
ALIMENTATIONS DIVERSES
| Coupure de proximité PAC ballon d'eau chaude | u | 3 |  | 0
| Alimentation électrique BECS avec raccordements et petite fourniture (hors câble et protection) | u | 2 |  | 0
| Alimentation électrique de terminal de climatisation avec raccordements et petite fourniture (hors câble et protection) | u | 2 |  | 0
LOCAL INFORMATIQUE
| Unité de commande type coup de poing à clé et voyants | u | 2 |  | 0
| Bloc 9PC sur bandeau 19" | u | 20 |  | 0
COURANT FAIBLE
DEPOSE
| Dépose d'un bloc de prises | u | 50 |  | 0
| Dépose de câblage | ml | 250 |  | 0
| Dépose d'un panneau 24 ports | u | 10 |  | 0
| Dépose d'un guide-cordon | u | 20 |  | 0
| Dépose d'un bandeau fibre optique | u | 2 |  | 0
| Dépose d'un baie informatique >=42u | u | 2 |  | 0
| Identification avant dépose des équipements conservés | u | 1 |  | 0
| Dépose de radiateur | u | 5 |  | 0
| Depose et évacuation des équipements et liaisons inutilisés | u | 1 |  | 0
CHEMINS DE CABLES
| Fourniture et pose de chemins de câbles selon CCTP pour 1 mètre | ml | 40 |  | 0
CANALISATIONS CUIVRE
| Fourniture et pose de câbles 4 paires SFTP LSZH 100 Ohms catégorie 6A pour 1 mètre | ml | 120 |  | 0
| Fourniture de cordon de brassage 4 paires SFTP catégorie 6A de 1m | u | 50 |  | 0
| Fourniture de cordon de brassage 4 paires SFTP catégorie 6A de 3m | u | 50 |  | 0
| Fourniture de cordon de brassage 4 paires SFTP catégorie 6A de 5m | u | 100 |  | 0
| Fourniture et pose de cordons de poste de travail 4 paires catégorie 6A de 1m | u | 50 |  | 0
| Fourniture et pose de cordons de poste de travail 4 paires catégorie 6A de 3m | u | 50 |  | 0
| Fourniture et pose de cordons de poste de travail 4 paries catégorie 6A de 5m | u | 50 |  | 0
| Fourniture et pose de Rocade 112 paires AWG 23 pour 1 mètre | ml | 50 |  | 0
| Fourniture et pose de Rocade 56 paires AWG 23 pour 1 mètre | ml | 50 |  | 0
| Fourniture et pose de câbles 30 paires 5-10 eme AWG 24 pour 1 mètre | ml | 3 |  | 0
| Fourniture et pose de Raccordement 112/2p | u | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de Raccordement 56/2p | u | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de Raccordement 30p | u | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de câbles pour la sonorisation de type JACK pour 1 mètre | ml | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de câbles pour la visioconférence pour 1 mètre | ml | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de câblages pour borne DECT pour 1 mètre | ml | 3 |  | 0
CANALISATIONS FIBRE
| Fourniture et pose de Rocade FO 1 x 12 brins OM3 50/125 LC/LC pour 1 Mètre | ml | 50 |  | 0
| Fourniture et pose de Rocade FO 1 x 24 brins OM3 50/125 LC/LC pour 1 Mètre | ml | 50 |  | 0
LOCAL TECHNIQUE
| Fourniture et pose de Baie 800x800 42u hors ossature montant 19"de marque EFFIRACK y compris mise à la terre et support pour câblage | u | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de platine de brassage 19" de 24 ports 1U pour baie compatible avec la categorie 6A | u | 10 |  | 0
| Fourniture et pose de Guide-cordons horizontal 1U en baie de brassage | u | 20 |  | 0
| Fourniture et pose de Connecteur RJ45 Catégorie 6A Classe EA S/FTP | u | 300 |  | 0
| Fourniture et pose de Tiroir optique noir | u | 6 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de connecteur LC | u | 6 |  | 0
PRISES ET APPAREILLAGES
| Fourniture, pose et alimentation de modules de (3 prises RJ 45) compatible avec la catégorie 6 A | u | 50 |  | 0
| Fourniture et pose de boitier vide pour RJ en faux-plafond | u | 5 |  | 0
| Fourniture et pose de Modules de raccordement à coupure bleu 8 paires | u | 2 |  | 0
Etudes, main d'œuvre supplémentaire et coefficients
ETUDES ET DOE
| Test et recette cuivre RJ45 | u | 200 |  | 0
| Test et recette fibre | u | 2 |  | 0
| Etiquetage des appareillages, équipements et câbles | u | 1323 |  | 0
| Etudes d'exécution (y compris relevés, plans, notes de calcul, schémas, fiches techniques, autocontrôles… formats numérique et papier) | j | 3 |  | 0
| Dossier d'ouvrage exécuté complet | j | 2 |  | 0
INTERVENTION SPECIFIQUE EN HORAIRE DECALE
| Fourniture et pose de Baie 800x800 42u hors ossature montant 19"de marque EFFIRACK y compris mise à la terre et support pour câblage de 6h à 9h et de 17h à 20h | Q | 2
| Fourniture et pose de Baie 800x800 42u hors ossature montant 19"de marque EFFIRACK y compris mise à la terre et support pour câblage de 22 h à 6h | Q | 2
|  |  | TOTAL GENERAL HT |  | 0
|  |  | TVA |  | 0
|  |  | TOTAL GENERAL T.T.C |  | 0