## CDPGF LOT 03
Art. | LIBELLE | Unit | Qté | PRIX UNIT. € | PRIX TOTAL €
INP TOULOUSE
| GTB REGULATION |  | LOT N°3 PRECABLAGE
PRO
II.1 | PREPARATION DU CHANTIER
II.1.1 | Préparation | u | 1 |  | 0
| Etudes | ens | 1 |  | 0
II.1.3 | Dossier d'exécution, synoptique et plans | ens | 1 |  | 0
II.1.3 | Dossier d'exécution, reprise plans et schémas existants | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ENSEIGNEMENT R+4 - SREP 41
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| lien Ethernet | u | 2 |  | 0
| tests | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ENSEIGNEMENT R+3 - SREP 31
| lien Ethernet | u | 6 |  | 0
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 6 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ENSEIGNEMENT R+2 - RG SREP 21
| lien Ethernet | u | 11 |  | 0
| Baie 19 pouces 42U 80x80 | u | 1
| Bandeaux de prises | u | 2
| Alimentation des bandeaux | u | 2
| Mise à la terre | u | 1
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 11 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ENSEIGNEMENT R+1 - SREP 11
| lien Ethernet | u | 6 |  | 0
| Rotation baie existante | u | 1
| Baie 19 poiuces suplémentaire | u | 1
| Double bandeau de prise | u | 2
| Alimentation bandeaux | u | 2
| Mise à la terre | u | 1
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 6 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ENSEIGNEMENT Rdc - SREP 01
| lien Ethernet | u | 11 |  | 0
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 11 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECHERCHE R+3 SR24
| lien Ethernet | u | 13 |  | 0
| Baie 19 pouces 42U 80x80 | u | 1
| Bandeaux de prises | u | 2
| Alimentation des bandeaux | u | 2
| Mise à la terre | u | 1
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECHERCHE R+2 SR25
| lien Ethernet | u | 20 |  | 0
| Baie 19 pouces 42U 80x80 | u | 1
| Bandeaux de prises | u | 2
| Alimentation des bandeaux | u | 2
| Mise à la terre | u | 1
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 20 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECHERCHE R+2 SR26 - 1
| lien Ethernet | u | 6 |  | 0
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 6 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECHERCHE R+2 SR26 - 2
| lien Ethernet | u | 5 |  | 0
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 5 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECHERCHE R+1 SR13
| lien Ethernet | u | 5 |  | 0
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 5 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECHERCHE R+1 SR14
| lien Ethernet | u | 5 |  | 0
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 5 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECHERCHE R+1 SR15
| lien Ethernet | u | 10 |  | 0
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 10 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
6RECHERCHE R+1 SR16
| lien Ethernet | u | 5 |  | 0
| bandeau RJ45 | u | 1 |  | 0
| tests | ens | 5 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
6RECHERCHE RDC SR01
| lien Ethernet | u |  |  | 0
| bandeau RJ45 | u |  |  | 0
| tests | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
6RECHERCHE RDC SR04
| lien Ethernet | u |  |  | 0
| bandeau RJ45 | u |  |  | 0
| tests | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECHERCHE Rdc SR0 5
| lien Ethernet | u |  |  | 0
| bandeau RJ45 | u |  |  | 0
| tests | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECHERCHE Rdc SR0 6
| lien Ethernet | u |  |  | 0
| Bandeaux de prise | u | 2
| Alimentation baie | u | 2
| Mise à la terre | u | 1
| bandeau RJ45 | u |  |  | 0
| tests | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
DIVERS
| Interventions sur faux plafonds | ens |  |  | 0
| Lien Ethernet complet avec prises terminale et prise bandeau avec test, pour un lien de 80 m | ens |  |  | 0
| Trappes pour plafond non démontable |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RECEPTION FINALE
| Réception globale | ens |  |  | 0
| Repérage | ens |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0 | 0
| T.V.A. |  |  |  | 0
| MONTANT GLOBAL T.T.C. |  |  |  | 0
0