## PdG
Maître d’ouvrage :
Secrétariat Général Commun Départemental (SGCD)
Préfecture de la région Grand-Est et préfecture du Bas-Rhin
5 Pl. de la République
67073 STRASBOURG
Restauration de la toiture et de la verrière du bâtiment Rotonde
PHASE DCE DPGF LOT 04_VENTILATION
MAITRE D’OEUVRE
INGEDEC
9, Rue du Parc – 67 205 OBERHAUSBERGEN
Tél : 03 90 20 56 00 Courriel : info@ingedec.com
Date | Désignation | Indice
2025-05-22 | DCE | 0

## DPGF
Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toute sorte pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités
à prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement.
L'entrepreneur est tenu de vérifier et de modifier si nécessaire les quantités données à titre indicatif dans la décomposition du prix forfaitaire.
Pos. | Désignation | U | Qté | Qté Entreprise | PU € HT | PT € HT |  | M
C-0. | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | S\total | 0
| Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
C-1. | TRAVAUX DE VENTILATION EXTRACTION ATRIUM |  |  |  | S\total | 0
C-1.1 | Constat d'huissier | ens | 1 |  | P.M
C-1.2 | Dépose du moteur de ventilation existant | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
C-1.3 | Dépose alimentation et commande du ventilateur existant | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
C-1.4 | Dépose des capots de ventilation en connexion avec l’atrium | ens | 6 |  |  | 0 | 0
C-1.5 | Nouveau caisson d’extraction VMC C4 | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
C-1.6 | Caissons de piquage | [5 empty] | 0
| . Caisson de piquage pour réseaux de gaines vers atrium sous verrière basse | ens | 3 |  |  | 0
C-1.7 | Réseaux de ventilation en gaine circulaire |  |  |  |  | 0 | 0
. Réseaux de gaines vers atrium
| Diamètre 250 mm | ml | 2 |  |  | 0 |  | 2
| Diamètre 200 mm | ml | 3 |  |  | 0 |  | 3
| Diamètre 160 mm | ml | 15 |  |  | 0 |  | 15
C-1.8 | Silencieux - pièges à sons | ens | 2 |  |  | 0 | 0 | 2
C-1.9 | Module de régulation de débit manuel | u | 3 |  |  | 0 | 0 | 3
C-1.10 | Isolation des gaines et caisson de piquage | m² | 12 |  |  | 0 | 0 | 10.99
C-2. | TRAVAUX DE VENTILATION SOUFFLAGE ATRIUM |  |  |  | S\total | 0
C-2.1. | Caisson de compensation de l'extraction 600m3/h | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
C-2.2. | Caissons de piquage prise d’air neuf sur conduits | [5 empty] | 0
| . Caisson de piquage pour réseaux de gaines vers atrium sous verrière basse | ens | 3 |  |  | 0
C-2.3. | Réseaux de ventilation en gaine circulaire soufflage | [5 empty] | 0
. Réseaux de gaines vers atrium
| Diamètre 250 mm | ml | 2 |  |  | 0 |  | 2
| Diamètre 200 mm | ml | 3 |  |  | 0 |  | 3
| Diamètre 160 mm | ml | 19.5 |  |  | 0 |  | 18.5
C-2.4. | Silencieux – Pièges à sons – réseau de soufflage | ens | 2 |  |  | 0 | 0 | 1
C-2.5. | Module de régulation de débit manuel | ens | 3 |  |  | 0 | 0 | 1
C-2.6. | Isolation des gaines et caisson de piquage | m² | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 12.7484
C-3. | TRAVAUX ET OUVRAGES DIVERS |  |  |  | S\total | 0
C-3.1 | Mise en route et essais, contrôle étanchéité réseaux de gaines | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
C-3.2 | Détection Incendie – Monuments historique – Sécurité globale Incendie durant le chantier
. Pour la durée totale du chantier
C-3.2.1 | Détection incendie temporaire et mobile | ens | 1 |  |  | P.M.
C-3.3 | DOE | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
RECAPITULATIF
C-0. | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
C-1. | TRAVAUX DE VENTILATION EXTRACTION ATRIUM |  |  |  |  | 0
C-2. | TRAVAUX DE VENTILATION SOUFFLAGE ATRIUM |  |  |  |  | 0
C-3. | TRAVAUX ET OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL GENERAL € H.T. | 0
|  | TVA |  |  | 20% | 0
[5 empty] | TOTAL GENERAL € T.T.C. | 0
En toutes Lettres : (euros TTC)
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
| L'ENTREPRISE |  | A
Mention "Lu et approuvé" - cachet et signature
Le