## BPU Maintenance corrective
BORDEREAU DES PRIX UNITIAIRES Annexe 2 à l’acte d’engagement Maintenance des équipements automatisés de l'ENSBA
Nom du candidat :
Forfait main d'œuvre y compris déplacement
N° | Pièce | Unité | Prix € HT | TVA 20% | Prix € TTC
1 | Coûts de déplacement d'un technicien en heure ouvrée | forfait | 0 | 0 | 0
2 | Coûts de déplacement d'un technicien en dehors des heures ouvrée | forfait | 0 | 0 | 0
3 | Taux horaire d'un technicien électromécanicien en heure ouvrée | h | 0 | 0 | 0
4 | Taux horaire d'un technicien électromécanicien en dehors des heures ouvrées | h | 0 | 0 | 0
5 | Taux horaire d'un technicien hydraulique en heure ouvrée | h | 0 | 0 | 0
6 | Forfait dépannage simple (déplacement et MO) | Forf | 0 | 0 | 0
Etat des installations
N° | Description | Unité | Prix € HT | TVA 20% | Prix € TTC
7 | Constat,rédaction et communication d'un procès-verbal de l'état d’une porte ou borne motorisée suite à détérioration par un tiers | forfait | 0 | 0 | 0
Toutes portes automatiques
N° | Description | Unité | Prix € HT | TVA 20% | Prix € TTC
8 | Fourniture d'une bande palpeuse anti écrasement (épaisseur 30mm, largeur 30mm). | mètre | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture d'une bande palpeuse anti écrasement (épaisseur 60mm, largeur 30mm). | mètre | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture d'une bande palpeuse anti écrasement (épaisseur 60mm, largeur 40mm). | mètre | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture d'un rail (en aluminium), support de bande palpeuse anti écrasement (largeur 30 mm). | mètre | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture d'un rail (en aluminium), support de bande palpeuse anti écrasement (largeur40 mm). | mètre | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture d’une transmission radio pour bande palpeuse résistive ou à contact: émetteur _ récepteur à autotest permanent. Alimentation 12 à24Vac/cc et à piles LR6_ sortie à relais. Modèle PRASTEL,DIFERBAT,FAAC ou équivalent/compris les piles alcalines longue durée. | ensemble | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture d'un interrupteur de position à rupture brusque complet (tête, contact et corps). | pièce | 0 | 0 | 0
15 | Fourniture d'un détecteur photoélectrique à réflecteur. | pièce | 0 | 0 | 0
16 | Fourniture d'un kit barrière photoélectrique (émetteur et récepteur). | pièce | 0 | 0 | 0
17 | Fourniture d'huile hydraulique. | litre | 0 | 0 | 0
18 | Fourniture d’un clignoteur à led 24V ou 230 V | pièce | 0 | 0 | 0
19 | Fourniture d’un amplificateur de boucle magnétique | pièce | 0 | 0 | 0
20 | Fourniture de profilé métallique rectangulaire section 800mm x 400mm | mètre | 0 | 0 | 0
21 | Fourniture d’un fer plat largeur 40 epaisseur 3mm | mètre | 0 | 0 | 0
22 | Fourniture d’une cornière acier 40x40 épaisseur 4mm | mètre | 0 | 0 | 0
23 | Fourniture de plaque d’acier,épaisseur 1mm | le m² | 0 | 0 | 0
24 | Fourniture de tole acier,épaisseur 3 mm | le m² | 0 | 0 | 0
25 | Fourniture d’un feu bicolore à LED/alimentation 230V ac | pièce | 0 | 0 | 0
26 | Fourniture d’un support en équerre pour feu bicolore | pièce | 0 | 0 | 0
27 | Fourniture d’un projecteur LED 10 watts 240Vac IP65 (noir ou gris) | pièce | 0 | 0 | 0
28 | Acheminement,montage,démontage d’un échafaudage ou d’une plate forme de travail pour travail en hauteur (entre 3 et 5 mètres). | jour | 0 | 0 | 0
29 | courroies | U | 0 | 0 | 0
30 | patins | U | 0 | 0 | 0
31 | arbres | U | 0 | 0 | 0
32 | carter | U | 0 | 0 | 0
33 | interrupteur + câbles (sélecteur) | U | 0 | 0 | 0
34 | ressorts | U | 0 | 0 | 0
35 | batterie de secours | U | 0 | 0 | 0
36 | rails | U | 0 | 0 | 0
37 | Cellules émetteur/récepteur | U | 0 | 0 | 0
38 | contact fin de course | U | 0 | 0 | 0
39 | poignée de déverouillage | U | 0 | 0 | 0
40 | kit anti-panique | U | 0 | 0 | 0
41 | ventouses | U | 0 | 0 | 0
42 | roues (chariot à l'unité) | U | 0 | 0 | 0
43 | moteur | U | 0 | 0 | 0
44 | radar bi-technologie | U | 0 | 0 | 0
45 | kit sandow | U | 0 | 0 | 0
46 | guides | U | 0 | 0 | 0
47 | carte électronique | U | 0 | 0 | 0
48 | platine de gestion pour porte sectionnelle | U | 0 | 0 | 0
49 | câblettes (la paire) pour porte sectionnelle | U | 0 | 0 | 0
50 | kit de débrayage pour porte sectionnelle | U | 0 | 0 | 0
51 | rails | U | 0 | 0 | 0
52 | roues | U | 0 | 0 | 0
53 | butée | U | 0 | 0 | 0
54 | crémaillère | U | 0 | 0 | 0
55 | chaînes | U | 0 | 0 | 0
56 | entraînement de chaînes | U | 0 | 0 | 0
57 | gâches de serrure | U | 0 | 0 | 0
58 | détecteurs | U | 0 | 0 | 0
59 | bras pour portails battants | U | 0 | 0 | 0
60 | feu clignotant | U | 0 | 0 | 0
61 | carte électronique | U | 0 | 0 | 0
62 | bloc GPRS | U | 0 | 0 | 0
63 | kit de boucle magnétique | U | 0 | 0 | 0
Portes coulissantes
N° | Pièce | Unité | Prix € HT | TVA 20% | Prix € TTC
64 | Fourniture d'un boîtier de commande 4 positions (ouvert, auto, sens interdit, verrouillé 2 sens) avec deux clefs. | ensemble | 0 | 0 | 0
65 | Fourniture d'un détecteur de mouvement. | pièce | 0 | 0 | 0
66 | Fourniture d'un moteur d'entraînement . | pièce | 0 | 0 | 0
67 | Fourniture de l'électronique commande et puissance. | ensemble | 0 | 0 | 0
68 | Fourniture d'un KIT de porte comprenant :poutre, moteur, électronique de commande et puissance, support de porte, deux détecteurs de mouvement , boîtier de commande avec deux clefs,élastique sandow d’ouverture de porte. | ensemble | 0 | 0 | 0
69 | Fourniture d’un élastique sandow | pièce | 0 | 0 | 0
Borne escamotable à verin hydraulique embarqué
N° | Pièce | Unité | Prix € HT | TVA 20% | Prix € TTC
70 | automate pour borne hydraulique type URBACO compris le programme de fonctionnement | ensemble | 0 | 0 | 0
71 72 | verin hydraulique compris le moteur et l’huile | ensemble | 0 | 0 | 0
72 | platine de commande complète compris l’automate | ensemble | 0 | 0 | 0
73 | détecteur pour boucle type URBACO | pièce | 0 | 0 | 0
74 | fins de course bas et haut | l’ensemble | 0 | 0 | 0
Rideaux métalliques motorisés
N° | Pièce | Unité | Prix € HT | TVA 20% | Prix € TTC
75 | Fourniture d'un coffret de commande et protection d'un groupe hydraulique (puissance du moteur inférieure à 1 kW, alimentation triphasée 400 V). Modèle ETME pic 5800 ou équivalent | pièce | 0 | 0 | 0
76 | Rebobinage d’un moteur triphasé 400V_1 kW | pièce | 0 | 0 | 0
77 | Fourniture d’un vérin double effet,avec ou sans trou de fixation, course 400 mm,diamètre de tige 40mm | pièce | 0 | 0 | 0
78 | Fourniture d’un vérin double effet,avec ou sans trou de fixation, course 800 mm,diamètre de tige 40mm | pièce | 0 | 0 | 0
79 | Fourniture d’un vérin double effet,avec ou sans trou de fixation, course 1000 mm,diamètre de tige 40mm | pièce | 0 | 0 | 0
80 | Fourniture et remplacement de joints de vérin des double effet ,diamètre de tige 40mm | ensemble | 0 | 0 | 0
81 | Fourniture d’une pompe a main hydraulique compris son levier | ensemble | 0 | 0 | 0
82 | Fourniture de flexible hydraulique | mètre | 0 | 0 | 0
83 | Fourniture d’un embout pour flexible hydraulique | pièce | 0 | 0 | 0
84 | Peinture de marquage au sol en zebra,couleur jaune _fourniture et main d’oeuvre | le m² | 0 | 0 | 0
85 | Fourniture de plaque polycarbonate/epaisseur 5 mm | le m² | 0 | 0 | 0
86 | coulisses | U | 0 | 0 | 0
87 | roulettes | U | 0 | 0 | 0
88 | axes | U | 0 | 0 | 0
89 | commande | U | 0 | 0 | 0
90 | joues | U | 0 | 0 | 0
91 | manivelle | U | 0 | 0 | 0
92 | récepteurs 2 canaux | U | 0 | 0 | 0
93 | tubes | U | 0 | 0 | 0
94 | tablier | U | 0 | 0 | 0
95 | rails | U | 0 | 0 | 0
96 | anti-chute | U | 0 | 0 | 0
97 | batteries | U | 0 | 0 | 0
98 | moteur | U | 0 | 0 | 0
99 | feu clignotant led | U | 0 | 0 | 0
Autres prestations
N° | Pièce | Unité | Prix € HT | TVA 20% | Prix € TTC
100 | Emetteur Cardin 2 boutons ou similaire + programmation | U | 0 | 0 | 0
101 | Emetteur Cardin 4 boutons ou similaire + programmation | U | 0 | 0 | 0
102 | Récepteur Cardin ou similaire | U | 0 | 0 | 0
103 | location nacelle (par jour) | U | 0 | 0 | 0
104 | Marquage au sol | ML | 0 | 0 | 0
Accessoires (Gamme Rozoh)
105 | Centrale GSM Rozoh pour interphone à boutons Ref ROZ-R101-0009 | U | 0 | 0 | 0
106 | Centrale GSM Rozoh 4G +Abo 10 Ans. Ref ROZ-R101-0007 | U | 0 | 0 | 0
107 | Carte relais ROZ-R103-0001 | U | 0 | 0 | 0
108 | Télécommande 4 boutons | U | 0 | 0 | 0
109 | Récepteur HF avec antenne intégrée-2 relais Ref ROZ-R303-0001 | U | 0 | 0 | 0
110 | Bouton Poussoir seul - Finition chrome mat R304-0001 | U | 0 | 0 | 0
111 | Pack complet bouton poussoir + Boitier encastrement & saillie - Finition chrome mat R304-0101 | U | 0 | 0 | 0
Pièces détachées hors bordereau
112 | Coefficient de majoration du prix des pièces détachées (sur frais justifiés) | % | 0 | 0 | 0