## DQE
|  | DQE - Maintenance Élec - consultation n°2025FCS0020 SOCIETE : ….............................. |  |  |  | #VALUE!
Détail Quantitatif Estimatif
N° réf. BP | Famille | Désignation | Unité | Prix Unitaire H.T. (en €) | Quantité | Montant TOTAL H.T. (calcul automatique)
A RENSEIGNER
1 | ONDULEURS | Onduleur 3 KVA | U | 0 | 2 | 0
2 |  | Onduleur 5 KVA | U | 0 | 1 | 0
3 |  | Onduleur 10 KVA | U | 0 | 1 | 0
4 |  | Onduleur 20 KVA | U | 0 | 1 | 0
5 |  | Carte électronique Onduleur SOCOMEC ITYS 3 KVA (R18) | U | 0 | 1 | 0
6 |  | Carte électronique Onduleur SOCOMEC NETYS RT2 3,3 KVA (L44) | U | 0 | 1 | 0
7 |  | Carte électronique Onduleur RIELLO SEP 3000 3 KVA (R39 et R18) | U | 0 | 1 | 0
8 |  | Carte électronique Onduleur ECUS-1 Power 2XL RK 10000 10 KVA (R81) | U | 0 | 1 | 0
9 |  | Carte électronique Onduleur SOCOMEC MASTERYS BC 3/3 20 KVA (R03 et R13) | U | 0 | 1 | 0
10 |  | Carte électronique Onduleur MGE UPS COMET S31 10 KVA (R49) | U | 0 | 1 | 0
11 |  | Carte électronique Onduleur LEGRAND KEOR HP 100 KVA (R49) | U | 0 | 1 | 0
12 |  | Carte électronique Onduleur SOCOMEC DELPHYS MP ELITE 80 KVA (R61) | U | 0 | 1 | 0
13 |  | Carte électronique Onduleur SOCOMEC DELPHYS BC 200 KVA (R07) | U | 0 | 1 | 0
14 |  | Carte électronique Onduleur SOCOMEC DELPHYS MX ELITE 300 KVA (R61) | U | 0 | 1 | 0
15 |  | Batterie CP 1290 F2 | U | 0 | 50 | 0
16 |  | Batterie HR 1234W F2 | U | 0 | 90 | 0
17 |  | Batterie NP-12 F1 | U | 0 | 30 | 0
18 |  | Batterie HSF 12-200W-X | U | 0 | 140 | 0
19 | B.A.E.S. | Bloc Autonome Portatif d'Intervention 100 lumens pour locaux techniques | U | 0 | 10 | 0
20 |  | BAES URA gamme SATI 45 lm LED | U | 0 | 30 | 0
21 |  | BAES URA gamme SATI 320 lm LED | U | 0 | 30 | 0
22 |  | BAES URA gamme SATI 45 lm LED (ADRESSABLE) | U | 0 | 30 | 0
23 |  | BAES URA gamme SATI 320 lm LED (ADRESSABLE) | U | 0 | 30 | 0
24 |  | BAES 45 lm pour source centralisée | U | 0 | 20 | 0
25 |  | BAES 320 lm pour source centralisée | U | 0 | 20 | 0
26 |  | BAES URA encastré avec drapeau 45 lm LED | U | 0 | 40 | 0
27 |  | BAES URAPROOF V Ambiance SATI 400 lm | U | 0 | 4 | 0
28 |  | Adaptateur d'encastrement pour BAES URA encastré | U | 0 | 4 | 0
29 |  | Grille de protection pour BAES | U | 0 | 5 | 0
30 |  | BAPI 200 lm LED | U | 0 | 5 | 0
31 |  | Centrale URA VISION Adressable | U | 0 | 1 | 0
32 | ECLAIRAGE | Dalles 600x600 Panel ADVANCE 9 - CLAREO | U | 0 | 100 | 0
33 |  | Dalles 600x600 Panel Étanche ADVANCE - CLAREO | U | 0 | 10 | 0
34 |  | Dalles 600x600 Panel Détecteur Sensor One ADVANCE 2 - CLAREO | U | 0 | 400 | 0
35 |  | Dalles 600x600 Panel Détecteur Sensor One Bluetooth TECH 2 - CLAREO | U | 0 | 90 | 0
36 |  | Dalles 600x600 Panel Clean TECH - CLAREO | U | 0 | 60 | 0
37 |  | Driver pour dalles 600x600 - CLAREO | U | 0 | 260 | 0
38 |  | Driver DIMMABLE pour dalles 600x600 - CLAREO | U | 0 | 400 | 0
39 |  | Kit de suspension Dalles - CLAREO | U | 0 | 660 | 0
40 |  | Dalles 1200x600 Panel ADVANCE 9 - CLAREO | U | 0 | 160 | 0
41 |  | Floodlight MultiRay TECH 2 - CLAREO Asymétrique 50° 150 W | U | 0 | 10 | 0
42 |  | Floodlight MultiRay TECH 2 - CLAREO Asymétrique 50° 200 W | U | 0 | 20 | 0
43 |  | DownRay Détecteur ACCESS - CLAREO | U | 0 | 50 | 0
44 |  | DownRay Détecteur ADVANCE 15W - CLAREO | U | 0 | 700 | 0
45 |  | Floodlight CLAREO 10W START - CLAREO | U | 0 | 10 | 0
46 |  | Floodlight CLAREO 50W START - CLAREO | U | 0 | 10 | 0
47 |  | Détecteur PIR clipsable pour Floodlight START - CLAREO | U | 0 | 20 | 0
48 |  | Étanche EverPark ADVANCE 4 - 60cm - CLAREO | U | 0 | 10 | 0
49 |  | Étanche EverPark ADVANCE 4 - 120cm - CLAREO | U | 0 | 50 | 0
50 |  | Étanche EverPark ADVANCE 4 - 150cm - CLAREO | U | 0 | 30 | 0
51 |  | Détecteur PIR Plug&Play pour EverPark ADVANCE 4 - CLAREO | U | 0 | 90 | 0
52 |  | Kit de suspension EverPark - CLAREO | U | 0 | 50 | 0
53 |  | DomeLED Astral DESIGN à Détection HF IP 65 Ral 9005 - CLAREO | U | 0 | 5 | 0
54 |  | DomeLED Asymétrique ADVANCE à Détection - CLAREO | U | 0 | 10 | 0
55 |  | Casquette pour DomeLED Asymétrique ADVANCE à Détection - CLAREO | U | 0 | 10 | 0
56 |  | MiniRay EasyClip RT2020 TECH - CLAREO | U | 0 | 10 | 0
57 |  | DownRay Orientable ADVANCE 30 W - CLAREO | U | 0 | 40 | 0
58 |  | Radar détecteur de mouvement en plafond - CLAREO | U | 0 | 20 | 0
59 |  | Applique SdB ZAMBELIS 16W IP44 Noir - CLAREO | U | 0 | 5 | 0
60 |  | Driver ON/OFF Eaglerise 500mA 21W Flicker Free LS-21-500 LI EXC - CLAREO | U | 0 | 100 | 0
61 |  | Driver ON/OFF Eaglerise 700mA 30W Flicker free LS-40-700 LI - CLAREO | U | 0 | 100 | 0
62 |  | Driver ON/OFF Eaglerise 1050mA 40W Flicker free LS-40-1050 LI - CLAREO | U | 0 | 150 | 0
63 | CÂBLES | Câble U 1000 R2V 3 G 1,5² | mL | 0 | 3000 | 0
64 |  | Câble U1000 R2V 3 G 2,5² | mL | 0 | 750 | 0
65 |  | Câble U 1000 R2V 3 G 6² | mL | 0 | 50 | 0
66 |  | Câble U 1000 R2V 5 G 1,5² | mL | 0 | 200 | 0
67 |  | Câble U 1000 R2V 5 G 2,5² | mL | 0 | 10 | 0
68 |  | Cäble H07RN-F 3 G 1,5² | mL | 0 | 50 | 0
69 |  | Cäble H07RN-F 3 G 2,5² | mL | 0 | 300 | 0
70 |  | Cäble H07RN-F 3 G 6² | mL | 0 | 30 | 0
71 |  | Cäble H07RN-F 5 G 2,5² | mL | 0 | 1 | 0
72 |  | Cäble H07RN-F 5 G 6² | mL | 0 | 200 | 0
73 |  | Cäble H07RN-F 5 G 10² | mL | 0 | 100 | 0
74 |  | Cäble H07RN-F 5 G 16² | mL | 0 | 100 | 0
75 |  | Cäble H07RN-F 5 G 25² | mL | 0 | 50 | 0
76 | DIVERS | Paire de gants Classe III Taille 10 | U | 0 | 8 | 0
77 |  | Fiche mâle 2P+T - 16A - IK08 à connexion automatique IP 44 - LEGRAND | U | 0 | 30 | 0
78 |  | Prolongateur à témoin de tension - connexion auto IP44 - LEGRAND | U | 0 | 30 | 0
79 |  | Fiche P17 mobile droite IP 44 32 A 3P+N+T LEGRAND | U | 0 | 8 | 0
80 |  | Prise P17 mobile droite IP 44 32 A 3P+N+T LEGRAND | U | 0 | 8 | 0
81 |  | Fiche P17 inclinée saillie IP 44 32 A 3P+N+T LEGRAND | U | 0 | 4 | 0
82 |  | Boite de dérivation PLEXO 80x80x45 | U | 0 | 100 | 0
83 |  | Boite de dérivation PLEXO 105x105x55 | U | 0 | 30 | 0
84 |  | Boite de dérivation PLEXO 180x140x86 | U | 0 | 5 | 0
85 |  | Inter Va et Vient PLEXO | U | 0 | 25 | 0
86 |  | Bouton poussoir PLEXO | U | 0 | 5 | 0
87 |  | PC 2P+T PLEXO | U | 0 | 40 | 0
88 |  | Inter Va et Vient MOSAIC | U | 0 | 60 | 0
89 |  | Bouton poussoir MOSAIC | U | 0 | 20 | 0
90 |  | PC 2P+T MOSAIC | U | 0 | 100 | 0
91 |  | Support pour appareil MOSAIC 2 modules | U | 0 | 220 | 0
92 |  | Plaque pour appareil MOSAIC 2 modules | U | 0 | 220 | 0
93 |  | Prises 2P+T Soluclip MOSAIC pour goulotte | U | 0 | 20 | 0
94 |  | Prises 2x 2P+T Soluclip MOSAIC pour goulotte | U | 0 | 50 | 0
95 |  | Prises 3x 2P+T Soluclip MOSAIC pour goulotte | U | 0 | 30 | 0
96 |  | Prises 4x 2P+T Soluclip MOSAIC pour goulotte | U | 0 | 20 | 0
97 |  | Prises 2x Rj 45 cat 6 Soluclip MOSAIC pour goulotte | U | 0 | 40 | 0
98 |  | Passage de plancher profilé 50x12 | U | 0 | 5 | 0
99 |  | Passage de plancher profilé 75x18 | U | 0 | 10 | 0
100 |  | Passage de plancher profilé 92x20 | U | 0 | 5 | 0
101 | COMPTAGE | Compteur SOCOMEC DIRIS A 40 | U | 0 | 5 | 0
102 |  | Compteur SOCOMEC DIRIS A 41 | U | 0 | 2 | 0
103 |  | Compteur SOCOMEC DIRIS A 60 | U | 0 | 5 | 0
104 |  | Compteur SOCOMEC COUNTIS E2x | U | 0 | 1 | 0
N° réf. BP | Famille | Désignation | Unité | Prix Unitaire H.T. ou coef. | Quantité et/ou montant | Montant TOTAL H.T.
A RENSEIGNER
105 | Hors BP | Montant ≤ à 500 € H.T. | coef. | 0 | 12000 | 0
106 |  | Montant entre 501 et 1500 € H.T. | coef. | 0 | 5000 | 0
107 |  | Montant entre 1501 et 5000 € H.T. | coef. | 0 | 7000 | 0
108 |  | Montant ≥ à 5000 € H.T. | coef. | 0 | 23000 | 0
109 | M.O. / DOCS | MàJ d'un folio existant (AUTOCAD et PDF) | U | 0 | 30 | 0
110 |  | Création d'un folio (AUTOCAD et PDF) | U | 0 | 20 | 0
111 |  | Heure niveau INGÉNIEUR | H | 0 | 5 | 0
112 |  | Heure niveau PROJETEUR | H | 0 | 25 | 0
113 |  | Heure niveau DESSINATEUR | H | 0 | 25 | 0
114 |  | Heure TECHNICIEN | H | 0 | 450 | 0
115 |  | Majoration sur M.O. hors h et j ouvrés (ex : 1,25 = 25%) | coef. | 0 | 10 | 0
116 | coef S/Traitant | Coefficient de peine et soin - Prestations en sous traitance (hors forfait et hors BP) | coef. | 0 | 2500 | 0
[5 empty] | SC 1.2 Sous-total prix des prestations unitaires | 0
[5 empty] | SC 1.3 Sous-total coefficients majorateurs sur prix d'achat des fournitures | 0
[5 empty] | SC 1.4 Sous-total coefficient majorateur sur coût main d'œuvre hors heures/jours ouvrés | 0