## LOT unique GTB et supervision
Décomposition Quantitative Estimative - DQE
MÉTÉO FRANCE // Supervision
MÉTÉO FRANCE // Supervision
LOT Unique. GTB et supervision
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
GTB et supervision
01.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
01.2.1 |  | Installations de chantier | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.2.2 |  | Moyens matériels |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.2.2.1 |  | Moyens de base | u | 22 |  | 2 |  | 0
01.2.2.2 |  | Moyens spécifiques
01.2.2.2.1 |  | Coffrets de chantier | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.2.2.2.2 |  | Alimentation des coffrets sous fourreaux | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.2.2.2.3 |  | Éclairage normal et de sécurité | ens | 10 |  | 2 |  | 0
01.2.2.2.4 |  | Groupe électrogène | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.2.2.2.5 |  | Entretien et maintenance de l'installation | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.2.2.2.6 |  | Contrôle des installations | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Moyens matériels | [7 empty] | 0
01.2.3 |  | Tri des déchets | ens | 22 |  | 2 |  | 0
01.2.4 |  | Études d'exécution | ens | 22 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
01.3 |  | TRAVAUX D'ACQUISITION DES DONNEES
01.3.1 |  | Câblage et cheminement | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.3.2 |  | Comptage thermique
01.3.2.1 |  | Concessionnaire gaz
01.3.2.1.1 |  | Fourniture et pose d'un compteur | u | 2 |  | 2 |  | 0
01.3.2.1.2 |  | Récupération d'une sortie impulsionnelle | u | 5 |  | 2 |  | 0
01.3.2.2 |  | Comptage hydraulique | u | 15 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Comptage thermique | [7 empty] | 0
01.3.3 |  | Comptage électrique
01.3.3.1 |  | Concessionnaire
01.3.3.1.1 |  | Fourniture et pose d'un compteur | u | 2 |  | 2 |  | 0
01.3.3.1.2 |  | Récupération d'une sortie impulsionnelle | u | 5 |  | 2 |  | 0
01.3.3.2 |  | Comptage électrique
01.3.3.2.1 |  | Monophasé 40A direct | u | 150 |  | 2 |  | 0
01.3.3.2.2 |  | Monophasé 80A direct | u | 25 |  | 2 |  | 0
01.3.3.2.3 |  | Triphasé 80A direct | u | 15 |  | 2 |  | 0
01.3.3.2.4 |  | Triphasé 100A direct | u | 15 |  | 2 |  | 0
01.3.3.2.5 |  | Triphasé sur TI | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.2.6 |  | TI Ouvert | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.2.7 |  | TI fermé | u | 0 |  | 2 |  | 0
01.3.3.3 |  | Centrale de mesure | u | 10 |  | 2 |  | 0
01.3.3.4 |  | Mise à jour de schéma électrique | u | 100 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5 |  | Tableau électrique
01.3.3.5.1 |  | Protection disjoncteur Ph+N 10A | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.2 |  | Protection disjoncteur Ph+N 16A | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.3 |  | Protection disjoncteur Ph+N 25A | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.4 |  | Protection disjoncteur Ph+N 32A | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.5 |  | Protection disjoncteur 3Ph+N 16A | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.6 |  | Protection disjoncteur 3Ph+N 25A | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.7 |  | Protection disjoncteur 3Ph+N 32A | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.8 |  | Protection différentielle 30mA mono | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.9 |  | Protection différentielle 300mA mono | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.10 |  | Protection différentielle 300mA tri | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.11 |  | Protection différentielle 30mA Tri | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.12 |  | Coffret 2 rangées | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.5.13 |  | Coffret 3 rangées | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Comptage électrique | [7 empty] | 0
01.3.4 |  | Comptage AEP
01.3.4.1 |  | Concessionnaire
01.3.4.1.1 |  | Fourniture et pose d'un compteur | u | 2 |  | 2 |  | 0
01.3.4.1.2 |  | Récupération d'un signal | u | 5 |  | 2 |  | 0
01.3.4.2 |  | Comptage volumétrique | u | 5 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Comptage AEP | [7 empty] | 0
01.3.5 |  | Défaut / contact sec | u | 50 |  | 2 |  | 0
01.3.6 |  | Sondes de température | u | 250 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX D'ACQUISITION DES DONNEES | [7 empty] | 0
01.4 |  | TRAVAUX D'INTEGRATION
01.4.1 |  | Automate de gestion |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.4.1.1 |  | 1000 points | u | 19 |  | 2 |  | 0
01.4.1.2 |  | 2500 points | u | 2 |  | 2 |  | 0
01.4.1.3 |  | 5000 points | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Automate de gestion | [7 empty] | 0
01.4.2 |  | Extension informatique
01.4.2.1 |  | Prise RJ45 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.4.2.2 |  | Câblage d'une prise RJ45 | u | 100 |  | 2 |  | 0
01.4.2.3 |  | Panneau de brassage 24 modules | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Extension informatique | [7 empty] | 0
01.4.5 |  | Afficheur local | u | 22 |  | 2 |  | 0
01.4.7 |  | Implantation et mise en place | ens | 22 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX D'INTEGRATION | [7 empty] | 0
01.5 |  | TRAVAUX DE SUPERVISION
01.5.1 |  | Serveur GTB | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.3 |  | Copie de sauvegarde et stockage | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.4 |  | Vues à développer |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.4.1 |  | Vues de base | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.4.7 |  | Vue supplémentaire | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Vues à développer | [7 empty] | 0
01.5.5 |  | Essais et mises en services | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.6 |  | Formation | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.7 |  | Licences
01.5.7.1 |  | Bases
01.5.7.1.1 |  | Temps réel
01.5.7.1.1.1 |  | Poste serveur
01.5.7.1.1.1.1 |  | 1 500 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.2 |  | 5 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.3 |  | 10 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.4 |  | 25 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.5 |  | 50 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.6 |  | 100 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.7 |  | 150 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.8 |  | Protocoles additionnels
01.5.7.1.1.1.8.1 |  | S7 Comm | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.8.2 |  | Modbus TCP | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.8.3 |  | BACNet | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.1.8.4 |  | SNMP V3 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.2 |  | Poste client lourd
01.5.7.1.1.2.1 |  | IHM 1 500 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.2.2 |  | IHM 5 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.2.3 |  | IHM 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.2.4 |  | IHM au-delà de 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.3 |  | Clients web
01.5.7.1.1.3.1 |  | Connexion web 1 500 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.3.2 |  | Connexion web 5 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.3.3 |  | Connexion web 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.3.4 |  | Connexion web au-delà de 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.3.5 |  | Pack 5 Connexions web (nombre de variables illimitée) | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.3.6 |  | Pack 10 Connexions web (nombre de variables illimitée) | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.3.7 |  | Pack 20 Connexions web (nombre de variables illimitée) | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.4 |  | Poste de paramétrage / Développement
01.5.7.1.1.4.1 |  | Studio 1 500 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.4.2 |  | Studio 5 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.4.3 |  | Studio 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.4.4 |  | Studio 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.4.5 |  | Studio 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.4.6 |  | Studio 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.1.4.7 |  | Studio au-delà de 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.2 |  | Historique
01.5.7.1.2.1 |  | Poste serveur
01.5.7.1.2.1.1 |  | 1 500 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.2.1.2 |  | 5 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.2.1.3 |  | 10 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.2.1.4 |  | 25 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.2.1.5 |  | 50 000 variables | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.2.2 |  | Poste clients / Leasing annuel
01.5.7.1.2.2.1 |  | Client lourd | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.2.2.2 |  | Client web (5 connexions nominatives) | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.1.3 |  | Maintenance annuel | % | 100000 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2 |  | Évolutions
01.5.7.2.1 |  | Temps réel
01.5.7.2.1.1 |  | Poste serveur
01.5.7.2.1.1.1 |  | Depuis serveur 1 500 vers
01.5.7.2.1.1.1.1 |  | Serveur 5 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.1.2 |  | Serveur 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.1.3 |  | Serveur 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.1.4 |  | Serveur 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.2 |  | Depuis serveur 5 000 vers
01.5.7.2.1.1.2.1 |  | Serveur 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.2.2 |  | Serveur 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.2.3 |  | Serveur 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.2.4 |  | Serveur 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.3 |  | Depuis serveur 10 000 vers
01.5.7.2.1.1.3.1 |  | Serveur 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.3.2 |  | Serveur 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.3.3 |  | Serveur 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.3.4 |  | Serveur 150 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.4 |  | Depuis serveur 25 000 vers
01.5.7.2.1.1.4.1 |  | Serveur 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.4.2 |  | Serveur 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.4.3 |  | Serveur 150 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.5 |  | Depuis serveur 50 000 vers
01.5.7.2.1.1.5.1 |  | Serveur 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.5.2 |  | Serveur 150 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.1.6 |  | Depuis serveur 100 000 vers 150 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.2 |  | Poste client lourd
01.5.7.2.1.2.1 |  | Depuis IHM 1 500 vers
01.5.7.2.1.2.1.1 |  | IHM 5 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.2.1.2 |  | IHM 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.2.1.3 |  | IHM illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.2.2 |  | Depuis IHM 5 000 vers
01.5.7.2.1.2.2.2 |  | IHM 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.2.2.3 |  | IHM illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.2.3 |  | Depuis IHM 10 000 vers illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.3 |  | Poste client web
01.5.7.2.1.3.1 |  | Depuis IHM 1 500 vers
01.5.7.2.1.3.1.1 |  | IHM 5 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.3.1.2 |  | IHM 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.3.1.3 |  | IHM illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.3.2 |  | Depuis IHM 5 000 vers
01.5.7.2.1.3.2.2 |  | IHM 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.3.2.3 |  | IHM illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.3.3 |  | Depuis IHM 10 000 vers illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4 |  | Poste de paramétrage
01.5.7.2.1.4.1 |  | Depuis Studio 1 500 vers |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.1.1 |  | Studio 5 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.1.2 |  | Studio 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.1.3 |  | Studio 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.1.4 |  | Studio 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.2 |  | Depuis Studio 5 000 vers |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.2.1 |  | Studio 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.2.2 |  | Studio 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.2.3 |  | Studio 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.2.4 |  | Studio 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.2.5 |  | Studio illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.3 |  | Depuis Studio 10 000 vers |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.3.1 |  | Studio 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.3.2 |  | Studio 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.3.3 |  | Studio 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.3.4 |  | Studio illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.4 |  | Depuis Studio 25 000 vers |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.4.1 |  | Studio 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.4.2 |  | Studio 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.4.3 |  | Studio illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.5 |  | Depuis Studio 50 000 vers |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.5.2 |  | Studio 100 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.5.3 |  | Studio illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.1.4.6 |  | Depuis Studio 100 000 vers illimité | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.5 |  | Historique
01.5.7.2.5.1 |  | Depuis serveur 1 500 vers
01.5.7.2.5.1.1 |  | Serveur 5 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.5.1.2 |  | Serveur 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.5.1.3 |  | Serveur 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.5.2 |  | Depuis serveur 5 000 vers
01.5.7.2.5.2.1 |  | Serveur 10 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.5.2.2 |  | Serveur 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.5.2.3 |  | Serveur 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.5.3 |  | Depuis serveur 10 000 vers
01.5.7.2.5.3.1 |  | Serveur 25 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.5.3.2 |  | Serveur 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.7.2.5.4 |  | Depuis serveur 25 000 vers 50 000 | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Licences | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE SUPERVISION | [7 empty] | 0
01.6 |  | AUTRES PRESTATIONS
01.6.1 |  | Nettoyage en cours de chantier | ens | 22 |  | 2 |  | 0
01.6.2 |  | Nettoyage de réception | ens | 22 |  | 2 |  | 0
01.6.3 |  | DOE |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.6.3.1 |  | Par bâtiment | u | 1 |  | 2 |  | 0
01.6.3.2 |  | Supervision globale | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DOE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de AUTRES PRESTATIONS | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - GTB et supervision | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20.00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - GTB et supervision | [7 empty] | 0