## Page de garde
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des systèmes d’extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Ce document est contractuel. Il doit pour chaque onglet être entièrement renseigné sous peine d'irrégularité et élimination de l'offre Toutes les marques indiquées dans le document s'entendent comme suivi de la mention "ou équivalent"

## PMF
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des systèmes d'extinction automatique à eau, colonnes Humides et colonnes sèches. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Les prix s'entendent pièces, déplacement, main d'oeuvre et mise en œuvre inclus.
Centre Pierre Mendès France
Colonnes Humides | COLONNES SECHES |  | Déplacement 2 personnes:230€
Equipement |  | Prix Unitaire neuf en € HT | Taux de TVA | Prix Unitaire neuf en € TTC
Remplacement | Robinet double en bronze de prise de colonne en charge 40 X 45 avec bouchons et chainettes |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet en bronze de prise de colonne en charge 65 X 70 avec bouchon et chainette |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet double de prise de colonne en charge 40 X 45 avec bouchons et chainettes |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet de prise de colonne en charge 65 X 70 avec bouchon et chainette |  | 20% | 0
Remplacement | Raccord symétrique pour prise incendie de 100 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 40 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 65 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 100 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet flotteur Ø 100 pour réserve incendie |  | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'isolement à réducteur Ø100 pour réseaux incendie PN10/ 16 |  | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'isolement à réducteur Ø 80 pour réseaux incendie PN10/ 16 |  | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'isolement à réducteur Ø 65 pour réseaux incendie PN10/ 16 |  | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'isolement à réducteur Ø 50 pour réseaux incendie PN10/ 16 |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet d'Incendie Armée DN 25X 20m |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet d'Incendie Armée DN 25X 30m |  | 20% | 0
Remplacement | Sellete pout tuyaux semi-rigide 25 x 20 |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet à volant RIA pour Ø 25 à vis femelle |  | 20% | 0
Remplacement | Diffuseur type DMA 25 à vis |  | 20% | 0
Remplacement | Réducteur de pression Ø 100 à brides |  | 20% | 0
Remplacement | Démarreur statorique automatique |  | 20% | 0
Remplacement | Pompe Guinard TYPE M1026 ou équivalent |  | 20% | 0
Remplacement | Moteur asynchrone type NA 2251 M 6 ou équivalent |  | 20% | 0
Remplacement | Electropompe GrundfosCR05-29 |  | 20% | 0
Remplacement | Pressostats électromécaniques |  | 20% | 0
Remplacement | Clapet de maintien de pression Ø 100 à brides |  | 20% | 0
Remplacement | compensateur de dilatation 100mm en élastomére |  | 20% | 0
Remplacement | Clapet antiretour de Ø50 |  | 20% | 0
Remplacement | Clapet antiretour de Ø100 |  | 20% | 0
Remplacement | Clapet antiretour à double battant de Ø100 |  | 20% | 0
Remplacement | Manomètre hydraulique 0 à 16 b glycèrines + robinet purgeur |  | 20% | 0
Remplacement | Convertisseur de signaux SIEMENS MAG 5100 |  | 20% | 0
Remplacement | Débimètre SIEMENS MAG 5101 |  | 20% | 0
Remplacement | Réservoir 600 litrres à vessie Type GT-U-1000V 16b |  | 20% | 0
Remplacement | vanne simple RIA raccord symétrique 20 GUILLEMIN |  | 20% | 0
Remplacement | Sellete pout tuyaux semi-rigide 25 x 20 |  | 20% | 0
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon Ø100 |  | 20% | 0
Robinet d'incendie Armé
Désignation |  | Prix Unitaire neuf en € HT | Taux de TVA | Prix Unitaire neuf en € TTC
Fourniture | Tuyau de Robinet d'Incendie Armée DN 25X 20m 1 raccord symétrique et un raccord à vis mâle |  | 20% | 0
Fourniture | Tuyau de Robinet d'Incendie Armée DN 25X 30m 1 raccord symétrique et un raccord à vis mâle |  | 20% | 0
Fourniture | Tuyau de Robinet d'Incendie Armée DN 25X 20m à un raccord à vis |  | 20% | 0
Fourniture | Tuyau de Robinet d'Incendie Armée DN 25X 30m à un raccord à vis |  | 20% | 0
Fourniture | Diffuseur Ø 25 |  | 20% | 0
Fourniture | kit de maintenance DN 25 X 30 m |  | 20% | 0
Fourniture | kit de maintenance DN 25 X 20 m |  | 20% | 0
Fourniture | Robinet diffuseur DN 25 X 8 |  | 20% | 0
Fourniture | Clip de maintien en position de diffuseur de 25 |  | 20% | 0
Fourniture | Robinet d'incendie armé DN 25 X 30 m |  | 20% | 0
Fourniture | Potence RIA |  | 20% | 0
INSTALLATIONS SPRINKLER
Désignation |  | Prix Unitaire neuf en € HT | Taux de TVA | Prix Unitaire neuf en € TTC
Remplacement | Tête de SPRINKLER Ampoule rouge 68°
Remplacement | Tête de SPRINKLER à fusible alliage 65°
Remplacement | Pompe LOWARA FHE 50/250 60 m3/h
Remplacement | Pompe LOWARA SV 6605 60 m3/h
Remplacement | Pompe JOCKEY CR3/15
Remplacement | HYDROFORT 20L PN16b
Remplacement | Pressostats électromécaniques NAUTILUS TYPE 4 X 12 1,5A
Remplacement | Moteur LOWARA TYPE 180 M
Remplacement | Moteur LOWARA TYPE 200 M
Remplacement | ELECTROPOMPES EN 733
Remplacement | Poste d'alarme modèle J-1 (VIKING) 250/17 DN100
Remplacement | Poste d'alarme modèle J-1 (VIKING) 250/17 DN150
Remplacement | Poste d'alarme modèle J-1 (VIKING) 250/17 DN200
Remplacement | Chambre de retardement Modèle C-1 VIKING
Remplacement | Indicateur de passage d'eau 6"
Remplacement | Capteur de niveau
Remplacement | Débimétre source A
Remplacement | Débimétre source B
Remplacement | Cloche d'alarme
Remplacement | Joint vitaulic ø 200
Remplacement | Joint vitaulic ø 150
Remplacement | Joint vitaulic ø 125
Remplacement | Joint vitaulic ø 100
Remplacement | Joint vitaulic ø 80
Remplacement | Joint vitaulic ø 65
Remplacement | Joint vitaulic ø 50
Remplacement | Joint vitaulic ø 40
Remplacement | ECS-CMSI adressable 512 points BALTIC 512
Remplacement | MICROMATIC SPRINKLEUR Modèle M ROUGE
Remplacement | Transmetteur SISTRANS F M MAGLO MAG 5000
Remplacement | Capteur SISTRANS FM MAG 5100 W
Remplacement | Manomètre enregistreur MAXANT REF: enregistreur 16bar/7 ref: 06037
Remplacement | Cylindre de mouvement 2 vitesse ref 02757
Remplacement | Démarreur statorique RC2 RCS RZ2 RZS
Remplacement | Sprinkleur Viking Micromatic Modèle "M" Types debout et conventionnel
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 50
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 65
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 80
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 100
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 125
Remplacement | Vanne d'arrêt papillon APSAD ø 150
Remplacement | Clapet de non retour Ø100
Remplacement | Clapet de non retour DANFOSS REF 3008
Remplacement | Regulateur de pression avec vanne à siège à clapet èquilibré DP 15 P DN50
Remplacement | Regulateur de pression avec vanne à siège à clapet èquilibré DP 15 P DN65
Remplacement | Regulateur de pression avec vanne à siège à clapet èquilibré DP 15 P DN80
Remplacement | Regulateur de pression avec vanne à siège à clapet èquilibré DP 15 P DN 100
Remplacement | Regulateur de pression avec vanne à siège à clapet èquilibré DP 15 P DN 125
Remplacement | Regulateur de pression avec vanne à siège à clapet èquilibré DP 15 P DN 150
Remplacement | Regulateur de pression avec vanne à siège à clapet èquilibré DP 15 P DN 200
Remplacement | Vanne d'isolement PICON in 200 type 1/1 VE
Remplacement | MANOMETRES MANOVACUOMETRES 1148 1152
Remplacement | PRESSURE SWITCH MODEL PSD10 -1A POTTER
Remplacement | PRESSURE SWITCH MODEL PSD10 -2A POTTER
Remplacement | Embranchements de sortie taraudés tyco 7045E60261
Remplacement | Vanne de purge DN26 sur Hydrofort
Remplacement | Vanne DN15
Remplacement | Manomètre 0/16 bars sur bouteille de démarrage
Remplacement | Hydrofort 24L DN26 (pompe jockey SPK)
Formation | Essais hebdomadaires Colonnes Humides
Formation | Essais hebdomadaires sprinklers +renseignements S1A Postes / S1A Sources / S1B vérifications semestrielles, annuelles, trimestrielles
Présence à 1 visite programmée par les organismes de contrôle

## BROCA
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des systèmes d'extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Les prix s'entendent pièces, déplacement, main d'oeuvre et mise en œuvre inclus.
BROCA
Colonnes Sèches
Equipement |  | Prix Unitaire neuf en € HT | Taux de TVA | Prix Unitaire neuf en € TTC
Remplacement | Robinet double en bronze de prise de colonne 40 X 45 avec bouchons et chainettes |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet double de prise de colonne en charge 40 X 45 avec bouchons et chainettes |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet en bronze de prise de colonne 65 X 70 avec bouchon et chainette |  | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 65 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 100 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Vanne Ø 65 |  | 20% | 0
Présence à 1 visite programmée par les organismes de contrôle

## MSE
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des systèmes d'extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Les prix s'entendent pièces, déplacement, main d'œuvre et mise en œuvre inclus.
MSE (Maison des Sciences Economiques)
Colonnes Sèches
Equipement |  | Prix Unitaire neuf en € HT | Taux de TVA | Prix Unitaire neuf en € TTC
Remplacement | Robinet double en bronze de prise de colonne 40 X 45 avec bouchons et chainettes |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet double de prise de colonne en charge 40 X 45 avec bouchons et chainettes |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet en bronze de prise de colonne 65 X 70 avec bouchon et chainette |  | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 65 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 100 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Vanne Ø 65 |  | 20% | 0
Présence à 1 visite programmée par les organismes de contrôle

## MALHER
Maintenance des moyens de secours de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 25M20 Lot n° 1 : Maintenance des systèmes d'extinction automatique à eau, colonnes humides et colonnes sèches. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Les prix s'entendent pièces, déplacement, main d'œuvre et mise en œuvre inclus.
MALHER
Colonnes Sèches
Equipement |  | Prix Unitaire neuf en € HT | Taux de TVA | Prix Unitaire neuf en € TTC
Remplacement | Robinet double en bronze de prise de colonne 40 X 45 avec bouchons et chainettes |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet double de prise de colonne en charge 40 X 45 avec bouchons et chainettes |  | 20% | 0
Remplacement | Robinet en bronze de prise de colonne 65 X 70 avec bouchon et chainette |  | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 65 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Bouchon et chainette pour prise d'incendie raccord symetrique de 100 mm |  | 20% | 0
Remplacement | Vanne Ø 65 |  | 20% | 0
Présence à 1 visite programmée par les organismes de contrôle